## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Bundesnetzagentur Beschlusskammer 6
BK6-20-061
Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde: *
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft |  | Marktrolle: * | Verband
Nachname:* | Kopp | Vorname:* | Sandu-Daniel
Kürzel:* | SDK
E-Mail: | sandu-daniel.kopp@bdew.de | Telefon: | 0303001991111
* Pflichtfelder
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag Anlage 1
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | I. | Begriffe | 0 |  | Aufforderungsfall Der Aufforderungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber auffordert, den Arbeitspunkt seiner steuerbaren Ressource zu verändern. | Aufforderungsfall Der Aufforderungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber auffordert, den Arbeitspunkt entsprechend dem RD-Abruf seiner steuerbaren Ressource zu verändern. | Präzisierung | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
2 | I. | Begriffe | 0 |  | Duldungsfall Der Duldungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber über die Arbeitspunktveränderung seiner steuerbaren Ressource informiert, die Steuerung der steuerbaren Ressource aber selbst durchführt. Der Netzbetreiber sendet das Steuersignal. | Duldungsfall Der Duldungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber über die Arbeitspunktveränderung seiner steuerbaren Ressource informiert, die Steuerung der steuerbaren Ressource aber selbst durchführt. Der anweisende Netzbetreiber sendet das Steuersignal. | Präzisierung | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
3 | I. | Begriffe | 0 |  | Umsetzungszeit Zeit vom Eingang des Signals in der steuerbaren Ressource bis zum Erreichen des in der Aufforderung enthaltenen neuen Arbeitspunktes. Im Wesentlichen wird die Umsetzungszeit vom Lastgradienten (der Laständerungsgeschwindigkeit) der steuerbaren Ressource bestimmt und wird in den technischen Stammdaten angegeben. | Umsetzungszeit Zeit vom Eingang des Signals in der steuerbaren Ressource bis zum Erreichen des in der Aufforderung enthaltenen neuen Arbeitspunktes. Im Wesentlichen wird die Umsetzungszeit vom Lastgradienten (der Laständerungsgeschwindigkeit) der steuerbaren Ressource bestimmt. und wird in den technischen Stammdaten angegeben. | Es ist nicht richtig, dass die Umsetzungszeit zum Stammdatenumfang gehört. Vielmehr ergibt sie sich aus anderen Informationen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
4 | II. | Alle Datentabellen | 0 | Relevanz pro Teilprozess | Bilanzierung (Aufforderungsfall) Bilanzierung (Duldungsfall) | Bilanzierung (Planwertmodell) Bilanzierung (Prognosemodell) | Bilanzierung unterscheidet nach den Bilanzierungsmodellen und nicht nach den Abruf-Fällen; Vorschlag: Weglassen der Rubrik "Bilanzierung" ("Abrechnung" wurde bspw. auch weggelassen). | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
5 | II. 1. | Stammdaten | 0 |  |  | Stammdaten die im Basisdatenaustausch durch den ANB angereichert werden. | In irgendeiner Form sollten diese Stammdaten bestimmt werden und die ANB verpflichtet werden. Der Use-Case ist im bilanziellen Ausgleich integriert, aber die Daten sind in der Festlegung zur "Informationsbereitstellung" nicht berücksichtigt. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
6 | II. 1. | Stammdaten | 0 |  |  | Leistungskennlinie gemäß BDEW-Leitfaden zur Berechnung der Ausfallarbeit Redispatch 2.0 ergänzen (benötigt im Prognosemodell beim Spitz- oder Spitz-light-Verfahren). | Die Leistungskennlinie wird für die Berechnung der theoretischen Einspeisung einer SEE-Wind benötigt. Die theoretische Einspeisung ist eine wichtige Größe für die Berechnung der Ausfallarbeit von Anlagen im Spitz- oder Spitz-light-Abrechnungsverfahren. Insbesondere bei Anlagen im Prognosemodell, bei denen die Berechnung der Ausfallarbeit durch den ANB erfolgt, muss diesem die Leistungskennlinie zwingend vorliegen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
7 | II. 1. | Stammdaten | 0 |  |  | Wirkungsgrad, Netznutzungsentgelt, Volllaststunden, Turbinenleistung und Pumpleistung für PSW < 10MW fehlen und müssen ergänzt werden. | Kompatibilität zur Konsultation mit BDEW-Branchenkonsens zur Vergütung von Redispatch-Maßnahmen wird hergestellt. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
8 | II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern | Tab | Einheit | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. | Es ist die maximal mögliche Leistungsabgabe des Speichers anzugeben. | Beim Ausspeichern wird keine Leistung bezogen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
9 | II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Tab | Begründung | Der Wert wird zur Beurteilung der zeitlichen Bedingungen einer Wiederanfahrt einer SEE/SSE benötigt. | Der Wert wird zur Beurteilung der zeitlichen Bedingungen einer Wiederanfahrt einer SEE benötigt. | Es gibt keine thermisch betriebenen Stromspeicherenheiten mit Mindeststillstandszeiten. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
10 | II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Tab |  |  | Wert für Anfahrzeit (warm) ergänzen | Da der BDEW-Branchenkonsens zur Vergütung von Redispatch-Maßnahmen bei der Anfahrt von Kraftwerken eine Unterscheidung in Heiß-, Warm- und Kaltstart vorsieht, sollte dies ergänzt werden. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
11 | II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab | Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall) | [Feld leer] | Es muss ein [JA] für Bilanzierung (Planwertmodell) eingetragen werden | Die Angabe wird für den Delta-Abruf auch in der Bilanzierung verwendet. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
12 | II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell | Tab | Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall) | [Feld leer] | Es muss ein [JA] für Bilanzierung (Planwertmodell) eingetragen werden | Die Angabe wird für den Delta-Abruf auch in der Bilanzierung verwendet. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
13 | II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab | Begründung | Insbesondere KWK-Anlagen oder andere wärmegeführte Anlagen sollten ein Interesse haben ihr RDV zu melden, da RDV ggf. ungleich PROD_max - PROD-RL. | Der Wert ist insbesondere bei KWK-Anlagen oder anderen wärmegeführte Anlagen sollten ein Interesse haben ihr RDV zu melden wichtig, da RDV ggf. ungleich PROD_max - PROD-RL. | Die Formulierung suggeriert eine Wahlmöglichkeit. Der Wert ist Teil einer Festlegung. Damit sind die Interessen der Betreiber irrelevant. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
14 | II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung: Das Datum –BES zeigt die positive Besicherungsleistung als eine negative vorgehaltene Leistung zur Besicherung des Ausfalls von Anlagen für eigene Zwecke oder Dritte. | Beschreibung: Das Datum –BES zeigt die positive negative Besicherungsleistung als eine negative vorgehaltene Leistung zur Besicherung des Ausfalls von Anlagen für eigene Zwecke oder Dritte. | Unverständliche Formulierung: Negative vorgehaltene Leistung ist eine Abfahrmöglichkeit, die stets gegeben ist, um Mehrleistung (z.B. durch MustRun-Betrieb) im Bilanzkreis auszugleichen? Zudem Widerspruch zu I.2.16, wo die positive Besicherungsleistung ausschließlich als positve vorgehaltene Leistung zum selben Zweck beschrieben wird. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
15 | II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung Der positive Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante positive Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Beschreibung Der positive Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante positive Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Der Abruf erfolgt auf Objekt SR oder ggf. darin enhaltene TR. Insofern ist die Beschreibung verwirrend und daher zu kürzen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
16 | II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung Der negative Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante negative Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Beschreibung Der negative Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante negative Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Der Abruf erfolgt auf Objekt SR oder ggf. darin enhaltene TR. Insofern ist die Beschreibung verwirrend und daher zu kürzen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
17 | II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab | Datum | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell. Zum Schutz von personenbezogenen Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unterliegen einige im Rahmen der Redispatchprozesse ausgetauschte Daten der Vertraulichkeit. Sie werden gemäß den Vorgaben der RD 2.0- Branchenvereinbarung über den Data Provider (DP) ausgetauscht und gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausschließlich zweckgebunden verwendet. Die Vertraulichkeit der Daten werden von den an den Prozessen Beteiligten festgelegt und – sofern nicht anderweitig geregelt und von einer Partei gewünscht – in eine Vertraulichkeitsvereinbarung überführt. | Erklärung zur Vertraulichkeit der Daten ergänzt. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
18 | II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung: Die Kosten nicht nach EEG vergüteter Anlagen ist eine Zeitreihe der spezifischen Kosten. Dies entspricht dem variablen Kostenansatz gemäß BDEW-Branchenleitfaden “Vergütung für Redispatch-Maßnahmen” (siehe Kapitel 3.1.1 "arbeitsabhängige Kosten"). | Beschreibung: Die Kosten (dazu zählen bspw. auch Start- und Betriebskosten) nicht nach EEG vergüteter Anlagen ist eine Zeitreihe der spezifischen Kosten. Dies entspricht dem variablen Kostenansatz gemäß BDEW-Branchenleitfaden “Vergütung von Redispatch-Maßnahmen” (siehe Kapitel 3.1.1 "arbeitsabhängige Kosten" und Kapitel 8.1 "Zusammenfassung der Preis- und Kostenkomponenten). | Es ist sinnvoller alle Kosten über diesen Weg zu melden, inkl. Startkosten und Betriebskosten, damit der Anlagebetreiber keine zusätzliche Meldeprozesse aufbauen muss. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
19 | II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung Die Kosten nicht nach EEG vergüteter Anlagen ist eine Zeitreihe der spezifischen Kosten. Dies entspricht dem variablen Kostenansatz gemäß BDEW-Branchenleitfaden “Vergütung für Redispatch-Maßnahmen” (siehe Kapitel 3.1.1 "arbeitsabhängige Kosten"). | Beschreibung Die Kosten nicht nach EEG vergüteter Anlagen ist eine Zeitreihe der spezifischen Kosten. Dies entspricht dem variablen Kostenansatz gemäß BDEW-Branchenleitfaden “Vergütung für Redispatch-Maßnahmen” vom xx.xx.xxxx (siehe Kapitel 3.1.1 "arbeitsabhängige Kosten"). | Der Verweis ist interpretationsfrei zu gestalten. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
20 | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab | Datum | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung). Zum Schutz von personenbezogenen Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unterliegen einige im Rahmen der Redispatchprozesse ausgetauschte Daten der Vertraulichkeit. Sie werden gemäß den Vorgaben der RD 2.0- Branchenvereinbarung über den Data Provider (DP) ausgetauscht und gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausschließlich zweckgebunden verwendet. Die Vertraulichkeit der Daten werden von den an den Prozessen Beteiligten festgelegt und – sofern nicht anderweitig geregelt von einer Partei gewünscht - in eine Vertraulichkeitsvereinbarung überführt. | Erklärung zur Vertraulichkeit der Daten ergänzt. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
21 | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab |  | Beschreibung Das Datum beschreibt die prognostizierte Leistungsänderung aufgrund einer marktlichen Steuerung der Anlage durch den EIV. Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung seitens EIV bei PV/Wind. Bei SEE, die Planungsdaten liefern, muss dies ZR nicht geliefert werden, da sich diese Zeitreihe aus Pdar – PROD errechnet werden kann. | Beschreibung Das Datum beschreibt die prognostizierte Leistungsänderung resultierende Einspeisung PROD aufgrund einer marktlichen Steuerung der Anlage durch den EIV. Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung seitens EIV bei PV/Wind. Bei SEE, die Planungsdaten liefern, muss dies ZR nicht geliefert werden, da sich diese Zeitreihe aus Pdar – PROD errechnet werden kann. Hinweis: Bei SR, für die Planungsdaten geliefert werden, errechnet sich diese Zeitreihe aus Pdar – PROD. | Korrektur des Datenpunktes (unmittelbar auf PROD) und Konkretisierung des Hinweises | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
22 | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab | Objekt | Dargebotsabhängige steuerbare Ressource | Dargebotsabhängige steuerbare RessourceFür Wind-/PV-Anlagen im Prognosemodell: Steuerbare Ressource oder für die einzelnen enthaltenen technische Ressourcen | Das Datum bezieht sich nur auf Wind/PV. Das Objekt sollte analog zu den anderen Planungsdaten sein. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
23 | II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten | Tab |  | Beschreibung: Die Nichtbeanspruchbarkeit beschreibt die Leistungseinschränkung an der technischen Ressource durch technische Gründe (z. B. Wartung) und/oder Auflagen (z. B. Umweltschutz). | Beschreibung: Die Nichtbeanspruchbarkeit beschreibt die Leistungseinschränkung an der technischen Ressource durch technische Gründe (z. B. Wartung) und/oder Auflagen (z. B. Umweltschutz) Außeneinflüsse (z.B. Umweltschutzauflagen). | Konkretisierung | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
24 | II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) | Tab | Datum | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) Dargebotsleistung (Pmögl) | Klarstellung | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
25 | II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) | Tab |  | Beschreibung: Die technisch und auf Basis des Dargebots verfügbare Leistung einer EE-SEE Wind/Solar in MW. Dies ist die installierte Leistung Pinst(Bruttoleistung) der EE-SEE bzw. der EE-Anlage, abzüglich des für den Betrieb der EE-SEE (der EE-Anlage) benötigten Eigenbedarfs, des nicht vorhandenen Dargebots sowie der in Wartung/Revision befindlichen oder gestörten Leistungsanteile. | Beschreibung: Die technisch und auf Basis der Dargebotsleistung einer EE-SEE Wind/Solar in MW. Dies ist die installierte Leistung Pinst(Bruttoleistung) der EE-SEE bzw. der EE-Anlage, abzüglich des für den Betrieb der EE-SEE (der EE-Anlage) benötigten Eigenbedarfs, des nicht vorhandenen Dargebots sowie der in Wartung/Revision befindlichen oder gestörten Leistungsanteile. | Verfügbare Leistung in MW minus Leistungsanteil, der infolge fehlendem bzw. nicht ausreichend vorhandenem Primärenergieträgerangebot nicht erbracht werden kann. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
26 | II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) | Tab |  | Begründung: Erforderlich für die Netzzustandsanalyse sowie Maßnahmendimensi-onierung im Echtzeitbetrieb. Insbesondere bei unsicherem Dargebot liefert die verfügbare Leistung eine Information über max. mögliche Einspeisung. Der Wert ist eine Eingangsgröße für den Regelkreis im Echtzeitbetrieb. Über ihn wird über die Aufhebung von Maßnahmen entschieden. | Begründung: Erforderlich für die Netzzustandsanalyse sowie Maßnahmendimensionierung im Echtzeitbetrieb. Insbesondere bei unsicherem Dargebot liefert die verfügbare Leistung eine Information über max. mögliche Einspeisung. Der Wert ist eine Eingangsgröße für den Regelkreis im Echtzeitbetrieb. Über ihn wird über die Aufhebung von Maßnahmen entschieden. | Entsprechend der Änderungen in Nr. 24 und 25 ist hier auf die Dargebotsleistung (Pmöglich) abzustellen, daher muss dieser Teil der Begründung entfallen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
27 | II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) | Tab | Einheit | Status | Status Leistungsanpassung ja/nein | Schärfung: Status als purer Begriff ist vieldeutig interpretierbar und bedarf eines Freitextfeldes zur Beantwortung. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
28 | II. 4.3 | Wirkleistung | 0 |  | Beschreibung: Aktuelle Summe der Erzeugung- oder Verbrauchswirkleistung von Erzeugungsanlagen oder Speichern. Direkt gemessen an den technischen Ressourcen bzw. steuerbare Ressource. | Beschreibung: Aktuelle Summe der Erzeugungs- oder Verbrauchswirkleistung von Erzeugungsanlagen oder Speichern an den technischen Ressourcen bzw. steuerbare Ressource., direkt gemessen am Einspeisepunkt der steuerbaren Ressource. | Schärfung gemäß Beschreibung; da auch Eigenbedarf, Umspannverluste und andere Kraftwerks-interne Stromabgaben unerfasst bleiben ist der Nutzen für den Netzzbetreiber fraglich. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
29 | II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) | Tab | Begründung | Der Energiegehalt einer SSE bezeichnet die derzeit gespeicherte Energie, die in das Netz eingespeist werden könnte, ohne z. B. für Systemdienstleistungen oder Reserve vorzuhaltende Energie. Notwendig zur Approximation von gemeldeten Redispatchvermögen. Daneben wichtig im Rahmen des Netzwiederaufbaus. | Der Energieinhalt einer SSE bezeichnet die derzeit gespeicherte Energie, die in das Netz eingespeist werden könnte, ohne z. B. für Systemdienstleistungen oder Reserve vorzuhaltende Energie. Notwendig zur Approximation von gemeldeten Redispatchvermögen. Daneben wichtig im Rahmen des Netzwiederaufbaus. | Es ist wahrscheinlich Energieinhalt gemeint und nicht Energiegehalt. Der Wert ist relevant für positive Redispatch. Es gibt aber noch einen Wert des Energieinhalts, der für negatives Redispatch relevant ist. Die beiden Werte sind nicht symmetrisch. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
30 | Allgemeines | Ex-Post Daten | 0 |  |  | Globalstrahlung ergänzen | Kapitel Ex-Post Daten fehlt. Wird zur Berechnung der Ausfallarbeit benötigt (UC 1.1. in Kapitel V. Abrechnung in BDEW-Branchenlösung Redispatch 2.0). | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
31 | Allgemeines | Ex-Post Daten | 0 |  |  | Windgeschwindigkeit ergänzen | Kapitel Ex-Post Daten fehlt. Wird zur Berechnung der Ausfallarbeit benötigt (UC 1.1. in Kapitel V. Abrechnung in BDEW-Branchenlösung Redispatch 2.0). | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
32 | Allgemeines | Ex-Post Daten |  |  |  | Fahrplananteile ergänzen | Kapitel Ex-Post Daten fehlt. Wird für die Berechnung der Ausfallarbeit benötigt ((UC 5. in Kapitel V. Abrechnung in BDEW-Branchenlösung Redispatch 2.0). | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
33 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Identifikator der steuerbaren Ressource | Erforderlich, um die SR identifizieren zu können | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
34 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Identifikator der technischen Ressource | Erforderlich, um die in den SR enthaltenen TR identifizieren zu können | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
35 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Identifikator des ANB | Erforderlich, um den ANB identifizieren zu können | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
36 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Identifikator des für den Einsatz der steuerbaren Ressource verantwortlichen EIV | Erforderlich, um den EIV identifizieren zu können | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
37 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Dieser Datenpunkt gehört zum Umfang der Datenpunkte aus den Bestandsprozessen und ist bei der Übertragung in die Branchenlösung 2.0 versehentlich nicht berücksichtigt worden. Um die Prozesse und Dateninhalte des Redispatch 2.0 anwenden zu können, muss der Datenpunkt Bestandteil der neuen Branchenlösung sein. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
38 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Abrechnungsmodell | Da mehrere Abrechnungsmodelle für den BTR möglich sind, muss beim ANB eine entsprechende Information vorliegen. Sofern mehrere TR in einer SR enthalten sind, die unterschiedlichen Abrechnungsmodellen unterliegen, muss die Information auf Objektebene TR vorliegen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
39 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Zuordnung TR zu SR (Prognosemodell) | Die Zuordnung ist Voraussetzung für eindeutige Beziehungen zwischen den Objekten und für die Durchführung der RD-Prozesse. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111
40 | Allgemeines | Neuer Datenpunkt | 0 |  |  | Zuordnung TR zu SR (Planwertmodel) | Die Zuordnung ist Voraussetzung für eindeutige Beziehungen zwischen den Objekten und für die Durchführung der RD-Prozesse. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 0303001991111

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges