## Synthetisch
Fragen zur Überprüfung der Anwendung von Lastprofilen
in der Bilanzierung Gas beim synthetischen Lastprofilverfahren
Aktualisierter Stand: 05.03.2016
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Checkliste mit Fragen, die Sie bei der Abwicklung von Standardlastprofilen Gas abprüfen sollten. Ziel ist es, Fehler beim SLP-Verfahren zu vermeiden und Mehr- und Mindermengen zu reduzieren. Bei der Erstellung des Fragenkatalogs wurde die Anwendung der TU-München Lastprofile zugrunde gelegt, jedoch sind die meisten grundlegenden Hinweise auch für die anderen Lastprofilverfahren anwendbar. Haben Sie einen Punkt bereits geprüft, können Sie dem Charakter einer Checkliste folgend, einen Haken setzen. Die in der Checkliste aufgezeigte Priorisierung (!) der einzelnen Prüfpunkte ist ein Vorschlag und nicht als abschließend zu betrachten. Jeder Netzbetreiber sollte eine eigene Priorisierung der Liste durchführen, welche an die eigenen Netzgegebenheiten angepasst ist. Nach Prüfung der hervorgehobenen Punkte ist die Prüfung der anderen Punkte weiterhin unerlässlich. Es werden folgende Teilgebiete mit Fragestellungen durchleuchtet: A: Systemüberprüfungen B: Standardlastprofile (SLP) C: registrierende Leistungsmessung (RLM) D: Netzkopplungspunkte (NKP) E: Restlastkurve/Nachbildung Netzkonto F: Sondereinflüsse Für Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge bei der Nutzung der Check-Liste zur Überprüfung der SLP-Anwendung bitten wir um Hinweise an info@bdew.de.
x | No. | Frage | Erläuterungen/ Beispiele/ Handlungsempfehlungen | Prüfungszyklus
A: Systemüberprüfungen
Systemüberprüfungen Abrechnungssystem
¨ | A1 | Ist in Abrechnungssystemen sichergestellt, dass Zählpunktbezeichnungen nur einmal vergeben sind? Ist dies auch für alle Bestandsanlagen aus eventuellen Migrationen sichergestellt? | Vorsicht u.a. auch bei Umzügen, dass für eine Messstelle nicht mehrere Datensätze existieren, wo Verbrauch jeweils auf Gesamtjahr hochgerechnet wurde. Insbesondere Systemmigrationen können zu Problemen führen. | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
¨ | A2 | Wurde bei einer Systemumstellung sorgfältig geprüft, ob alle Anlagen weiterhin erfasst sind? Wurden bzw. werden im Rahmen von Systemumstellungen (z.B. 2- Mandantenmodell) Maßnahmen getroffen, um einen korrekten Kundenbestand im Netzbereich sicherzustellen? | Die ursprüngliche Datenbasis für die Auswahl und Zuordnung von Standardlastprofilen war i.d.R. die Verbrauchsabrechnung. Da die Verbrauchsabrechnung letztverbraucherscharf erfolgt, liegen die Daten der Verbrauchsabrechnung oft lediglich je Letztverbraucher und nicht je Messstelle vor. Für die Anwendung von Standardlastprofilen ist jedoch eine Abgrenzung zwischen Letztverbraucher und Messstelle erforderlich, da je Messstelle ein Kundenwert ermittelt werden muss. | Prüfung nach Umstellung fortlaufend
¨ | A3 | Sind alle Anlagen des Netzgebietes erfasst worden? | - Contracting-Anlagen, die einen Gaszähler haben (Vorsicht: keine doppelte Allokation von BHKW und nachgelagerten Wärmeanlagen) - Vorwärmungen - Erdgastankstellen - Abnahmestellen des EVU (z.B. Gebäude des Versorgungsunternehmens) - Anlagen aus neuen Netz- bzw. Konzessionsgebieten | fortlaufend
¨ | A4 ! | Ist sichergestellt, dass auch alle Verbraucher ohne Messeinrichtung des Netzes erfasst sind? | - Pauschalanlagen ohne Messung - Gasstraßenbeleuchtung ohne Messung - größere Maßnahmen mit Gasentleerung ins Freie - Abfackelanlagen | jährlich
¨ | A5 ! | Werden nur Zählpunkte des zu betrachtenden Netzgebietes allokiert? | Prüfung, ob z. B. bei Netzabgängen z.B. bei Konzessionsverlusten alle betroffenen Ausspeisepunkte überführt wurden. | Prüfung nach Umstellung
¨ | A6 | Ist sichergestellt, dass keine Kundenanlagen bilanziert werden, die mit Flüssiggas betrieben werden? |  | jährlich
¨ | A7 | Ist sichergestellt, dass keine Netzkopplungspunktlastgänge in einen Handelsbilanzkreis / -subbilanzkonto allokiert werden? | NKP dürfen nicht in einem Handelsbilanzkreis / -subbilanzkonto allokiert werden! | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | A8 | Wurde dem Marktgebietsverantwortlichen der Verantwortliche zur Übermittlung der Netzkopplungspunktlastgänge mitgeteilt? | Wenn der nachgelagerte Netzbetreiber die Netzkopplungspunktlastgänge nicht eigenständig an den Marktgebietsverantwortlichen übermittelt, sondern der vorgelagerte Netzbetreiber, so muss dieses dem Marktgebietsverantwortlichen mitgeteilt werden. | jährlich bei Wechsel
¨ | A9 | Werden im Abrechnungssystem die Stammdaten der Messstelle korrekt gepflegt? | Zu jeder Messstelle sind für die Zuordnung und Anwendung von Standardlastprofilen zudem insbesondere die folgenden Informationen zu erfassen: Zählpunktbezeichnung, Name des Letztverbrauchers, Ablesezeitraum, Verbrauch im Ablesezeitraum, Kundentyp (RLM/SLP), bei SLP das zugeordnete Standardlastprofil (Nomenklatur), zugeordnete Temperaturstation. Potenzielle Fehlerquelle: Es fehlt der aktuelle Liefervertrag mit dem Transportkunden. | monatlich
¨ | A10 ! | Ist die Anzahl aktiver Verträge von SLP-Kundenanlagen im Abrechnungssystem identisch mit der Anzahl der Anlagen für die Allokation im Bilanzierungssystem (EDM)? | Ein regelmäßiger Abgleich zwischen der Anzahl der Anlagen im Abrechnungssystem und der Anzahl im Bilanzierungssystem ist notwendig! | monatlich
Systemüberprüfungen Bilanzierungssystem
¨ | A11 ! | Werden An- und Abmeldungen aus der Marktkommunikation korrekt und fristgerecht ins Bilanzierungssystem übertragen und im Bilanzierungssystem richtig abgebildet? | Die asynchrone Bilanzierung ist zu beachten. | monatlich
¨ | A12 ! | Sind etwaige Sonderkonstellationen von Messkonzepten im Bilanzierungssystem richtig abgebildet? | Im Regelfall sollte jede Anlage eine reale/physische Zählpunktbezeichnung erhalten und auch separat im Bilanzierungssystem abgebildet werden. Ausnahmen können hierbei z.B. virtuelle Zählpunkte bei komplexen Versorgungssituationen bei Messungen an Sommer-/Wintergasschienen (Qmin- Problematik) und ähnlichen Messkonzepten darstellen. | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | A13 ! | Ist ein Abgleich innerhalb des Bilanzierungssystems erfolgt, so dass Messstellen nicht doppelt allokiert werden? | z.B. bei Umstellung von SLP auf RLM, RLM auf SLP oder bei Bilanzierung über virtuelle Zählpunkte | Prüfung nach Umstellung dann monatlich
¨ | A14 | Sind alle relevanten Daten der Messstellen im Bilanzierungssystem hinterlegt? | Zu jeder Messstelle sind für die Zuordnung und Anwendung von Standardlastprofilen zudem insbesondere die folgenden Informationen zu erfassen: Zählpunktbezeichnung, Name des Letztverbrauchers, Ablesezeitraum, Verbrauch im Ablesezeitraum, Kundentyp (RLM/SLP), bei SLP das zugeordnete Standardlastprofil (Nomenklatur), zugeordnete Temperaturstation. | monatlich
B: Standardlastprofile (SLP)
Temperatur
¨ | B1 | Wurde überprüft, ob das Lastverhalten des Netzes durch die Anwendung der einfachen Tagesmitteltemperatur oder einer gewichteten Mehrtagesmitteltemperatur (Geometrische Reihe) besser abgebildet wird? | Die Entwicklung der Standardlastprofile der TU München fand unter Zugrundelegung der geometrischen Reihe (gewichtete Mehrtagesmitteltemperatur) statt. Hierdurch wird die Wärmespeicherfähigkeit der Gebäude berücksichtigt. Die Gewichtungsfaktoren bei der Ermittlung der Allokationstemperatur basieren auf der geometrischen Reihe; sie glätten starke Temperatursprünge. An einzelnen Betrachtungstagen können hieraus Unter- oder Überallokationen resultieren. Deshalb muss jeder Netzbetreiber prüfen, ob die geometrische Reihe oder die einfache Tagesmitteltemperatur das Lastverhalten des Netzes besser abbildet. | Prüfung nach Umstellung
¨ | B2 | Wird die geometrische Reihe bei Kundenwertbestimmung und Allokation richtig verwendet? | Allokation: Bei der Berechnung der Allokation werden bei der Anwendung der geometrischen Reihe Vorhersage- und Isttemperaturen verwendet: - T(D) und T(D-1) = Vorhersagetemperatur am Tag D-1 - T(D-2) und T(D-3) = IST-Temperatur. Kundenwertberechnung: Bei der Bestimmung des Kundenwertes werden zur Bildung der geometrischen Temperatur lediglich Isttemperaturen verwendet. | Prüfung nach Umstellung
¨ | B3 | Ist die Qualität der Vorhersagetemperatur hinreichend? | Die Abweichung zwischen IST-und Vorhersagetemperatur sollte an den meisten Tagen im Jahr nicht größer als 1 Kelvin sein. Da die Standardlastprofile insbesondere die Temperaturabhängigkeit des Gasverbrauchs abbilden und somit eine schlechte Prognosegüte starke Auswirkungen bzgl. der SLP-Mengen haben kann, ist es ratsam, die Prognosegüte des Wetterdatenanbieters für diese Station und den Betrachtungszeitraum zu überprüfen. | bei Auffälligkeiten mindestens jährlich
¨ | B4 | Wurde die Passgenauigkeit der Temperaturmessstellen untersucht? | Um eine hohe Allokationsgüte zu erhalten, sollten regionale Temperaturunterschiede bei der Wahl der Wetterstationen angemessen durch die Netzbetreiber berücksichtigt werden. Bei nicht zu großräumigen Netzgebieten sollte im Regelfall eine Temperaturmessstelle für das gesamte Versorgungsgebiet eines Netzbetreibers ausreichend sein. Die Auswahl der Temperaturmessstelle sollte sich im Wesentlichen an den im Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" genannten Kriterien orientieren (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.5.1). | jährlich
¨ | B5 ! | Wurde im Zuge der Untersuchungen der Temperaturmessstelle geprüft, ob die Temperaturstation einen systematischen Versatz zur relevanten Temperatur des Netzgebietes aufweist? | Als Hilfsmittel für eine solche Betrachtung kann beispielsweise eine TAR-Diagrammdarstellung verwendet werden. Sofern ein Temperaturversatz festgestellt wird, sollte Rücksprache mit dem Wetterdienstleister gehalten werden, ob auf eine geeignetere Wetterstation umgestellt werden könnte. Ist keine geeignetere Wetterstation vorhanden, kann der Temperaturversatz durchgehend bei der Berechnung der Allokationstemperatur oder der Bestimmung des h-Wertes (angepasstes ϑ‘ = ϑ + ΔKP) berücksichtigt werden. Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.5.1). | einmalig bei Überprüfung der Temperaturmess- stelle
Berechnung Kundenwerte
¨ | B6 | Erfolgt die Festlegung des Kundenwertes für neue Gasanlagen sachgerecht? | Bei Neuanlagen muss auf Ersatzverfahren zurückgegriffen werden. Folgende Verfahren sind dabei üblich: a) durch Schätzung aus Vergleichswerten/-gruppen b) auf Grundlage eines Referenzwerte je Profiltyp c) Abschätzung des Kundewertes aus der Anlagenleistung d) auf Vorschlag des Lieferanten nach Plausibilisierung Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.6.8, Seite 37). | Prüfung nach Prozessimplemen- tierung dann jährlich
¨ | B7 | Ist ein einheitliches Vorgehen bei der Übernahme und anschließender Neuberechnung des Kundenwertes bei einem Lieferantenwechsel für alle Lieferanten sichergestellt? | Die Vorgehensweise bei der Übernahme und anschließenden Neuberechnung des Kundenwertes bei einem Lieferantenwechsel hat für alle Lieferanten einheitlich zu erfolgen. Zunächst wird auch nach dem Lieferantenwechsel der bisherige Kundenwert fortgeschrieben und stellt die Basis für die Bilanzierung dar. Liegt nach dem Lieferantenwechsel dann ein Ablesewert vor, erfolgt eine Neuberechnung unter Beachtung der Mindestkriterien für den Betrachtungszeitraum des Kundenwertes im System. Dieser neue Wert wird dann im Rahmen der Stammdatenänderung gemäß GeLi Gas an den neuen Lieferanten kommuniziert. | Prüfung nach Prozessimplemen- tierung dann jährlich
¨ | B8 | Sind alle Auslöser für die Kundenwertberechnung / Kundenwertänderung aus dem Leitfaden berücksichtigt? | Der Leitfaden sieht insbesondere folgende Auslöser vor: a. Netzabrechnung mit Vorliegen eines Zählerablesewertes b. Änderungen im SLP-Verfahren c. Neue SLP-Zählpunkte d. Anforderung des Transportkunden (§ 24 Abs. 4 Satz 2 u. 3 GasNZV) e. Anforderung des Letztverbrauchers Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.6.2, Seite 24 ff). | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B9 ! | Erfolgt die Anpassung des Kundenwertes zeitnah mit Vorliegen eines Zählerablesewertes? | Der Netzbetreiber hat insbesondere bei folgenden Ereignissen eine Kundenwertberechnung durchzuführen: – nach einer jährlichen Turnusabrechnung – nach einer End- / Schlussabrechnung im Rahmen eines Ein-/Auszugs – nach einer Schlussabrechnung im Rahmen des Lieferantenwechsels Der Kundenwert wird spätestens nach jeder jährlichen Turnus-Abrechnung unverzüglich angepasst. So werden Änderungen im Verbrauchsverhalten der Kunden zeitnah und zählpunktscharf in der Allokation berücksichtigt. Gegebenenfalls kann hier eine Karenzzeit für Rechnungsstorno aufgrund von falsch übermittelten Zählerständen oder sonstigen Fehlern berücksichtigt werden. Mit der Neuberechnung und Änderung des Kundenwertes bzw. der Jahresverbrauchsprognose kommt es in der Regel zur Anpassung des Abschlagsplans für die Netznutzung. Die Anpassung des Abschlagsplans ist dabei allerdings terminlich nicht an das Wirksamwerden des geänderten Kundenwertes gekoppelt. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
| B10 | Ist der Lieferant/Transportkunde im Rahmen des Stammdatenaustauschprozesses mit dem Netzbetreiber berechtigt, bilanzierungsrelevante Kundenwerte vorzugeben? | Der Netzbetreiber prüft von Lieferanten vorgeschlagene Kundenwerte. Sofern der Vorschlag des Lieferanten für den Netzbetreiber plausibel ist, kann er diesen als neuen Kundenwert übernehmen, er ist jedoch hierzu nicht verpflichtet. Der Netzbetreiber ist der Datenverantwortliche für den Kundenwert und verantwortet die Qualität der Bilanzierung. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B11 ! | Erfolgt die Berechnung des Kundenwertes auf Basis der geeigneten Datengrundlage? | Folgende Daten fließen in die Kundenwertberechnung ein: - Ist-Temperaturen bzw. daraus berechnete Mehrtagesmitteltemperaturen (z. B. geometrische Reihe auf Basis von Ist-Temperaturen). - Abrechnungsrelevante, abgelesene (nicht geschätzte) Zählerstände des Kunden aus dem Abrechnungszeitraum. Liegen keine neuen Zählerstände vor, bleibt der bisherige Kundenwert unverändert. Fallen Abrechnungs- und Ablesezeitraum nur um wenige Tage auseinander, so kann auch der abgegrenzte Periodenverbrauch selbst herangezogen werden. Insbesondere ist bei der Abgrenzung gaswirtschaftliche Sorgfalt anzuwenden. - Ggf. ergänzend zurückliegende, abrechnungsrelevante, abgelesene Zählerstände der Anlage (wenn letzter Abrechnungszeitraum Mindestkriterien für den Betrachtungszeitraum nicht erfüllt). Fallen Abrechnungs- und Ablesezeitraum nur um wenige Tage auseinander, so kann auch der abgegrenzte Periodenverbrauch selbst herangezogen werden. Insbesondere ist bei der Abgrenzung gaswirtschaftliche Sorgfalt anzuwenden. - Die für den kommenden Belieferungszeitraum relevante Lastprofil-Zuordnung mit der entsprechenden Lastprofil-Funktion. Ersatzwerte sollten nicht für Kundenwertberechnungen herangezogen werden. Es besteht sonst eine große Gefahr, dass sich systematische Fehler bei den Kundenwerten einschleichen. Pauschale Kundenwertfortschreibungen (Auf- oder Abschläge) sollten nicht erfolgen. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
| B12 | Werden bei der Kundenwertberechnung die Mindestkriterien für den Betrachtungszeitraum der Kundenwertberechnung eingehalten? | Es wird ein Betrachtungszeitraum größer 300 Tage empfohlen. Bei Kundenwertberechnungen auf Basis der jährlichen Turnusablesung ist dies überwiegend gegeben. Um die Kundenwerte möglichst zeitnah aktuell zu halten, kann es sich als vorteilhaft erweisen, ergänzende Regeln für die Bestimmung von Mindestzeiträumen festzulegen. Werden kürzere Betrachtungszeiträume für die Kundenwertfortschreibung zugrunde gelegt, sollten diese das Verbrauchsverhalten der Kunden hinreichend repräsentieren. Dies kann bereits auch bei weniger als 300 Tagen der Fall sein, wenn hierbei ein Großteil des Winterhalbjahres umfasst ist. Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.6.1, Seite 23 ff). | fortlaufend Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B13 | Erfolgt eine Neuberechnung des Kundenwertes nach einer Storno der Kundenabrechnung? | Wenn eine Netzabrechnung und/ oder eine Lieferabrechnung auf Grund eines falschen Ablesewertes z. B. vom Transportkunden oder Letztverbraucher zurückgewiesen und dann korrigiert wird, muss auch ein hieraus bereits abgeleiteter Kundenwert neu berechnet werden. Das System muss dabei sicherstellen, dass nicht nur die Netznutzungsabrechnung korrigiert wird, sondern auch der Kundenwert neu berechnet und im System übernommen sowie den Transportkunden kommuniziert wird. | fortlaufend, Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B14 ! | Wurden die Kundenwerte mit dem gleichen Temperaturansatz wie bei der Allokation berechnet? | Verwenden Sie durchgehend den gleichen Temperaturansatz: die geometrische Temperatur oder einfache Tagesmittelwerte. Verwenden Sie zur Berechnung der Kundenwerte immer die gemessenen IST-Werte. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B15 | Sind die Temperaturprognosen vom Wetterdienstleister eingegangen? | Es sollte eine tägliche Prüfung und ggf. Ersatzwertstrategie implementiert werden. | täglich
¨ | B16 | Wie wird in dem von der TU München entwickelten Lastprofilverfahren die Jahresverbrauchsprognose berechnet und in der Bilanzierung verwendet? | In dem von der TU München entwickelten Lastprofilverfahren stellt die Jahresverbrauchsprognose keine bilanzierungsrelevante Größe dar. In § 24 Abs. 4 GasNZV ist jedoch geregelt, dass die Jahresverbrauchsprognose den Transportkunden als gesonderter Wert verpflichtend mitzuteilen ist. Eine Jahresverbrauchsprognose wird hierbei hilfsweise durch Multiplikation des bilanzierungsrelevanten Kundenwertes mit den h-Werten des zugrunde gelegten Normaljahres (z. B. Mehrjahresmittel) oder Planjahres ermittelt und wird auf 365 Tage bezogen. Die Jahresverbrauchsprognose wird für die Bilanzierung nicht herangezogen. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B17 | Ist sichergestellt, dass als Kundenwerte keine Jahresprognosemengen angenommen wurden? | Der Kundenwert entspricht bei Verwendung der TU München Profile dem Tagesverbrauch bei ca. 8°C und ist somit nicht deckungsgleich mit der Jahresprognose. Vor allem bei Neukunden ist darauf zu achten, dass nicht versehentlich eine Jahresmenge als Kundenwert eingetragen wird. | jährlich
Berechnung Allokationswerte
¨ | B18 ! | Werden die Allokationsdaten richtig berechnet? | Überprüfen Sie dies stichprobenweise händisch. | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | B19 | Werden die h-Werte richtig berechnet? | Ist der zulässige Bereich der h-Werte im IT-System auf das Intervall zwischen 0 und 5 begrenzt? | einmalig
¨ | B20 | Wird die Sommer-/Winterzeitumstellung richtig abgebildet? | Winter (MEZ auf MESZ) -> Sommer Allokation von 23 h Sommer (MESZ auf MEZ) -> Winter Allokation von 25 h | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | B21 | Werden die Wochentagsfaktoren richtig abgebildet? Werden die Feiertage als Sonntage abgebildet? | Bei Feiertagen (z.B. 3.10. oder 25.12.) sollten die Wochentagsfaktoren der Sonntage Anwendung finden. | jährlich
¨ | B22 | Wurde überprüft, ob das Lastverhalten des Netzes durch die Anwendung eines bundeslandspezifischen oder bundesweiten Kalenders besser abgebildet wird? | Es sollte der Kalender verwendet werden, der das Lastverhalten des Netzes besser abbildet. Bei der Verwendung der SigLinDe-Profile muss der bundesweite Feiertagskalender verwendet werden. | jährlich
Kundenspezifische Eingabewerte
¨ | B23 ! | Sind Kundenwerte größer 150 kWh (vergl. W_max_HEF gem. Leitfaden) für Ausspeisestellen mit dem Lastprofil HEF auf Richtigkeit der Zuordnung überprüft worden? Wurde analog eine Zuordnung für Kundenwerte kleiner 150 kWh in den Lastprofiltyp Mehrfamilienhaus HMF in Frage gestellt? | 0 kWh ≤ HEF ≤ 150 KWh ≤ HMF Der hier exemplarisch angenommene Plausibilitätswert kann auch netzbetreiberindividuell angepasst werden. | jährlich
¨ | B24 ! | Wurden Kundenwerte > 5.000 kWh (W_max gem. Leitfaden) auf Plausibilität überprüft? | Bei Kundenwerten größer 5.000 kWh sollten diese Verbraucher einer Kontrolle unterzogen werden, ob diese Ausspeisestellen nicht als RLM-Zählpunkte erfasst werden müssen. Der hier exemplarisch angenommene Plausibilitätswert kann auch netzbetreiberindividuell angepasst werden. | jährlich
¨ | B25 ! | Wird monatlich die Summe der Kundenwerte im Vergleich zu den Vormonaten überprüft? | Die Summe der Kundenwerte über das gesamte Netz sollte nahezu konstant bleiben (ausgenommen Umstellungen SLP auf RLM, Umstellungen RLM auf SLP, Neuanlagen, Netzab- und -zugänge etc.) | monatlich
¨ | B26 | Wurde die Jahresverbrauchsmenge des Kunden abgeglichen mit der maximal möglichen Gasmenge des Zählers entsprechend der Zählergröße, um Zählerüberläufe bzw. Ablesefehler zu erkennen? | Beispiel: G4 Zähler kann maximal bis 6 m3/h messen. Dies entspricht einer maximalen Leistung von 67 KW. Bei einer durchschnittlichen Benutzungsstundenzahl von 2.000 h ergibt dies einen maximalen Jahresverbrauch von 134.000 kWh. Alle größeren Jahresverbräuche müssen überprüft werden. | fortlaufend
¨ | B27 | Wurde die Jahresverbrauchsprognose mit der Jahresmenge aus dem Abrechnungssystem plausibilisiert? |  | jährlich
¨ | B28 | Wurden die bilanzierungsrelevanten Kennzeichnungen auf Richtigkeit und Gültigkeit überprüft? | z.B. - Bilanzkreisbezeichnung - Lastprofilkennung - Kennung der Wetterstation | jährlich
¨ | B29 | Wird die Zuordnung von Lastprofilen zu Ausspeisestellen in angemessenen Zeiträumen überprüft? | Änderung im Verbrauchsverhalten, Fehlerprüfung | netzbetreiber-individuell
C: registrierende Leistungsmessung (RLM) | C: registrierende Leistungsmessung (RLM)
¨ | C1 ! | Ist die Anzahl von RLM-Kundenanlagen im Abrechnungssystem identisch mit der Anzahl der Anlagen im Bilanzierungssystem? |  | monatlich
¨ | C2 | Sind Kundenanlagen größer 1,5 Mio. kWh oder 500 kW Anschlussleistung mit einer Lastgangmessung ausgestattet? | SLP-Kunde: < 1,5 Mio.kWh UND gleichzeitig < 500kW ansonsten RLM-Kunden, wenn > 1,5 Mio.kWh ODER > 500 kW (siehe Leitfaden Abwicklung von Standardlastprofilen Gas Kap. 2, ggf. abweichende Grenzwerte gem. §24 Gas NZV) Hintergrund: Viele Ausspeisenetzbetreiber haben noch nicht bei allen Messstellen, die gemäß den SLP-Anwendungsgrenzen RLM-Kunden sind, eine entsprechende registrierende Leistungsmessung installiert. Die Behandlung solcher Messstellen als SLP-Kunden kann dazu führen, dass der Restlastgang nicht adäquat abgebildet wird. Das Verbrauchsverhalten einiger RLM-Kunden ist nicht temperaturgetrieben, während die Standardlastprofile jedoch eine Temperaturabhängigkeit unterstellen. Zitat GasNZV §24 2) Die Verteilnetzbetreiber können Lastprofile auch für Letztverbraucher mit höheren maximalen Ausspeiseleistungen oder höheren jährlichen Entnahmen als die in Absatz 1 genannten Grenzwerte festlegen. Hier müssen wir entweder den Leitfaden anpassen oder diesen Punkt anders formulieren! | jährlich
¨ | C3 ! | Sind alle RLM-Kundenanlagen täglich automatisiert auszulesen? | Das tägliche Auslesen ist Pflicht und erhöht das Wissen des Netzbetreibers über den Zustand seines Netzes bzw. der täglichen SLP Restlast. Hinweis: Der Ausspeisenetzbetreiber hat zweimal untertägig nach Vorgabe Nummer 5 Ziffern a) und b) GaBi Gas 2.0 die RLM –Mengenermittlung und –zuordnung durchzuführen. | täglich
¨ | C4 | Sind im Netzgebiet Verbraucher mit atypischen Verbrauchsverhalten? Wenn ja, wurde überprüft, ob ggf. RLM sinnvoller ist oder ob ein entsprechendes Lastprofil zugeordnet wurde? |  | jährlich
¨ | C5 | Wurde geprüft, ob eine Anpassung der SLP-Grenzen in Ihrem Netzgebiet sinnvoll ist? | In manchen Fällen kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Grenzen abzusenken (unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des § 24 GasNZV), um Kunden mit atypischen Verbrauchsverhalten besser allokieren zu können. | jährlich
¨ | C6 | Wird die Sommer-/Winterzeitumstellung im Lastgang der RLM richtig abgebildet? | Winter (MEZ auf MESZ) -> Sommer Allokation von 23 h Sommer (MESZ auf MEZ) -> Winter Allokation von 25 h | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
¨ | C7 ! | Wurde geprüft, ob bei einer Umstellung von SLP auf RLM sowie von RLM auf SLP die Anlagen nicht doppelt allokiert werden? |  | Prüfung nach Umstellung
¨ | C8 ! | Ist sichergestellt, dass alle leistungsgemessenen Kunden erfasst und bilanziert werden? |  | Prüfung nach Umstellung dann monatlich
¨ | C9 ! | Erfolgt eine automatisierte Prüfung der RLM-Lastgänge im Bilanzierungssystem? Erfolgt eine visuelle Prüfung aller RLM-Lastgänge (auf Monatsbasis) ? | Beachten Sie, dass eine Prüfung „Summe Lastgangdaten“ gegen Abrechnungsdaten erfolgen muss. | monatlich
¨ | C10 ! | Wurden etwaige RLM- Ersatzwerte fachgerecht gebildet? | Die Ersatzwertstrategie hat den Anforderungen der G 685 zu genügen. Bei der Ersatzwertbildung ist ein Abgleich mit den Abrechnungsdaten durchzuführen. Eine Validierung kann bspw. mit Zählerstandsdifferenzen erfolgen. | monatlich
¨ | C11 ! | Wurde geprüft, wie hoch die Abweichungen zwischen Referenzbrennwert und Bilanzierungsbrennwert sind (Monat für Monat)? | Diese Prüfung wird insbesondere für Netzbetreiber empfohlen, welche das analytische Standardlastprofilverfahren anwenden. (siehe auch LF-SLP KoV 8, Kap. 4.2.1, S.51 ff.) | monatlich
¨ | C12 ! | Ist ein interner Qualitätssicherungsprozess etabliert? | Es sollte u. a. eine Kommunikationskette Technik->Zählerfernabfrage/Bilanzierungssystem bestehen. Informationen über Arbeiten am Netz, an Stationen und Messanlagen sind zur Vermeidung von z.B. falscher Ersatzwertbildung etc. allen am Allokationsprozess Beteiligten zugänglich zu machen. | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
D: Netzkopplungspunkte (NKP)
¨ | D1 | Wird die Sommer-/Winterzeitumstellung im Lastgang richtig abgebildet? | Winter (MEZ auf MESZ) -> Sommer Allokation von 23 h Sommer (MESZ auf MEZ) -> Winter Allokation von 25 h | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
¨ | D2 ! | Erfolgt eine automatisierte Prüfung der NKP-Lastgänge? Erfolgt eine visuelle Prüfung aller NKP-Lastgänge (auf Monatsbasis) ? | Beachten Sie, dass an den NKP eine Prüfung der Summe stündlicher Lastgangdaten gegen Zählerstandsdifferenzen erfolgen muss (Mengenvalidierung). | monatlich
¨ | D3 | Wurden die NKP-Ersatzwerte fachgerecht gebildet? | Bei der Ersatzwertbildung ist ein Abgleich mit den Abrechnungsdaten durchzuführen! | monatlich
¨ | D4 | Wurden alle Ausspeisungen an nachgelagerte Netzbetreiber geprüft? | Überprüfen Sie visuell alle NKP zu nachgelagerten Netzbetreibern. Abgleich mit Netzkopplungspunktmeldung. | monatlich
¨ | D5 | Ist eine Prüfung auf Unterschreitung der Zählergrenze Qmin erfolgt? | Grundsätzlich dürfen Zähler unter Qmin nicht dauerhaft betrieben werden. Hier ist die Stilllegung einzelner NKPs im Sommer oder der Einbau einer Sommerschiene zusammen mit dem vor- bzw. nachgelagerten Netzbetreiber zu prüfen. | jährlich
¨ | D6 | Werden Netzpuffer sowie Netzinhaltsveränderungen bei Wartungsarbeiten mit größeren Druckänderungen im Netz bei der Bilanzierung berücksichtigt? | Netzpuffer und Netzinhaltsveränderungen bei Wartungsarbeiten können insbesondere bei einer täglichen Betrachtung der Netzkonten relevant sein. | im Bedarfsfall
¨ | D7 | Gibt es keine weiteren Einspeisungen, die noch zu berücksichtigen sind? | z.B. Flüssiggaseinspeisung, Konditionierungsanlage, Biogaseinspeisung, etc. | monatlich
¨ | D8 | Wurde überprüft, ob die Aufteilung der Mengen der Netzkopplungspunkte auf die Marktgebiete im Verhältnis der Allokationen der betreffenden Ausspeisepunkte je Marktgebiet für den Tag D+1 erfolgt ist? | MGÜ Thema, siehe KoV §46 Z 6 | täglich
E: Restlastkurve / Nachbildung Netzkonto
¨ | E1 | Wurde der Mini-MüT in den Marktgebieten richtig berücksichtigt? | Korrekte Berücksichtigung bei der Allokation? (Entryso und Exitso sonstige + / -) | täglich
¨ | E2 ! | Ist das Netzkonto innerhalb der Toleranzgrenzen der monatlichen Netzkontoabrechnung? | Zeitnahes, untermonatliches Erkennen von Schiefständen. Vergl. "Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas" Abschnitt 11.2 (Version vom 30.06.2015) | täglich
¨ | E3 | Wurde bei der Einspeisung von Biogas die Flüssiggas-Zumischung berücksichtigt? | Es erfolgt eine getrennte Allokation für die Biogaseinspeisung (Entry Biogas physisch) und die Flüssiggas-Zumischung (Entry Flüssiggas). Flüssiggaseinspeisungen, die sich aufgrund der Einspeisung von Biogas ergeben, werden nur im Netzkonto des Netzbetreibers berücksichtigt. | jährlich
F: Sondereinflüsse
¨ | F1 ! | Wurde untersucht, welche Lastprofilausprägung für das Netzgebiet besser geeignet ist? | Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Netzbetreibers obliegt es dem Netzbetreiber, eine regelmäßige Prüfung der Korrelation der Restlast mit der SLP-Ausprägung in seinen Netzgebieten durchzuführen. Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 5.1.1, Seite 66 ff). | zyklisch
¨ | F2 | Wurde geprüft, ob es sonstige Änderungen in der Versorgungsstruktur gibt, die berücksichtigt werden sollten? | z.B. neues großes Bioheizwerk | jährlich
¨ | F3 | Bei lieferstellenscharfer SLP-Mehr-/Mindermengenabrechnung: Wird die Ursache für besonders hohe Mehr-/Mindermengen bei einzelnen Zählpunkten analysiert? | Besonders hohe MMMA bei einzelnen Zählpunkten können auf falsche Kundenwerte oder falsche Profilzuordnungen hinweisen. | jährlich

## Analytisch
Fragen zur Überprüfung der Anwendung von Lastprofilen
in der Bilanzierung Gas beim analytischen Lastprofilverfahren
Aktualisierter Stand: 05.03.2016
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Checkliste mit Fragen, die Sie bei der Abwicklung von Standardlastprofilen Gas abprüfen sollten. Ziel ist es, Fehler beim SLP-Verfahren zu vermeiden und Mehr- und Mindermengen zu reduzieren. Bei der Erstellung des Fragenkatalogs wurde die Anwendung der TU-München Lastprofile zugrunde gelegt, jedoch sind die meisten grundlegenden Hinweise auch für die anderen Lastprofilverfahren anwendbar. Haben Sie einen Punkt bereits geprüft, können Sie dem Charakter einer Checkliste folgend, einen Haken setzen. Die in der Checkliste aufgezeigte Priorisierung (!) der einzelnen Prüfpunkte ist ein Vorschlag und nicht als abschließend zu betrachten. Jeder Netzbetreiber sollte eine eigene Priorisierung der Liste durchführen, welche an die eigenen Netzgegebenheiten angepasst ist. Nach Prüfung der hervorgehobenen Punkte ist die Prüfung der anderen Punkte weiterhin unerlässlich. Es werden folgende Teilgebiete mit Fragestellungen durchleuchtet: A: Systemüberprüfungen B: Standardlastprofile (SLP) C: registrierende Lastgangmessung (RLM) D: Netzkopplungspunkte (NKP) E: Restlastkurve/Nachbildung Netzkonto F: Sondereinflüsse Für Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge bei der Nutzung der Check-Liste zur Überprüfung der SLP-Anwendung bitten wir um Hinweise an info@bdew.de.
x | No. | Frage | Erläuterungen/ Beispiele/ Handlungsempfehlungen | Prüfungszyklus
A: Systemüberprüfungen
Systemüberprüfungen Abrechnungssystem
¨ | A1 | Ist in Abrechnungssystemen sichergestellt, dass Zählpunktbezeichnungen nur einmal vergeben sind? Ist dies auch für alle Bestandsanlagen aus eventuellen Migrationen sichergestellt? | Vorsicht u.a. auch bei Umzügen, dass für eine Messstelle nicht mehrere Datensätze existieren, wo Verbrauch jeweils auf Gesamtjahr hochgerechnet wurde. Insbesondere Systemmigrationen können zu Problemen führen. | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
¨ | A2 | Wurde bei einer Systemumstellung sorgfältig geprüft, ob alle Anlagen weiterhin erfasst sind? Wurden bzw. werden im Rahmen von Systemumstellungen (z.B. 2- Mandantenmodell) Maßnahmen getroffen, um einen korrekten Kundenbestand im Netzbereich sicherzustellen? | Die ursprüngliche Datenbasis für die Auswahl und Zuordnung von Standardlastprofilen war i.d.R. die Verbrauchsabrechnung. Da die Verbrauchsabrechnung letztverbraucherscharf erfolgt, liegen die Daten der Verbrauchsabrechnung oft lediglich je Letztverbraucher und nicht je Messstelle vor. Für die Anwendung von Standardlastprofilen ist jedoch eine Abgrenzung zwischen Letztverbraucher und Messstelle erforderlich, da je Messstelle ein Kundenwert ermittelt werden muss. | Prüfung nach Umstellung fortlaufend
¨ | A3 | Sind alle Anlagen des Netzgebietes erfasst worden? | - Contracting-Anlagen, die einen Gaszähler haben (Vorsicht: keine doppelte Allokation von BHKW und nachgelagerten Wärmeanlagen) - Vorwärmungen - Erdgastankstellen - Abnahmestellen des EVU (z.B. Gebäude des Versorgungsunternehmens) - Anlagen aus neuen Netz- bzw. Konzessionsgebieten | fortlaufend
¨ | A4 ! | Ist sichergestellt, dass auch alle Verbraucher ohne Messeinrichtung des Netzes erfasst sind? | - Pauschalanlagen ohne Messung - Gasstraßenbeleuchtung ohne Messung - größere Maßnahmen mit Gasentleerung ins Freie - Abfackelanlagen | jährlich
¨ | A5 ! | Werden nur Zählpunkte des zu betrachtenden Netzgebietes allokiert? | Prüfung, ob z. B. bei Netzabgängen z.B. bei Konzessionsverlusten alle betroffenen Ausspeisepunkte überführt wurden. | Prüfung nach Umstellung
¨ | A6 | Ist sichergestellt, dass keine Kundenanlagen bilanziert werden, die mit Flüssiggas betrieben werden? |  | jährlich
¨ | A7 | Ist sichergestellt, dass keine Netzkopplungspunktlastgänge in einen Handelsbilanzkreis / -subbilanzkonto allokiert werden? | NKP dürfen nicht in einem Handelsbilanzkreis / -subbilanzkonto allokiert werden! | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | A8 | Wurde dem Marktgebietsverantwortlichen der Verantwortliche zur Übermittlung der Netzkopplungspunktlastgänge mitgeteilt? | Wenn der nachgelagerte Netzbetreiber die Netzkopplungspunktlastgänge nicht eigenständig an den Marktgebietsverantwortlichen übermittelt, sondern der vorgelagerte Netzbetreiber, so muss dieses dem Marktgebietsverantwortlichen mitgeteilt werden. | jährlich bei Wechsel
¨ | A9 | Werden im Abrechnungssystem die Stammdaten der Messstelle korrekt gepflegt? | Zu jeder Messstelle sind für die Zuordnung und Anwendung von Standardlastprofilen zudem insbesondere die folgenden Informationen zu erfassen: Zählpunktbezeichnung, Name des Letztverbrauchers, Ablesezeitraum, Verbrauch im Ablesezeitraum, Kundentyp (RLM/SLP), bei SLP das zugeordnete Standardlastprofil (Nomenklatur), zugeordnete Temperaturstation. Potenzielle Fehlerquelle: Es fehlt der aktuelle Liefervertrag mit dem Transportkunden. | monatlich
¨ | A10 ! | Ist die Anzahl aktiver Verträge von SLP-Kundenanlagen im Abrechnungssystem identisch mit der Anzahl der Anlagen für die Allokation im Bilanzierungssystem (EDM)? | Ein regelmäßiger Abgleich zwischen der Anzahl der Anlagen im Abrechnungssystem und der Anzahl im Bilanzierungssystem ist notwendig! | monatlich
Systemüberprüfungen Bilanzierungssystem
¨ | A11 ! | Werden An- und Abmeldungen aus der Marktkommunikation korrekt und fristgerecht ins Bilanzierungssystem übertragen und im Bilanzierungssystem richtig abgebildet? | Die asynchrone Bilanzierung ist zu beachten. | monatlich
¨ | A12 ! | Sind etwaige Sonderkonstellationen von Messkonzepten im Bilanzierungssystem richtig abgebildet? | Im Regelfall sollte jede Anlage eine reale/physische Zählpunktbezeichnung erhalten und auch separat im Bilanzierungssystem abgebildet werden. Ausnahmen können hierbei z.B. virtuelle Zählpunkte bei komplexen Versorgungssituationen bei Messungen an Sommer-/Wintergasschienen (Qmin- Problematik) und ähnlichen Messkonzepten darstellen. | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | A13 ! | Ist ein Abgleich innerhalb des Bilanzierungssystems erfolgt, so dass Messstellen nicht doppelt allokiert werden? | z.B. bei Umstellung von SLP auf RLM, RLM auf SLP oder bei Bilanzierung über virtuelle Zählpunkte | Prüfung nach Umstellung dann monatlich
¨ | A14 | Sind alle relevanten Daten der Messstellen im Bilanzierungssystem hinterlegt? | Zu jeder Messstelle sind für die Zuordnung und Anwendung von Standardlastprofilen zudem insbesondere die folgenden Informationen zu erfassen: Zählpunktbezeichnung, Name des Letztverbrauchers, Ablesezeitraum, Verbrauch im Ablesezeitraum, Kundentyp (RLM/SLP), bei SLP das zugeordnete Standardlastprofil (Nomenklatur), zugeordnete Temperaturstation. | monatlich
B: Standardlastprofile (SLP)
Temperatur
¨ | B1 | Wurde überprüft, ob das Lastverhalten des Netzes durch die Anwendung der einfachen Tagesmitteltemperatur oder einer gewichteten Mehrtagesmitteltemperatur (Geometrische Reihe) besser abgebildet wird? | Die Entwicklung der Standardlastprofile der TU München fand unter Zugrundelegung der geometrischen Reihe (gewichtete Mehrtagesmitteltemperatur) statt. Hierdurch wird die Wärmespeicherfähigkeit der Gebäude berücksichtigt. Die Gewichtungsfaktoren bei der Ermittlung der Allokationstemperatur basieren auf der geometrischen Reihe; sie glätten starke Temperatursprünge. An einzelnen Betrachtungstagen können hieraus Unter- oder Überallokationen resultieren. Deshalb muss jeder Netzbetreiber prüfen, ob die geometrische Reihe oder die einfache Tagesmitteltemperatur das Lastverhalten des Netzes besser abbildet. | Prüfung nach Umstellung
¨ | B2 | Wird die geometrische Reihe bei Kundenwertbestimmung und Allokation richtig verwendet? | Allokation: Bei der Berechnung der Allokation werden bei der Anwendung der geometrischen Reihe Vorhersage- und Isttemperaturen verwendet: - T(D) und T(D-1) = Vorhersagetemperatur am Tag D-1 - T(D-2) und T(D-3) = IST-Temperatur. Kundenwertberechnung: Bei der Bestimmung des Kundenwertes werden zur Bildung der geometrischen Temperatur lediglich Isttemperaturen verwendet. | Prüfung nach Umstellung
¨ | B3 | Ist die Qualität der Vorhersagetemperatur hinreichend? | Die Abweichung zwischen IST-und Vorhersagetemperatur sollte an den meisten Tagen im Jahr nicht größer als 1 Kelvin sein. Da die Standardlastprofile insbesondere die Temperaturabhängigkeit des Gasverbrauchs abbilden und somit eine schlechte Prognosegüte starke Auswirkungen bzgl. der SLP-Mengen haben kann, ist es ratsam, die Prognosegüte des Wetterdatenanbieters für diese Station und den Betrachtungszeitraum zu überprüfen. | bei Auffälligkeiten mindestens jährlich
¨ | B4 | Wurde die Passgenauigkeit der Temperaturmessstellen untersucht? | Um eine hohe Allokationsgüte zu erhalten, sollten regionale Temperaturunterschiede bei der Wahl der Wetterstationen angemessen durch die Netzbetreiber berücksichtigt werden. Bei nicht zu großräumigen Netzgebieten sollte im Regelfall eine Temperaturmessstelle für das gesamte Versorgungsgebiet eines Netzbetreibers ausreichend sein. Die Auswahl der Temperaturmessstelle sollte sich im Wesentlichen an den im Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" genannten Kriterien orientieren (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.5.1). | jährlich
¨ | B5 ! | Wurde im Zuge der Untersuchungen der Temperaturmessstelle geprüft, ob die Temperaturstation einen systematischen Versatz zur relevanten Temperatur des Netzgebietes aufweist? | Als Hilfsmittel für eine solche Betrachtung kann beispielsweise eine TAR-Diagrammdarstellung verwendet werden. Sofern ein Temperaturversatz festgestellt wird, sollte Rücksprache mit dem Wetterdienstleister gehalten werden, ob auf eine geeignetere Wetterstation umgestellt werden könnte. Ist keine geeignetere Wetterstation vorhanden, kann der Temperaturversatz durchgehend bei der Berechnung der Allokationstemperatur oder der Bestimmung des h-Wertes (angepasstes ϑ‘ = ϑ + ΔKP) berücksichtigt werden. Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.5.1). | einmalig bei Überprüfung der Temperaturmess- stelle
Berechnung Kundenwerte
¨ | B6 | Erfolgt die Festlegung des Kundenwertes für neue Gasanlagen sachgerecht? | Bei Neuanlagen muss auf Ersatzverfahren zurückgegriffen werden. Folgende Verfahren sind dabei üblich: a) durch Schätzung aus Vergleichswerten/-gruppen b) auf Grundlage eines Referenzwerte je Profiltyp c) Abschätzung des Kundewertes aus der Anlagenleistung d) auf Vorschlag des Lieferanten nach Plausibilisierung Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.6.8, Seite 37). | Prüfung nach Prozessimplemen- tierung dann jährlich
¨ | B7 | Ist ein einheitliches Vorgehen bei der Übernahme und anschließender Neuberechnung des Kundenwertes bei einem Lieferantenwechsel für alle Lieferanten sichergestellt? | Die Vorgehensweise bei der Übernahme und anschließenden Neuberechnung des Kundenwertes bei einem Lieferantenwechsel hat für alle Lieferanten einheitlich zu erfolgen. Zunächst wird auch nach dem Lieferantenwechsel der bisherige Kundenwert fortgeschrieben und stellt die Basis für die Bilanzierung dar. Liegt nach dem Lieferantenwechsel dann ein Ablesewert vor, erfolgt eine Neuberechnung unter Beachtung der Mindestkriterien für den Betrachtungszeitraum des Kundenwertes im System. Dieser neue Wert wird dann im Rahmen der Stammdatenänderung gemäß GeLi Gas an den neuen Lieferanten kommuniziert. | Prüfung nach Prozessimplemen- tierung dann jährlich
¨ | B8 | Sind alle Auslöser für die Kundenwertberechnung / Kundenwertänderung aus dem Leitfaden berücksichtigt? | Der Leitfaden sieht insbesondere folgende Auslöser vor: a. Netzabrechnung mit Vorliegen eines Zählerablesewertes b. Änderungen im SLP-Verfahren c. Neue SLP-Zählpunkte d. Anforderung des Transportkunden (§ 24 Abs. 4 Satz 2 u. 3 GasNZV) e. Anforderung des Letztverbrauchers Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.6.2, Seite 24 ff). | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B9 ! | Erfolgt die Anpassung des Kundenwertes zeitnah mit Vorliegen eines Zählerablesewertes? | Der Netzbetreiber hat insbesondere bei folgenden Ereignissen eine Kundenwertberechnung durchzuführen: – nach einer jährlichen Turnusabrechnung – nach einer End- / Schlussabrechnung im Rahmen eines Ein-/Auszugs – nach einer Schlussabrechnung im Rahmen des Lieferantenwechsels Der Kundenwert wird spätestens nach jeder jährlichen Turnus-Abrechnung unverzüglich angepasst. So werden Änderungen im Verbrauchsverhalten der Kunden zeitnah und zählpunktscharf in der Allokation berücksichtigt. Gegebenenfalls kann hier eine Karenzzeit für Rechnungsstorno aufgrund von falsch übermittelten Zählerständen oder sonstigen Fehlern berücksichtigt werden. Mit der Neuberechnung und Änderung des Kundenwertes bzw. der Jahresverbrauchsprognose kommt es in der Regel zur Anpassung des Abschlagsplans für die Netznutzung. Die Anpassung des Abschlagsplans ist dabei allerdings terminlich nicht an das Wirksamwerden des geänderten Kundenwertes gekoppelt. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B10 | Ist der Lieferant/Transportkunde im Rahmen des Stammdatenaustauschprozesses mit dem Netzbetreiber berechtigt, bilanzierungsrelevante Kundenwerte vorzugeben? | Der Netzbetreiber prüft von Lieferanten vorgeschlagene Kundenwerte. Sofern der Vorschlag des Lieferanten für den Netzbetreiber plausibel ist, kann er diesen als neuen Kundenwert übernehmen, er ist jedoch hierzu nicht verpflichtet. Der Netzbetreiber ist der Datenverantwortliche für den Kundenwert und verantwortet die Qualität der Bilanzierung. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B11 ! | Erfolgt die Berechnung des Kundenwertes auf Basis der geeigneten Datengrundlage? | Folgende Daten fließen in die Kundenwertberechnung ein: - Ist-Temperaturen bzw. daraus berechnete Mehrtagesmitteltemperaturen (z. B. geometrische Reihe auf Basis von Ist-Temperaturen). - Abrechnungsrelevante, abgelesene (nicht geschätzte) Zählerstände des Kunden aus dem Abrechnungszeitraum. Liegen keine neuen Zählerstände vor, bleibt der bisherige Kundenwert unverändert. Fallen Abrechnungs- und Ablesezeitraum nur um wenige Tage auseinander, so kann auch der abgegrenzte Periodenverbrauch selbst herangezogen werden. Insbesondere ist bei der Abgrenzung gaswirtschaftliche Sorgfalt anzuwenden. - Ggf. ergänzend zurückliegende, abrechnungsrelevante, abgelesene Zählerstände der Anlage (wenn letzter Abrechnungszeitraum Mindestkriterien für den Betrachtungszeitraum nicht erfüllt). Fallen Abrechnungs- und Ablesezeitraum nur um wenige Tage auseinander, so kann auch der abgegrenzte Periodenverbrauch selbst herangezogen werden. Insbesondere ist bei der Abgrenzung gaswirtschaftliche Sorgfalt anzuwenden. - Die für den kommenden Belieferungszeitraum relevante Lastprofil-Zuordnung mit der entsprechenden Lastprofil-Funktion. Ersatzwerte sollten nicht für Kundenwertberechnungen herangezogen werden. Es besteht sonst eine große Gefahr, dass sich systematische Fehler bei den Kundenwerten einschleichen. Pauschale Kundenwertfortschreibungen (Auf- oder Abschläge) sollten nicht erfolgen. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B12 | Werden bei der Kundenwertberechnung die Mindestkriterien für den Betrachtungszeitraum der Kundenwertberechnung eingehalten? | Es wird ein Betrachtungszeitraum größer 300 Tage empfohlen. Bei Kundenwertberechnungen auf Basis der jährlichen Turnusablesung ist dies überwiegend gegeben. Um die Kundenwerte möglichst zeitnah aktuell zu halten, kann es sich als vorteilhaft erweisen, ergänzende Regeln für die Bestimmung von Mindestzeiträumen festzulegen. Werden kürzere Betrachtungszeiträume für die Kundenwertfortschreibung zugrunde gelegt, sollten diese das Verbrauchsverhalten der Kunden hinreichend repräsentieren. Dies kann bereits auch bei weniger als 300 Tagen der Fall sein, wenn hierbei ein Großteil des Winterhalbjahres umfasst ist. Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 3.6.1, Seite 23 ff). | fortlaufend Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B13 | Erfolgt eine Neuberechnung des Kundenwertes nach einer Storno der Kundenabrechnung? | Wenn eine Netzabrechnung und/ oder eine Lieferabrechnung auf Grund eines falschen Ablesewertes z. B. vom Transportkunden oder Letztverbraucher zurückgewiesen und dann korrigiert wird, muss auch ein hieraus bereits abgeleiteter Kundenwert neu berechnet werden. Das System muss dabei sicherstellen, dass nicht nur die Netznutzungsabrechnung korrigiert wird, sondern auch der Kundenwert neu berechnet und im System übernommen sowie den Transportkunden kommuniziert wird. | fortlaufend, Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B14 ! | Wurden die Kundenwerte mit dem gleichen Temperaturansatz wie bei der Allokation berechnet? | Verwenden Sie durchgehend den gleichen Temperaturansatz: die geometrische Temperatur oder einfache Tagesmittelwerte. Verwenden Sie zur Berechnung der Kundenwerte immer die gemessenen IST-Werte. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B15 | Sind die Temperaturprognosen vom Wetterdienstleister eingegangen? | Es sollte eine tägliche Prüfung und ggf. Ersatzwertstrategie implementiert werden. | täglich
¨ | B16 | Wie wird in dem von der TU München entwickelten Lastprofilverfahren die Jahresverbrauchsprognose berechnet und in der Bilanzierung verwendet? | In dem von der TU München entwickelten Lastprofilverfahren stellt die Jahresverbrauchsprognose keine bilanzierungsrelevante Größe dar. In § 24 Abs. 4 GasNZV ist jedoch geregelt, dass die Jahresverbrauchsprognose den Transportkunden als gesonderter Wert verpflichtend mitzuteilen ist. Eine Jahresverbrauchsprognose wird hierbei hilfsweise durch Multiplikation des bilanzierungsrelevanten Kundenwertes mit den h-Werten des zugrunde gelegten Normaljahres (z. B. Mehrjahresmittel) oder Planjahres ermittelt und wird auf 365 Tage bezogen. Die Jahresverbrauchsprognose wird für die Bilanzierung nicht herangezogen. | Prüfung bei Prozessimplemen- tierung
¨ | B17 | Ist sichergestellt, dass als Kundenwerte keine Jahresprognosemengen angenommen wurden? | Der Kundenwert entspricht bei Verwendung der TU München Profile dem Tagesverbrauch bei ca. 8°C und ist somit nicht deckungsgleich mit der Jahresprognose. Vor allem bei Neukunden ist darauf zu achten, dass nicht versehentlich eine Jahresmenge als Kundenwert eingetragen wird. | jährlich
Berechnung Allokationswerte
¨ | B18 ! | Werden die Allokationsdaten richtig berechnet? | Überprüfen Sie dies stichenprobenweise händisch. | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | B19 | Werden die h-Werte richtig berechnet? | Ist der zulässige Bereich der h-Werte im IT-System auf das Intervall zwischen 0 und 5 begrenzt? | einmalig
¨ | B20 | Wird die Sommer-/Winterzeitumstellung richtig abgebildet? | Winter (MEZ auf MESZ) -> Sommer Allokation von 23 h Sommer (MESZ auf MEZ) -> Winter Allokation von 25 h | Prüfung nach Umstellung dann jährlich
¨ | B21 | Werden die Wochentagsfaktoren richtig abgebildet? Werden die Feiertage als Sonntage abgebildet? | Bei Feiertagen (z.B. 3.10. oder 25.12.) sollten die Wochentagsfaktoren der Sonntage Anwendung finden. | jährlich
¨ | B22 | Wurde überprüft, ob das Lastverhalten des Netzes durch die Anwendung eines bundeslandspezifischen oder bundesweiten Kalenders besser abgebildet wird? | Es sollte der Kalender verwendet werden, der das Lastverhalten des Netzes besser abbildet. Bei der Verwendung der SigLinDe-Profile muss der bundesweite Feiertagskalender verwendet werden. | jährlich
Kundenspezifische Eingabewerte
¨ | B23 ! | Sind Kundenwerte größer 150 kWh (vergl. W_max_HEF gem. Leitfaden) für Ausspeisestellen mit dem Lastprofil HEF auf Richtigkeit der Zuordnung überprüft worden? Wurde analog eine Zuordnung für Kundenwerte kleiner 150 kWh in den Lastprofiltyp Mehrfamilienhaus HMF in Frage gestellt? | 0 kWh ≤ HEF ≤ 150 KWh ≤ HMF Der hier exemplarisch angenommene Plausibilitätswert kann auch netzbetreiberindividuell angepasst werden. | jährlich
¨ | B24 ! | Wurden Kundenwerte > 5.000 kWh (W_max gem. Leitfaden) auf Plausibilität überprüft? | Bei Kundenwerten größer 5.000 kWh sollten diese Verbraucher einer Kontrolle unterzogen werden, ob diese Ausspeisestellen nicht als RLM-Zählpunkte erfasst werden müssen. Der hier exemplarisch angenommene Plausibilitätswert kann auch netzbetreiberindividuell angepasst werden. | jährlich
¨ | B25 ! | Wird monatlich die Summe der Kundenwerte im Vergleich zu den Vormonaten überprüft? | Die Summe der Kundenwerte über das gesamte Netz sollte nahezu konstant bleiben (ausgenommen Umstellungen SLP auf RLM, Umstellungen RLM auf SLP, Neuanlagen, Netzab- und -zugänge etc.) | monatlich
¨ | B26 | Wurde die Jahresverbrauchsmenge des Kunden abgeglichen mit der maximal möglichen Gasmenge des Zählers entsprechend der Zählergröße, um Zählerüberläufe bzw. Ablesefehler zu erkennen? | Beispiel: G4 Zähler kann maximal bis 6 m3/h messen. Dies entspricht einer maximalen Leistung von 67 KW. Bei einer durchschnittlichen Benutzungsstundenzahl von 2.000 h ergibt dies einen maximalen Jahresverbrauch von 134.000 kWh. Alle größeren Jahresverbräuche müssen überprüft werden. | fortlaufend
¨ | B27 | Wurde die Jahresverbrauchsprognose mit der Jahresmenge aus dem Abrechnungssystem plausibilisiert? |  | jährlich
¨ | B28 | Wurden die bilanzierungsrelevanten Kennzeichnungen auf Richtigkeit und Gültigkeit überprüft? | z.B. - Bilanzkreisbezeichnung - Lastprofilkennung - Kennung der Wetterstation | jährlich
¨ | B29 | Wird die Zuordnung von Lastprofilen zu Ausspeisestellen in angemessenen Zeiträumen überprüft? | Änderung im Verbrauchsverhalten, Fehlerprüfung | netzbetreiber-individuell
¨ | B30! | Wurde der Skalierungsfaktor korrekt berechnet und erfolgte damit die richtige Aufteilung des Transportkunden auf die Restlast? | Skalierungsfaktor = Restlast/Summe der synthetisch ausgerollten Profile aller Transportkunden ("synthetische Tagesmenge") Allokation je Transportkunde=Summe der synthetisch ausgerollten Lastprofile je Transportkunde* Skalierungsfaktor Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 4.2.2, Seite 52 ff). | täglich
C: registrierende Leistungsmessung (RLM)
¨ | C1 ! | Ist die Anzahl von RLM-Kundenanlagen im Abrechnungssystem identisch mit der Anzahl der Anlagen im Bilanzierungssystem? |  | monatlich
¨ | C2 | Sind Kundenanlagen größer 1,5 Mio. kWh oder 500 kW Anschlussleistung mit einer Lastgangmessung ausgestattet? | SLP-Kunde: < 1,5 Mio.kWh UND gleichzeitig < 500kW ansonsten RLM-Kunden, wenn > 1,5 Mio.kWh ODER > 500 kW (siehe Leitfaden Abwicklung von Standardlastprofilen Gas Kap. 2, ggf. abweichende Grenzwerte gem. §24 Gas NZV). Hintergrund: Viele Ausspeisenetzbetreiber haben noch nicht bei allen Messstellen, die gemäß den SLP-Anwendungsgrenzen RLM-Kunden sind, eine entsprechende registrierende Leistungsmessung installiert. Die Behandlung solcher Messstellen als SLP-Kunden kann dazu führen, dass der Restlastgang nicht adäquat abgebildet wird. Das Verbrauchsverhalten einiger RLM-Kunden ist nicht temperaturgetrieben, während die Standardlastprofile jedoch eine Temperaturabhängigkeit unterstellen. Zitat GasNZV §24 2) Die Verteilnetzbetreiber können Lastprofile auch für Letztverbraucher mit höheren maximalen Ausspeiseleistungen oder höheren jährlichen Entnahmen als die in Absatz 1 genannten Grenzwerte festlegen. Hier müssen wir entweder den Leitfaden anpassen oder diesen Punkt anders formulieren! | jährlich
¨ | C3 ! | Sind alle RLM-Kundenanlagen täglich automatisiert auszulesen? | Das tägliche Auslesen ist Pflicht und erhöht das Wissen des Netzbetreibers über den Zustand seines Netzes bzw. der täglichen SLP Restlast. Hinweis: Der Ausspeisenetzbetreiber hat zweimal untertägig nach Vorgabe Nummer 5 Ziffern a) und b) GaBi Gas 2.0 die RLM –Mengenermittlung und –zuordnung durchzuführen. | täglich
¨ | C4 | Sind im Netzgebiet Verbraucher mit atypischen Verbrauchsverhalten? Wenn ja, wurde überprüft, ob ggf. RLM sinnvoller ist oder ob ein entsprechendes Lastprofil zugeordnet wurde? |  | jährlich
¨ | C5 | Wurde geprüft, ob eine Anpassung der SLP-Grenzen in Ihrem Netzgebiet sinnvoll ist? | In manchen Fällen kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Grenzen abzusenken (unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des § 24 GasNZV), um Kunden mit atypischen Verbrauchsverhalten besser allokieren zu können. | jährlich
¨ | C6 | Wird die Sommer-/Winterzeitumstellung im Lastgang der RLM richtig abgebildet? | Winter (MEZ auf MESZ) -> Sommer Allokation von 23 h Sommer (MESZ auf MEZ) -> Winter Allokation von 25 h | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
¨ | C7 ! | Wurde geprüft, ob bei einer Umstellung von SLP auf RLM sowie von RLM auf SLP die Anlagen nicht doppelt allokiert werden? |  | Prüfung nach Umstellung
¨ | C8 ! | Ist sichergestellt, dass alle leistungsgemessenen Kunden erfasst und bilanziert werden? |  | Prüfung nach Umstellung dann monatlich
¨ | C9 ! | Erfolgt eine automatisierte Prüfung der RLM-Lastgänge im Bilanzierungssystem? Erfolgt eine visuelle Prüfung aller RLM-Lastgänge (auf Monatsbasis) ? | Beachten Sie, dass eine Prüfung „Summe Lastgangdaten“ gegen Abrechnungsdaten erfolgen muss. | monatlich
¨ | C10 ! | Wurden etwaige RLM- Ersatzwerte fachgerecht gebildet? | Die Ersatzwertstrategie hat den Anforderungen der G 685 zu genügen. Bei der Ersatzwertbildung ist ein Abgleich mit den Abrechnungsdaten durchzuführen. Eine Validierung kann bspw.. mit Zählerstandsdifferenzen erfolgen. | monatlich
¨ | C11 ! | Wurde geprüft, wie hoch die Abweichungen zwischen Referenzbrennwert und Bilanzierungsbrennwert sind (Monat für Monat)? | Diese Prüfung wird insbesondere für Netzbetreiber empfohlen, welche das analytische Standardlastprofilverfahren anwenden. (siehe auch LF-SLP KoV 8, Kap. 4.2.1, S.51 ff.)) | monatlich
¨ | C12 ! | Ist ein interner Qualitätssicherungsprozess etabliert? | Es sollte u.a. eine Kommunikationskette Technik->Zählerfernabfrage/Bilanzierungssystem bestehen. Informationen über Arbeiten am Netz, an Stationen und Messanlagen sind zur Vermeidung von z.B. falscher Ersatzwertbildung etc. allen am Allokationsprozess Beteiligten zugänglich zu machen. | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
D: Netzkopplungspunkte (NKP)
¨ | D1 | Wird die Sommer-/Winterzeitumstellung im Lastgang richtig abgebildet? | Winter (MEZ auf MESZ) -> Sommer Allokation von 23 h Sommer (MESZ auf MEZ) -> Winter Allokation von 25 h | Prüfung nach Umstellung, dann jährlich
¨ | D2 ! | Erfolgt eine automatisierte Prüfung der NKP-Lastgänge? Erfolgt eine visuelle Prüfung aller NKP-Lastgänge (auf Monatsbasis) ? | Beachten Sie, dass an den NKP eine Prüfung der Summe stündlicher Lastgangdaten gegen Zählerstandsdifferenzen erfolgen muss (Mengenvalidierung). | monatlich
¨ | D3 ! | Wurden die NKP-Ersatzwerte fachgerecht gebildet? | Bei der Ersatzwertbildung ist ein Abgleich mit den Abrechnungsdaten durchzuführen! | monatlich
¨ | D4 ! | Wurden alle Ausspeisungen an nachgelagerte Netzbetreiber geprüft? | Überprüfen Sie visuell alle NKP zu nachgelagerten Netzbetreibern. Abgleich mit Netzkopplungspunktmeldung. | monatlich
¨ | D5 | Ist eine Prüfung auf Unterschreitung der Zählergrenze Qmin erfolgt? | Grundsätzlich dürfen Zähler unter Qmin nicht dauerhaft betrieben werden. Hier ist die Stilllegung einzelner NKPs im Sommer oder der Einbau einer Sommerschiene zusammen mit dem vor- bzw. nachgelagerten Netzbetreiber zu prüfen. | jährlich
¨ | D6 | Werden Netzpuffer sowie Netzinhaltsveränderungen bei Wartungsarbeiten mit größeren Druckänderungen im Netz bei der Bilanzierung berücksichtigt? | Netzpuffer und Netzinhaltsveränderungen bei Wartungsarbeiten können insbesondere bei einer täglichen Betrachtung der Netzkonten relevant sein. | im Bedarfsfall
¨ | D7 | Gibt es keine weiteren Einspeisungen, die noch zu berücksichtigen sind? | z.B. Flüssiggaseinspeisung, Konditionierungsanlage, Biogaseinspeisung, etc. | monatlich
¨ | D8 | Wurde überprüft, ob die Aufteilung der Mengen der Netzkopplungspunkte auf die Marktgebiete im Verhältnis der Allokationen der betreffenden Ausspeisepunkte je Marktgebiet für den Tag D+1 erfolgt ist? | MGÜ Thema, siehe KoV §46 Z 6 | täglich
E: Restlastkurve / Nachbildung Netzkonto
¨ | E1 | Wurde die Restlastkurve über einen längeren Zeitraum (möglichst über ein Jahr) mit der Allokationszeitreihe auf Tagesbasis verglichen? | Mengenabweichungen entstehen beim analytischen SLP-Verfahren durch den 48-Stunden-Zeitversatz für die Allokation. Es sollte geprüft werden, ob durch eines der im Leitfaden beschriebenen Optimierungsverfahren diese Abweichungen verringert werden können. | initial, zyklisch
¨ | E2 | Wurde die Restlastkurve über einen längeren Zeitraum (möglichst über ein Jahr) mit den ausgerollten SLP verglichen? Ist das der Ermittlung der Zerlegungsfaktoren zugrundeliegende SLP-Verfahren sachgerecht? | Analysieren Sie die Mengenabweichungen nicht nur auf Monatsbasis sondern auch auf Tagesbasis. | jährlich
¨ | E3 ! | Wurde die Restlastkurve richtig gebildet? - Wurden alle NKP-Zeitreihen zur Bildung der Restlastkurve erfasst? - Wurden alle RLM-Zeitreihen zur Bildung der Restlastkurve erfasst? - Laufen alle Zeitreihen synchron in die Summenbildung der Restlastkurve ein? - Wurde bei der Restlastkurvenbildung das Vorzeichen der Zeitreihen beachtet? | Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 5.1.1, Seite 69). | täglich
¨ | E4 | Wurde der Mini-MüT in den Marktgebieten richtig berücksichtigt? | Korrekte Berücksichtigung bei der Allokation? (Entryso und Exitso sonstige + / -) | täglich
¨ | E5 | Ergibt die Summe der Zerlegungsfaktoren 1? | Einfache Prüfgröße, ob die gesamte Restlast verteilt wurde. | täglich
¨ | E6 ! | Ist das Netzkonto innerhalb der Toleranzgrenzen der monatlichen Netzkontoabrechnung? | Zeitnahes, untermonatliches Erkennen von Schiefständen. Vergl. "Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas" Abschnitt 11.2 (Version vom 30.06.2015) | täglich
¨ | E7 | Wurde bei der Einspeisung von Biogas die Flüssiggas-Zumischung berücksichtigt? | Es erfolgt eine getrennte Allokation für die Biogaseinspeisung (Entry Biogas physisch) und die Flüssiggas-Zumischung (Entry Flüssiggas). Flüssiggaseinspeisungen, die sich aufgrund der Einspeisung von Biogas ergeben, werden nur im Netzkonto des Netzbetreibers berücksichtigt. | jährlich
F: Sondereinflüsse
¨ | F1 ! | Wurde untersucht, welche Lastprofilausprägung für das Netzgebiet besser geeignet ist? | Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Netzbetreibers obliegt es dem Netzbetreiber, eine regelmäßige Prüfung der Korrelation der Restlast mit der SLP-Ausprägung in seinen Netzgebieten durchzuführen. Weitere Details können dem Leitfaden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas" entnommen werden (Stand: 30.06.2015, Abschnitt 5.1.1, Seite 66 ff). | zyklisch
¨ | F2 | Wurde geprüft, ob es sonstige Änderungen in der Versorgungsstruktur gibt, die berücksichtigt werden sollten? | z.B. neues großes Bioheizwerk | jährlich
¨ | F3 | Bei lieferstellenscharfer SLP-Mehr-/Mindermengenabrechnung: Wird die Ursache für besonders hohe Mehr-/Mindermengen bei einzelnen Zählpunkten analysiert? | Besonders hohe MMMA bei einzelnen Zählpunkten können auf falsche Kundenwerte oder falsche Profilzuordnungen hinweisen. | jährlich