## SD-Punkte
|  |  |  | UC initiale Stammdaten vom EIV |  | UC Anreicherung Stammdaten durch ANB | [6 empty] | UC Cluster-Stammdaten
Prozess | Datenbedarf | Datenobjekt | Daten-verantwortlicher | Sender gem. UC "Übermittlung initiale Stammdaten" | Datenberechtigter im UC "Übermittlung initiale Stammdaten" | Sender gem. UC "Übermittlung angereicherte Stammdaten" | Datenberechtigter im UC "Übermittlung angereicherte Stammdaten" | P < 100 kW (steuerbar) | 100 kW < = P <= 1 MW | P > 1 MW | P >= 10 MW (konventionell) | GAP-Analyse (nicht durch MaStr und/oder SO GL abgedeckt) | Sender gem UC "Übermittlung von initialen Cluster-Stammdaten zwischen NB" | Datenberechtigter im UC "Übermittlung von initialen Cluster-Stammdaten zwischen NB" | Referenz zum Entwurf zur Konsultation BK6-20-061
1-vonEIV | Identifikator der steuerbaren Ressource | steuerbare Ressource | ANB | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | [7 empty] | nicht in 061-Festlegung
1-vonEIV | Identifikator der techn Ressource | technische Ressource | ANB | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  | SO GL für EE-SEE Bio-masse ab 135 kW | SO GL für EE-SEE Wind und Solar ab 1 MW | MaStr, SO GL | P < 100 kW (steuerbar); Biomasse < 135 kW; 100 kW < = P <= 1 MW; konv., EE-SEE Lauf- wasser/sonst. ET und Speicher erst ab 10 MW |  |  | nicht in 061-Festlegung
1-vonEIV | Identifikator des ANB | steuerbare Ressource | ANB | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | - |  |  | nicht in 061-Festlegung
1-vonEIV | Identifikator des für den Einsatz der steuerbaren Ressurce verantwortlichen EIV | steuerbare Ressource | ANB | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | MaStr | MaStr, SO GL für EE-SEE Biomasse ab 135 kW | MaStr, SO GL für EE-SEE Wind und Solar ab 1 MW | MaStr, SO GL | - |  |  | nicht in 061-Festlegung
2-ANB-Anreicherung | Identifikator des für die Malo verantwortlichen LF | MALO | ANB |  |  | ANB | anwNB
2-ANB-Anreicherung | Identifikator des anweisenden NB | steuerbare Ressource | ANB |  |  | ANB | betroffener NB
2-ANB-Anreicherung | Identifikator der betroffenen NB | steuerbare Ressource | ANB |  |  | ANB | DP
2-ANB-Anreicherung | Identifikator der der technischen Ressource zugeordneten Marktlokation | MALO | ANB |  |  | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL | SO GL | konv. ET und Speicher erst ab 1 MW
2-ANB-Anreicherung | Identifikator der der MaLo zugeordneten Messlokation(en) | MALO | ANB |  |  | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL | SO GL | konv. ET und Speicher erst ab 1 MW
2-ANB-Anreicherung | Standort der technischen Ressource (Längen- und Breitengrade nach ETRS89 bzw. WGS84 oder UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84) | technische Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | -
2-ANB-Anreicherung | Identifikator der RegelZone | BK | BIKO |  |  | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL | SO GL | konv. ET und Speicher erst ab 1 MW
2-ANB-Anreicherung | Identifikator des Bilanzkreis | BK | BKV |  |  | ANB | betroffener NB |  | SO GL für EE-SEE Bio-masse ab 135 kW | SO GL für EE-SEE Wind und Solar ab 1 MW | MaStr, SO GL | P < 100 kW (steuerbar); Biomasse < 135 kW; 100 kW < = P <= 1 MW; konv., EE-SEE Lauf- wasser/sonst. ET und Speicher erst ab 10 MW
2-ANB-Anreicherung | Energieträger: Es ist der überwiegend verwendete Energieträger zur Umwandlung in el. Energie anzugeben. | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | erstmaliger Inbetriebnahmezeitpunkt | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | kommerzieller Inbetriebnahmezeitpunkt | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Stilllegungszeitpunkt: vorläufige Stilllegung | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Stilllegungszeitpunkt: endgültige Stilllegung | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Nettonennleistung Erzeugung | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Nettoengpassleistung Erzeugung | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Nettonennleistung Verbrauch | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Nettoengpassleistung Verbrauch | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | Bruttonennleistung | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL | MaStr, SO GL | -
2-ANB-Anreicherung | kumulierte Wechselrichterleistung | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar | -
1-vonEIV | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
2-ANB-Anreicherung | 70%-Absenkung | technische Ressource | ANB |  |  | ANB | betroffener NB | SO GL für EE-SEE Solar | SO GL für EE-SEE Solar | SO GL für EE-SEE Solar | entfällt | -
2-ANB-Anreicherung | Anlagentyp | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar und Wind | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar und Wind | MaStr, SO GL für EE-SEE Solar und Wind | entfällt | -
2-ANB-Anreicherung | Nabenhöhe | technische Ressource | EIV |  |  | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL für EE Wind | MaStr, SO GL für EE Wind | MaStr, SO GL für EE Wind | entfällt | -
2-ANB-Anreicherung | Zuordnung eines Speichers | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL für SEE | entfällt | -
2-ANB-Anreicherung | nutzbarer Energieinhalt des Speichers | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL teilweise | MaStr, SO GL für SSE | entfällt | -
1-vonEIV | Wirkungsgrad des Speichers | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL teilweise | entfällt | - |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | maximale Leistung des Speichers (PmaxNetzeinspeisung) | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL für SSE | entfällt | - |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | maximale Leistung des Speichers (PmaxNetzentnahme) | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | SO GL teilweise | SO GL teilweise | SO GL für SSE | entfällt | - |  |  | in 061-Festlegung enthalten
2-ANB-Anreicherung | kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | entfällt | entfällt | entfällt | SO GL für SSE | -
1-vonEIV | Mindestbetriebszeit einer Ressource die mit thermischen Prozessen betrieben wird | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Mindeststillstandzeit einer Ressource die mit thermischen Prozessen betrieben wird | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | „Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit)“ | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | [7 empty] | nicht in 061-Festlegung
1-vonEIV | Hochfahrzeit von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Hochfahrzeit von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  | SO GL für Groß-SEE und Groß-SSE | P < 100 kW (steuerbar), 100 kW < = P <= 1 MW, P > 1 MW; EE-SEE, z.B. Biomasse fehlt komplett |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Status Duldungsfall | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  |  | zukünftig vorhanden? |  |  | in 061-Festlegung enthalten
2-ANB-Anreicherung | Art der technischen Steuerbarkeit (% oder MW) im Duldungsfall | steuerbare Ressource | ANB |  |  | ANB | betroffener NB |  |  |  |  | zukünftig vorhanden?
1-vonEIV | Art der technischen Steuerbarkeit (% oder MW) im Aufforderungsfall | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB |  |  |  |  | zukünftig vorhanden? |  |  | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | [7 empty] | in 061-Festlegung enthalten
1-vonEIV | Bearbeitungszeit | steuerbare Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | [7 empty] | in 061-Festlegung enthalten
2-ANB-Anreicherung | Planwert-/Prognosemodell | steuerbare Ressource | ANB |  |  | ANB | betroffener NB
1-vonEIV | Abrechnungsmodell | technische Ressource | EIV | EIV | ANB | ANB | betroffener NB | [7 empty] | nicht in 061-Festlegung
3-Cluster | Cluster-ID (CR-ID) | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
3-Cluster | ID Clusternder NB (Marktpartner-ID) | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
3-Cluster | Zuordnung SR zu CR | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
3-Cluster | Gültigkeitsbeginn SR-Zuordnung | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
3-Cluster | Gesamtnettonennleistung | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
3-Cluster | tx der CR (Zeitpunkt für Verbindlichkeit) | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
3-Cluster | TCR-Abruf_final (letztmöglicher Abrufzeitpunkt) | Cluster | clusNB | [9 empty] | clusternder NB | betroffener NB
2-ANB-Anreicherung | Zurordnung technische Ressource zu steuerbare Ressource | steuerbare Ressource | ANB |  |  | ANB | betroffener NB |  | SO GL für EE-SEE Bio-masse ab 135 kW | SO GL für EE-SEE Wind und Solar ab 1 MW | MaStr, SO GL | P < 100 kW (steuerbar); Biomasse < 135 kW; 100 kW < = P <= 1 MW; konv., EE-SEE Lauf- wasser/sonst. ET und Speicher erst ab 10 MW