## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Bundesnetzagentur Beschlusskammer 6
BK6-20-060
Festlegungsverfahren zur Netzbetreiberkoordinierung bei der Durchführung von Redispatch-Maßnahmen
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde: *
|  | Marktrolle: * | Verband
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Nachname:* | Dr. Kopp | Vorname:* | Sandu-Daniel
Kürzel:* | SDK
E-Mail: | sandu-daniel.kopp@bdew.de | Telefon: | 030-300-199-1111
* Pflichtfelder
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Netzbetreiberkoordinierung bei der Durchführung von Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-060)
Nr. | Tenorziffer | Tenor | Hilfsspalte | falls Anmerkung zur Begriffsdefinition, hier bitte den Begriff auswählen | Tenor bzw. Begriffserläuterung (wird automatisch vom System befüllt) | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | steuerbare Ressource | Eine steuerbare Ressource setzt sich aus einzelnen TR zusammen. • Einer steuerbaren Ressource ist mindestens eine Marktlokation zugeordnet. • Jede TR ist genau einer steuerbaren Ressource zugeordnet. • Eine steuerbare Ressource kann auch nur eine einzelne TR enthalten. • Eine steuerbare Ressource wird entweder über den Duldungsfall oder den Aufforderungsfall abgerufen. • Jede steuerbare Ressource ist genau einem EIV zugeordnet. Für den Duldungsfall gilt: Sofern TR über eine gemeinsame technische Steuerungseinrichtung durch den Netzbetreiber steuerbar sind, müssen diese TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden. Für den Aufforderungsfall gilt: Sofern TR am selben Netzanschlusspunkt einspeisen oder der NB die netzanschlusspunktübergreifende Aggregation freigegeben hat und diese TR die gleichen (kalkulatorischen) Kosten haben und diese TR denselben verantwortlichen EIV haben, können TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden. | Eine steuerbare Ressource (SR) setzt sich aus einzelnen TR zusammen. - Einer steuerbaren Ressource ist mindestens eine Marktlokation zugeordnet. - Jede TR ist genau einer steuerbaren Ressource zugeordnet. - Eine steuerbare Ressource kann auch nur eine einzelne TR enthalten. - Eine steuerbare Ressource wird entweder über den Duldungsfall oder den Aufforderungsfall abgerufen. - Jede steuerbare Ressource ist im Aufforderungsfall genau einem EIV zugeordnet, während im Duldungsfall der ANB die Aufgabe der Steuerung übernimmt. Die Lieferung der Planungsdaten und Nichtbeanspruchbarkeiten verbleibt immer beim EIV des AB. Für den Duldungsfall gilt: Sofern TR über eine gemeinsame technische Steuerungseinrichtung durch den Netzbetreiber steuerbar sind, müssen diese TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden. Für den Aufforderungsfall gilt: Sofern TR am selben Netzanschlusspunkt einspeisen oder der NB die netzanschlusspunktübergreifende Aggregation freigegeben hat und diese TR die gleichen (kalkulatorischen) Kosten haben und diese TR denselben verantwortlichen EIV haben, können TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden. | Klarstellung. Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
2 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | anfordernder Netzbetreiber (anfNB) | Netzbetreiber, der einen Netzengpass in seinem Netzgebiet identifiziert und eine Redispatch-Maßnahme anfordert. Wenn der Netzengpass ein gemeinsames Netzbetriebsmittel zwischen Netzbetreibern (z. B. Kuppelleitung) betrifft, sind beide Netzbetreiber der anfordernde Netzbetreiber. Anforderungen können durch zwischengelagerte Netzbetreiber bis hin zum anweisenden Netzbetreiber weitergegeben werden. | Netzbetreiber, der einen Netzengpass in seinem Netzgebiet identifiziert und eine Redispatch-Maßnahme anfordert. Es können auch mehrere Netzbetreiber anfordernder Netzbetreiber sein. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Netzengpass ein gemeinsames Netzbetriebsmittel zwischen Netzbetreibern (z. B. Kuppelleitung) betrifft. In diesem Fall sind beide Netzbetreiber der anfordernde Netzbetreiber. Anforderungen können durch zwischengelagerte Netzbetreiber bis hin zum anweisenden Netzbetreiber weitergegeben werden. | Ergänzung, um herauszustellen, dass mehrere Netzbetreiber (auch mehr als 2) anfordernder Netzbetreiber sein können. Dies ist nicht nur der Fall bei gemeinsamen Netzbetriebsmitteln, sondern auch, wenn zeitgleich Engpässe auf einem Netzbetriebsmittel von Netzbetreiber A und einem anderen Netzbetriebsmittel von Netzbetreiber B bestehen, die durch dieselbe Anforderung behoben werden können. Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
3 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | Aktualisierungsintervall | Zeitspanne zur Aktualisierung von Informationen im Rahmen des rollierenden Prozesses zur Netzbetreiberkoordinierung. | Intervall in dem die Aktualität der Daten gewährleistet werden kann. Im Rahmen des rollierenden Prozesses der Netzbetreiberkoordinierung ist nach einem jedem Intervall eine Aktualisierung der Daten vorzunehmen. | Klarstellung. Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
4 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | Anschlussnetzbetreiber (ANB) | Netzbetreiber, an dessen Netz eine TR angeschlossen ist; ist die TR an eine Kundenanlage oder Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen, der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage oder Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen ist. | Netzbetreiber, an dessen Netz eine SR bzw. darin enthaltene TR angeschlossen ist; ist die SR/TR an eine Kundenanlage oder Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen, der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage oder Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen ist. | Das relevante Objekt für den Datenaustausch, die Koordination und den Abruf ist die Steuerbare Ressource (SR). Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
5 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | anweisender Netzbetreiber (anwNB) | Netzbetreiber, der im Rahmen einer Redispatch-Maßnahme den Einsatzverantwortlicher/Anlagenbetreiber zur Wirkleistungsanpassung anweist (Aufforderungsfall) oder die Wirkleistungsanpassung einer TR ausführt (Duldungsfall). Der anweisende Netzbetreiber ist im Regelfall der ANB, sofern nicht anders vereinbart. | Netzbetreiber, der im Rahmen einer Redispatch-Maßnahme den Einsatzverantwortlichen/Anlagenbetreiber zur Wirkleistungsanpassung einer SR anweist (Aufforderungsfall) oder die Wirkleistungsanpassung einer SR TR ausführt (Duldungsfall). | Das relevante Objekt für den Datenaustausch, die Koordination und den Abruf ist die Steuerbare Ressource (SR) Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
6 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | Clusternder Netzbetreiber | Netzbetreiber, der steuerbare Ressourcen und gegebenenfalls bereits bestehende Cluster zusammenfasst. Im Rahmen des Abrufs wählt der clusternde Netzbetreiber die steuerbaren Ressourcen seines Clusters oder weitere nachgelagerte Cluster aus und weist diese an. Des Weiteren ist er für die Erstellung von Stamm- und Bewegungsdaten seines Clusters zuständig. | Netzbetreiber, der steuerbare Ressourcen und gegebenenfalls bereits bestehende Cluster zusammenfasst. Im Rahmen des Abrufs wählt der clusternde Netzbetreiber die steuerbaren Ressourcen seines Clusters bzw. die in seinem Cluster befindlichen nachgelagerten Cluster aus und weist diese an. oder weitere nachgelagerte Cluster aus und weist diese an. Des Weiteren ist er für die Erstellung von Stamm- und Bewegungsdaten seines Clusters zuständig. | Deutlichere Formulierung Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
7 | Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen | Beg | Redispatch-Maßnahme | Anpassung oder Aufforderung zur Anpassung der Wirkleistungserzeugung oder des Wirkleistungsbezugs einer Anlage zur Erzeugung oder zur Speicherung von elektrischer Energie durch einen Netzbetreiber nach § 13a Abs. 1 (i. V. m. § 14 Abs. 1) EnWG unabhängig von ihrem Zeitpunkt und ihrer Form. | Anpassung oder Aufforderung zur Anpassung der Wirkleistungserzeugung oder des Wirkleistungsbezugs einer Anlage zur Erzeugung oder zur Speicherung von elektrischer Energie durch einen Netzbetreiber nach § 13a Abs. 1 (i. V. m. § 14 Abs. 1) EnWG. unabhängig von ihrem Zeitpunkt und ihrer Form . | Zu offen formuliert, kann zu Fehlinterpretationen führen. Durch Formulierung z. B. keine Abgrenzung zu 13.2 Thema "Systembilanzprobleme". Änderungen snd entsprechend in allen Festlegungsentwürfen (BK6-20-059, BK6-20-060, BK6-20-061) im Sinne einheitlicher Definitionen zu berücksichtigen. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
8 | Ziffer 2 | Tenorziffer 2 | 0 |  | Jeder Netzbetreiber muss die betroffenen Netzbetreiber über die Stammdaten der unmittelbar oder mittelbar an sein Netz angeschlossenen Cluster und weiteren steuerbaren Ressourcen informieren. | Jeder Anschlussnetzbetreiber muss die betroffenen Netzbetreiber über die Stammdaten und die angereichterten Stammdaten der unmittelbar oder mittelbar (Kundenanlagen) an sein Netz angeschlossenen Cluster und weiteren steuerbaren Ressourcen informieren. Ist der anfordernde Netzbetreiber nicht der anweisende Netzbetreiber, muss die Art der Anforderung derjenigen, mit der der anweisende Netzbetreiber die Anlage anweisen kann, folgen. Dies erfolgt entweder als Anweisung einer Limitierung oder als Anweisung einer Leistungsänderung. Wie (Limitierung oder Leistungsänderung) die steuerbare Ressource angewiesen wird, ist ebenfalls durch den anweisenden Netzbetreiber in Form von Stammdaten dieser steuerbaren Ressource allen betroffenen Netzbetreibern mitzuteilen. | Klarstellung Die Ergänzung soll gewährleisten, dass die Anforderung des anfordernden NB an den anweisenden NB auch umgesetzt werden kann. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
9 | Ziffer 3 | Tenorziffer 3 | 0 |  | Jeder Netzbetreiber muss Redispatch-Potentiale von Clustern und weiteren steuerbaren Ressourcen, die aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit seines Netzes nicht vollumfänglich aktiviert werden können, im Netzbetreiberkoordinierungsprozess für die Dimensionierung von Redispatch-Maßnahmen anderer Netzbetreiber beschränken sowie diese Beschränkungen aktualisieren. Dies gilt sowohl für ANB als auch zwischengelagerte Netzbetreiber. Erfolgt keine Ausweisung von Flexibilitätsbeschränkungen, gelten die Potenziale im eigenen und im nachgelagerten Netz voll abrufbar gemeldet. | Jeder Netzbetreiber muss Redispatch-Potentiale von Clustern und weiteren steuerbaren Ressourcen, die aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit seines Netzes nicht vollumfänglich aktiviert werden können, im Netzbetreiberkoordinierungsprozess für die Dimensionierung von Redispatch-Maßnahmen anderer Netzbetreiber beschränken sowie diese Beschränkungen aktualisieren. Im Koordinierungsprozess muss jeder Netzbetreiber andere betroffene Netzbetreiber über Flexibilitätsbeschränkungen informieren und bei veränderten Rahmenbedingungen aktualisieren, aufgrund dessen die Redispatch-Vermögen von Clustern und weiteren steuerbaren Ressourcen im eigenen und im nachgelagerten Netz nicht vollumfänglich aktiviert werden können. Dies gilt sowohl für ANB als auch zwischengelagerte Netzbetreiber. Erfolgt keine Ausweisung von Flexibilitätsbeschränkungen, gelten die Potenziale im eigenen und im nachgelagerten Netz als voll abrufbar. | 0 | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
10 | Ziffer 4 | Tenorziffer 4 | 0 |  | Jeder Netzbetreiber muss betroffenen Netzbetreibern Potentiale zur Wirkleistungsanpassung für jedes Cluster und jede weitere steuerbare Ressource, die unmittelbar oder mittelbar an seinem Netz angeschlossen ist, melden und mitteilen, wie diese auf die NVP zum vorgelagerten Netz wirken (Sensitivitäten) und welche geplante Einspeisung diese haben. Veränderungen der technischen Wirksamkeit, beispielsweise durch netztopologische Maßnahmen, sind mit dem nächsten Aktualisierungsintervall mitzuteilen. | Jeder Anschlussnetzbetreiber muss betroffenen Netzbetreibern das RD-Vermögen zur Wirkleistungsanpassung sowie die geplante Einspeisung Potentiale für jedes Cluster und jede steuerbare Ressource im Prognosemodell, die unmittelbar oder mittelbar (Kundenanlage) an sein Netz angeschlossen ist, mitteilen. Zusätzlich muss er mitteilen, wie diese jedes Cluster und jede steuerbare Ressource, die unmittelbar oder mittelbar (Kundenanlage) an sein Netz angeschlossen ist sowie jede SR und Cluster aus nachgelagerten Netzen, auf die NVP zum vorgelagerten Netz sowie dem benachbarten Netz bzw. bilateral abgestimmten Netzelementen wirken (Sensitivitäten) und welche geplante Einspeisung diese haben. Veränderungen der netztechnischen Wirksamkei, beispielsweise durch netztopologsche Maßnahmen,t zuvor genannten Daten technischen Wirksamkeitsind mit dem nächsten Aktualisierungsintervall mitzuteilen. | Richtigstellung | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
11 | Ziffer 5 | Tenorziffer 5 | 0 |  | Jeder Netzbetreiber muss geplante sowie tatsächlich angeforderte Abrufe dem vorgelagerten und weiteren betroffenen Netzbetreiber mitteilen. Die Mitteilung ist um den Bedarf an energetischem Ausgleich zur Durchführung des bilanziellen Ausgleichs zu ergänzen, wenn der Übertragungsnetzbetreiber für den Zeitraum der geplanten oder bereits angeforderten Redispatch-Maßnahme einen Beschaffungsvorbehalt aufgrund eigener drohender Engpässe angemeldet hat. | Jeder Netzbetreiber muss geplante prognostizierte sowie tatsächlich angeforderte angewiesene Abrufe dem vorgelagerten und weiteren betroffenen Netzbetreibern mitteilen. Die Mitteilung ist um den noch erforderlichen Bedarf an energetischem Ausgleich zur Durchführung des bilanziellen Ausgleichs zu ergänzen, wenn der Übertragungsnetzbetreiber für den Zeitraum der geplanten oder bereits angeforderte angewiesene Redispatch-Maßnahme einen Beschaffungsvorbehalt aufgrund eigener drohender Engpässe angemeldet hat. | Klarstellung gemäß Branchenlösung. Zum Zeitpunkt des Aussprechens des Beschaffungsvorbehalts ist ggf. ein Teil des energetischen Ausgleichs bereits beschafft. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
12 | Ziffer 6 | Tenorziffer 6 | 0 |  | Die Netzbetreiber können mehrere steuerbare Ressourcen in ein Cluster zusammenfassen. Die Rahmenbedingungen zur Vereinbarung eines Clusters erfolgen zwischen dem clusternden und dem direkt vorgelagerten Netzbetreiber. Als Kriterium für das Clustering müssen die kalkulatorischen bzw. tatsächlichen Kosten der einzelnen steuerbaren Ressource gleich oder annähernd gleich sein und die Wirksamkeiten in defi-nierten Bändern liegen. Die Kosten sind dann annähernd gleich, wenn sie weniger als 10% voneinander abweichen. Die Bänder für die Wirksamkeiten sind für die betroffenen Anlagen und der zugrundeliegenden Netztopologie zwischen den clusternden und vorgelagerten Netzbetreibern abzustimmen. | Die Netzbetreiber können mehrere steuerbare Ressourcen in ein Cluster zusammenfassen. Die Rahmenbedingungen zur Vereinbarung Bildung eines Clusters erfolgen zwischen dem clusternden und dem direkt vorgelagerten Netzbetreiber. Als Kriterium für das Clustering müssen die kalkulatorischen bzw. tatsächlichen Kosten der einzelnen steuerbaren Ressource gleich oder annähernd gleich sein und die Wirksamkeiten in defi-nierten Bändern liegen. Die Kosten sind dann annähernd gleich, wenn sie weniger als 10% voneinander abweichen. Die Bänder für die Wirksamkeiten sind für die betroffenen Anlagen und der zugrundeliegenden Netztopologie zwischen den clusternden und vorgelagerten Netzbetreibern bilateral abzustimmen. Bei der Abstimmung zwischen dem clusternden und vorgelagerten Netzbetreiber sind die Anforderungen aller betroffener Netzbetreiber zu berücksichtigen. Die Anforderung eines Clusters erfolgt immer als konkrete Leistungsanpassung für ein Cluster (so genannte DeltaP-Anweisung). Für die zeitlichen Rahmenbedingungen gelten die Bedingungen entsprechend 7). Zwischen den Netzbetreibern ist im Vorfeld ein Zeitpunkt Tx abzustimmen, ab dem die Cluster-Planungsdaten verbindlich sind. Ergibt sich nach einer Clusteranforderung und frühestens ab Tx eine Differenz zwischen der durch den clusternden Netzbetreiber prognostizierten und tatsächlichen Ausfallarbeit, so sind die daraus resultierenden finanziellen und bilanziellen Risiken durch den clusternden Netzbetreiber entsprechend zu tragen. Ab dem Zeitpunkt (Tx) rechnet der clusternde Netzbetreiber den Abruf in eine Limitierung der Einspeisung für das Cluster um (PSoll). Diese Limitierung ist auf die zum Zeitpunkt der Anforderung aktuellen, verbindlichen gemeldeten Planungsdaten des clusternden Netzbetreibers referenziert beziehungsweise bei einer Aufforderung vor dem Zeitpunkt Tx auf die zum Zeitpunkt Tx verbindlich gemeldeten Planungsdaten. Vor dem Zeitpunkt (Tx) übernimmt der anfordernde Netzbetreiber das bilanzielle und finanzielle Risiko | Konkretisierung Die Abstimmung betrifft nur die Netzverknüpfungspunkte zwischen zwei Netzbetreibern. Die Rahmenbedingungen für die Clusterbildung werden netzbetreiberweit definiert. Die spezifischen Sachverhalte können nur noch zwischen den direkt benachbarten Netzbetreibern vereinbart werden. Im Falle eines Clusterings ist es zwingend erforderlich, den Zeitpunkt des Risikoübergangs bei der Prognoseverantwortung zwischen anforderndem Netzbetreiber und clusterndem Netzbetreiber bei einer Anforderung des betreffenden Clusters zu definieren. Daher ist die vorgeschlagene Konkretisierung erforderlich. | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111
13 | Ziffer 7 | Tenorziffer 7 | 0 |  | Die Planung und der Abruf von Redispatch-Maßnahmen als gemeinsamer Koordinierungsprozess zwischen den betroffenen Netzbetreibern erfolgt in einem rollierenden Prozess. Die Auflösung der zwischen den Netzbetreibern ausgetauschten Informationen ist viertelstündlich. Das Aktualisierungsintervall für die Übermittlung dieser Informationen ist im Zeitbereich <2 Stunden vor Erfüllung jede Viertelstunde und für längere Vorschauhorizonte stündlich. Ab mindestens D–1 14:30 Uhr müssen allen Netzbetreibern die notwendigen Informationen für den Folgetag vorliegen. Der Prozess startet am 30.09.2021 um 14:30 Uhr, so dass zum 01.10.2021, 0:00 Uhr gewährleistet ist, dass allen Beteiligten die für die Durchführung des Prozesses erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Die Datenbereitstellung beginnt mit dem Prozessstart und ist bei Vorliegen von Aktualisierungen mit Beginn des nächsten Aktualisierungsintervalls neu zu übermitteln. Die Pflicht zur Aktualisierung endet mit Anweisung einer steuerbaren Ressource oder eines Clusters. Im Rahmen des Clustering kann zusätzlich ein vor dem Erfüllungszeitpunkt lie-gender Zeitpunkt tx zwischen dem clusternden und dem direkt vorgelagerten Netzbetreiber abgestimmt werden, bis wann Aktualisierungen, unabhängig vom Zeitpunkt der Anforderung, mindestens zu berücksichtigen sind. | Die Planung und der Abruf von Redispatch-Maßnahmen als gemeinsamer Koordinierungsprozess zwischen den betroffenen Netzbetreibern erfolgt in einem rollierenden Prozess. Die Auflösung der zwischen den Netzbetreibern ausgetauschten Informationen ist viertelstündlich. Das Aktualisierungsintervall für die Übermittlung dieser Informationen ist im Zeitbereich <2 Stunden vor Erfüllung jede Viertelstunde und für längere Vorschauhorizonte mindestens stündlich. Ab mindestens D–1 14:30 Uhr müssen allen Netzbetreibern die notwendigen Informationen für den Folgetag vorliegen . Der Prozess startet am 30.09.2021 um 14:30 Uhr, so dass zum 01.10.2021, 0:00 Uhr gewährleistet ist, dass allen Beteiligten die für die Durchführung des Prozesses erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Die Datenbereitstellung beginnt mit dem Prozessstart und ist bei Vorliegen von Aktualisierungen mit Beginn des nächsten Aktualisierungsintervalls neu zu übermitteln. Die Pflicht zur Aktualisierung endet mit Anweisung einer steuerbaren Ressource oder eines Clusters. Im Rahmen des Clustering kann zusätzlich ein vor dem Erfüllungszeitpunkt liegender Zeitpunkt tx zwischen dem clusternden und dem direkt vorgelagerten Netzbetreiber abgestimmt werden, bis wann Aktualisierungen, unabhängig vom Zeitpunkt der Anforderung, mindestens zu berücksichtigen sind. | Auch danach besteht noch eine Pflicht zur Aktualisierung. Vorletzten Satz streichen. Eine Aktualisierung ist im Prozess grundsätzlich vorgesehen (D-1, 14.30 Uhr). Letzen Satz ebenfalls streichen, da es sich hierbei um ein Missverständnis handelt (siehe unsere Ergänzung zu Ziffer 6). | Verband | 0 | SDK | Sandu-Daniel | Dr. Kopp | sandu-daniel.kopp@bdew.de | 030-300-199-1111

## Werte Tenor (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Originaltext | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
Fragen und ergänzende Anmerkungen | Fragen und ergänzende Anmerkungen
Ziffer 1 | Begriffsdefinitionen |  | Beg
Ziffer 2 | Tenorziffer 2 | Jeder Netzbetreiber muss die betroffenen Netzbetreiber über die Stammdaten der unmittelbar oder mittelbar an sein Netz angeschlossenen Cluster und weiteren steuerbaren Ressourcen informieren.
Ziffer 3 | Tenorziffer 3 | Jeder Netzbetreiber muss Redispatch-Potentiale von Clustern und weiteren steuerbaren Ressourcen, die aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit seines Netzes nicht vollumfänglich aktiviert werden können, im Netzbetreiberkoordinierungsprozess für die Dimensionierung von Redispatch-Maßnahmen anderer Netzbetreiber beschränken sowie diese Beschränkungen aktualisieren. Dies gilt sowohl für ANB als auch zwischengelagerte Netzbetreiber. Erfolgt keine Ausweisung von Flexibilitätsbeschränkungen, gelten die Potenziale im eigenen und im nachgelagerten Netz voll abrufbar gemeldet.
Ziffer 4 | Tenorziffer 4 | Jeder Netzbetreiber muss betroffenen Netzbetreibern Potentiale zur Wirkleistungsanpassung für jedes Cluster und jede weitere steuerbare Ressource, die unmittelbar oder mittelbar an seinem Netz angeschlossen ist, melden und mitteilen, wie diese auf die NVP zum vorgelagerten Netz wirken (Sensitivitäten) und welche geplante Einspeisung diese haben. Veränderungen der technischen Wirksamkeit, beispielsweise durch netztopologische Maßnahmen, sind mit dem nächsten Aktualisierungsintervall mitzuteilen.
Ziffer 5 | Tenorziffer 5 | Jeder Netzbetreiber muss geplante sowie tatsächlich angeforderte Abrufe dem vorgelagerten und weiteren betroffenen Netzbetreiber mitteilen. Die Mitteilung ist um den Bedarf an energetischem Ausgleich zur Durchführung des bilanziellen Ausgleichs zu ergänzen, wenn der Übertragungsnetzbetreiber für den Zeitraum der geplanten oder bereits angeforderten Redispatch-Maßnahme einen Beschaffungsvorbehalt aufgrund eigener drohender Engpässe angemeldet hat.
Ziffer 6 | Tenorziffer 6 | Die Netzbetreiber können mehrere steuerbare Ressourcen in ein Cluster zusammenfassen. Die Rahmenbedingungen zur Vereinbarung eines Clusters erfolgen zwischen dem clusternden und dem direkt vorgelagerten Netzbetreiber. Als Kriterium für das Clustering müssen die kalkulatorischen bzw. tatsächlichen Kosten der einzelnen steuerbaren Ressource gleich oder annähernd gleich sein und die Wirksamkeiten in defi-nierten Bändern liegen. Die Kosten sind dann annähernd gleich, wenn sie weniger als 10% voneinander abweichen. Die Bänder für die Wirksamkeiten sind für die betroffenen Anlagen und der zugrundeliegenden Netztopologie zwischen den clusternden und vorgelagerten Netzbetreibern abzustimmen.
Ziffer 7 | Tenorziffer 7 | Die Planung und der Abruf von Redispatch-Maßnahmen als gemeinsamer Koordinierungsprozess zwischen den betroffenen Netzbetreibern erfolgt in einem rollierenden Prozess. Die Auflösung der zwischen den Netzbetreibern ausgetauschten Informationen ist viertelstündlich. Das Aktualisierungsintervall für die Übermittlung dieser Informationen ist im Zeitbereich <2 Stunden vor Erfüllung jede Viertelstunde und für längere Vorschauhorizonte stündlich. Ab mindestens D–1 14:30 Uhr müssen allen Netzbetreibern die notwendigen Informationen für den Folgetag vorliegen. Der Prozess startet am 30.09.2021 um 14:30 Uhr, so dass zum 01.10.2021, 0:00 Uhr gewährleistet ist, dass allen Beteiligten die für die Durchführung des Prozesses erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Die Datenbereitstellung beginnt mit dem Prozessstart und ist bei Vorliegen von Aktualisierungen mit Beginn des nächsten Aktualisierungsintervalls neu zu übermitteln. Die Pflicht zur Aktualisierung endet mit Anweisung einer steuerbaren Ressource oder eines Clusters. Im Rahmen des Clustering kann zusätzlich ein vor dem Erfüllungszeitpunkt lie-gender Zeitpunkt tx zwischen dem clusternden und dem direkt vorgelagerten Netzbetreiber abgestimmt werden, bis wann Aktualisierungen, unabhängig vom Zeitpunkt der Anforderung, mindestens zu berücksichtigen sind.

## Werte Begriffe (hidden)
Begriff | Erläuterung | Wertetabellen
Neu |  | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Aktualisierungsintervall | Zeitspanne zur Aktualisierung von Informationen im Rahmen des rollierenden Prozesses zur Netzbetreiberkoordinierung.
anfordernder Netzbetreiber (anfNB) | Netzbetreiber, der einen Netzengpass in seinem Netzgebiet identifiziert und eine Redispatch-Maßnahme anfordert. Wenn der Netzengpass ein gemeinsames Netzbetriebsmittel zwischen Netzbetreibern (z. B. Kuppelleitung) betrifft, sind beide Netzbetreiber der anfordernde Netzbetreiber. Anforderungen können durch zwischengelagerte Netzbetreiber bis hin zum anweisenden Netzbetreiber weitergegeben werden.
Anschlussnetzbetreiber (ANB) | Netzbetreiber, an dessen Netz eine TR angeschlossen ist; ist die TR an eine Kundenanlage oder Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen, der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage oder Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen ist.
anweisender Netzbetreiber (anwNB) | Netzbetreiber, der im Rahmen einer Redispatch-Maßnahme den Einsatzverantwortlicher/Anlagenbetreiber zur Wirkleistungsanpassung anweist (Aufforderungsfall) oder die Wirkleistungsanpassung einer TR ausführt (Duldungsfall). Der anweisende Netzbetreiber ist im Regelfall der ANB, sofern nicht anders vereinbart.
Beschaffungsvorbehalt | Die Mitteilung eines Übertragungsnetzbetreibers, dass eine Beschaffung des energetischen Ausgleichs durch den Verteilnetzbetreiber über die Börse aufgrund einer Engpasssituation im Übertragungsnetz nachteilig wäre.
betroffener Netzbetreiber | Netzbetreiber, der Veränderungen des Lastflusses in seinem Netz durch Wirkleistungsanpassung einer steuerbaren Ressource erfährt.
Cluster | Zwischen dem clusternden und dem vorgelagerten Netzbetreiber abgestimmte Zusammenfassung von steuerbaren Ressourcen und ggf. bereits bestehenden Clustern anderer Netzbetreiber.
Clusternder Netzbetreiber | Netzbetreiber, der steuerbare Ressourcen und gegebenenfalls bereits bestehende Cluster zusammenfasst. Im Rahmen des Abrufs wählt der clusternde Netzbetreiber die steuerbaren Ressourcen seines Clusters oder weitere nachgelagerte Cluster aus und weist diese an. Des Weiteren ist er für die Erstellung von Stamm- und Bewegungsdaten seines Clusters zuständig.
Netzverknüpfungspunkt (NVP) | Netzelemente, wie z. B. Transformatoren oder Leitungsschaltfelder, an denen Netze unterschiedlicher Spannungsebenen oder Netze, die von verschiedenen Netzbetreibern betrieben werden, miteinander verbunden sind und über die ein Austausch von Wirk- und Blindleistung stattfindet.
Redispatch-Maßnahme | Anpassung oder Aufforderung zur Anpassung der Wirkleistungserzeugung oder des Wirkleistungsbezugs einer Anlage zur Erzeugung oder zur Speicherung von elektrischer Energie durch einen Netzbetreiber nach § 13a Abs. 1 (i. V. m. § 14 Abs. 1) EnWG unabhängig von ihrem Zeitpunkt und ihrer Form.
steuerbare Ressource | Eine steuerbare Ressource setzt sich aus einzelnen TR zusammen. • Einer steuerbaren Ressource ist mindestens eine Marktlokation zugeordnet. • Jede TR ist genau einer steuerbaren Ressource zugeordnet. • Eine steuerbare Ressource kann auch nur eine einzelne TR enthalten. • Eine steuerbare Ressource wird entweder über den Duldungsfall oder den Aufforderungsfall abgerufen. • Jede steuerbare Ressource ist genau einem EIV zugeordnet. Für den Duldungsfall gilt: Sofern TR über eine gemeinsame technische Steuerungseinrichtung durch den Netzbetreiber steuerbar sind, müssen diese TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden. Für den Aufforderungsfall gilt: Sofern TR am selben Netzanschlusspunkt einspeisen oder der NB die netzanschlusspunktübergreifende Aggregation freigegeben hat und diese TR die gleichen (kalkulatorischen) Kosten haben und diese TR denselben verantwortlichen EIV haben, können TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden.
technische Ressource (TR) | Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie gemäß § 13a Abs. 1 S. 1 EnWG. Für jede technische Ressource ist die Zuordnung zu • einer steuerbaren Ressource und • einer Marktlokation (Ausnahme: Eine TR ist zwei Marktlokationen zugeordnet, wenn sie sowohl einspeisen als auch entnehmen kann.) notwendig.

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges