## Planung
| Stromerzeugungsanlage | Gaserzeugungsanlage
1. Stammdaten zum Standort |  |  | Legende
Name der Anlage/ des Kraftwerks | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Registrierungsveraussetzung
StrasseFlur | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Pflichtfeld (wird durch BNetzA angemahnt)
Hausnummer | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Freiwillig
Postleitzahl | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | vertraulich zu behandeln | V | Die vertraulichen Daten sind für Behörden zugänglich und die Daten können von den jeweiligen Marktakteuren für andere Marktakteure freigegeben werden.
OrtGemarkung | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Dateneintrag durch die Netzbetreiber | NB | Diese Daten werden durch die Netzbetreiber eingetragen und gepflegt.
BundeslandFI | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Land | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Gemeindeschluessel | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Land | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Laengengrad | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Breitengrad | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
GaussKruegerRechtswert | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
GaussKruegerHochwert | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMZonenwert | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMEast | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMNorth | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
…
2. Nummern aus anderen Registern
Anlagenschluessel EEG
Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer
ASO-Nummer (PV-Melderegister)
BDEW- bzw. DVGW-Marktpartner-ID
andere bereits vergebene Nummern
…
3. Stammdaten zum Anlagenstatus
Auswahlfeld (Planung, Genehmigung, Inbetriebnahme, Änderung, Stilllegung)
3.1. Genehmigung
Genehmigungsdatum
Genehmigungsbehörde
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde
Datum der geplanten Inbetriebnahme
Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss
…
3.2. Inbetriebnahme
Inbetriebnahmedatum
(Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt (Erste Einspeisung)
…
3.3. Änderung
Datum der Leistungsänderung
Installierte Leistung der Erweiterung
Rückbau der Leistung
…
3.4. Stilllegung
Stilllegungsdatum
vorübergehend stillgelegt nach KraftNAV
…
4. Technische Stammdaten
MastR-Lokationsnummmer
Name des Anlagenparks
Installierte Leistung
Nettonennleistung der Produktion
Bilanzierungsgebiet (EIC)
…
Auswahlfeld Schwarzstartfähigkeit (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld Fernsteuerbarkeit (Netzbetreiber, Direktvermarkter, Dritter) - Mehrfachauswahl möglich
…
5. Stammdaten zur Anlagenart
Auswahlfeld (Konventionelle Energie, Erneuerbare Energie, Netzersatzanlage, Speicher)
5.1. Stammdaten zu konventioneller Energie
Auswahlfeld (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Bei Mehrfachnennung: Prozentangaben zu Anteilen
…
5.2. Stammdaten zu erneuerbaren Energien
Auswahlfeld (Wasser, Wind, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Biomasse, Klärgas, Deponiegas)
5.2.1 Wasser
Auswahlfeld Ertüchtigung (Ja/Nein)
Art der Ertüchtigungsmaßnahme
Datum der Ertüchtigungsmaßnahme
Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens
…
Auswahlfeld Zulassungspflichtig (Ja/Nein)
…
5.2.2. Stammdaten Wind
Hersteller der Anlage
Anlagentyp
Nabenhöhe
Rotordurchmesser
…
Auswahlfeld Gutachten nach den Vorgaben der TR6 (Ja/Nein)
5.2.2.1. Stammdaten aus Gutachten
Mittlere Windgeschwindigkeit der freien Anströmung auf Nabenhöhe
Formparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Ertragseinschätzung für fünf Jahre aus dem Windgutachten
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Anlage 2 EEG
Auswahlfeld Windenergieanlage, die eine bestehende Anlage ersetzt (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld (Wind an Land, Wind auf See)
5.2.2.2. Stammdaten zu Wind auf See
Auswahlfeld Seelage (Ostsee/Nordsee)
Wassertiefe
Küstenentfernung
…
5.2.2.3 Stammdateb Wind an Land
…
5.2.3. Stammdaten Solare Strahlungsenergie
Ausrichtung
…
Auswahlfeld (Freifläche, Gebäude)
5.2.3.1 Freiflächenanlage
Zuschlagsnummer
Fläche
Ackerlandfläche
…
5.2.3.2 Gebäude
70%-Absenkung
…
5.2.4. Stammdaten Biomasse
Auswahlfeld Ausschließlich Biomasse (Ja/Nein)
Auswahlfeld Flexiprämie (Ja/Nein)
5.2.4.1 Stammdaten Inanspruchnahme Flexiprämie
Datum der ersten Inanspruchnahme
…
Auswahlfeld (Flüssig, fest, gasförmig: vor Ort verstromt, gasförmig: Biomethan)
5.2.4.2 Stammdaten Flüssige Biomasse
…
5.2.4.3 Stammdaten Feste Biomasse
…
5.2.4.4 Stammdaten Gasförmige Biomasse: vor Ort verstromt
…
5.2.4.5. Stammdaten Gasförmige Biomasse: Biomethan
Handelt es sich um den erstmaligen ausschließlichen Einsatz von Biomethan (Ja/Nein)
Veröffentlichung der Daten zur Nutzung der freigewordenen Kapazitäten (Ja/Nein)
…
5.3. Netzersatzanlagen
Auswahlfeld Brennstoff (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Auswahlfeld Betriebsweise (z.B. reiner Inselbetrieb, Kurzzeitsynchronisation, Parallelbetrieb)
Auswahlfeld Sektoren (z.B. Flughafen, Krankenhaus)
…
5.4. Speicher
…
6. Stammdaten zu KWK-Anlagen
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Thermische Leistung
Prozessabhängigkeiten der Wirkleistungseinspeisung
Bandbreite der maximal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
Bandbreite minimal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
…
Auswahlfeld Anlage, in der vor dem August 2014 andere Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt wurden (Ja/Nein)
Energieträger
Inbetriebnahmedatum mit anderem Energieträger
…
7. Stammdaten zum Eigenverbrauch
Auswahlfeld (Ja/Nein)
…
8. Stammdaten Regelleistungsbereitstellung
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Präqualifizierte Primärregelleistung positiv
Präqualifizierte Primärregelleistung negativ
Präqualifizierte Sekundärregelleistung positiv
Präqualifizierte Sekundärregelleistung negativ
Präqualifizierte Minutenreserveleistung positiv
Präqualifizierte Minutenreserveleistung negativ
9. Stammdaten Redispatchfähigkeit
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand kalt (>48h Stillstandzeit)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand warm (<48 Stillstandzeit)
Mindestbetriebszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Maximale Anzahl der Betriebsartenwechsel in Anzahl in der Stunde
Anzahl der technisch möglichen Einsenkungen pro Tag/Lastwechselrestriktionen Anzahl pro Tag (innerhalb PROD_max - PROD_min)
Abfahrzeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Mindeststillstandszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Betriebszustand 1
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min
Betriebszustand 2
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min

## Genehmigung
| Stromerzeugungsanlage | Gaserzeugungsanlage
1. Stammdaten zum Standort |  |  | Legende
Name der Anlage/ des Kraftwerks | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Registrierungsveraussetzung
StrasseFlur | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Pflichtfeld (wird durch BNetzA angemahnt)
Hausnummer | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Freiwillig
Postleitzahl | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | vertraulich zu behandeln | V | Die vertraulichen Daten sind für Behörden zugänglich und die Daten können von den jeweiligen Marktakteuren für andere Marktakteure freigegeben werden.
OrtGemarkung | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Dateneintrag durch die Netzbetreiber | NB | Diese Daten werden durch die Netzbetreiber eingetragen und gepflegt.
BundeslandFI | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Land | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Gemeindeschluessel | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Land | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Laengengrad | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Breitengrad | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
GaussKruegerRechtswert | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
GaussKruegerHochwert | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMZonenwert | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMEast | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMNorth | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
…
2. Nummern aus anderen Registern
Anlagenschluessel EEG
Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer
ASO-Nummer (PV-Melderegister)
BDEW- bzw. DVGW-Marktpartner-ID
andere bereits vergebene Nummern
…
3. Stammdaten zum Anlagenstatus
Auswahlfeld (Planung, Genehmigung, Inbetriebnahme, Änderung, Stilllegung)
3.1. Genehmigung
Genehmigungsdatum
Genehmigungsbehörde
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde
Datum der geplanten Inbetriebnahme
Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss
…
3.2. Inbetriebnahme
Inbetriebnahmedatum
(Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt (Erste Einspeisung)
…
3.3. Änderung
Datum der Leistungsänderung
Installierte Leistung der Erweiterung
Rückbau der Leistung
…
3.4. Stilllegung
Stilllegungsdatum
vorübergehend stillgelegt nach KraftNAV
…
4. Technische Stammdaten
MastR-Lokationsnummmer
Name des Anlagenparks
Installierte Leistung
Nettonennleistung der Produktion
Bilanzierungsgebiet (EIC)
…
Auswahlfeld Schwarzstartfähigkeit (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld Fernsteuerbarkeit (Netzbetreiber, Direktvermarkter, Dritter) - Mehrfachauswahl möglich
…
5. Stammdaten zur Anlagenart
Auswahlfeld (Konventionelle Energie, Erneuerbare Energie, Netzersatzanlage, Speicher)
5.1. Stammdaten zu konventioneller Energie
Auswahlfeld (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Bei Mehrfachnennung: Prozentangaben zu Anteilen
…
5.2. Stammdaten zu erneuerbaren Energien
Auswahlfeld (Wasser, Wind, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Biomasse, Klärgas, Deponiegas)
5.2.1 Wasser
Auswahlfeld Ertüchtigung (Ja/Nein)
Art der Ertüchtigungsmaßnahme
Datum der Ertüchtigungsmaßnahme
Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens
…
Auswahlfeld Zulassungspflichtig (Ja/Nein)
…
5.2.2. Stammdaten Wind
Hersteller der Anlage
Anlagentyp
Nabenhöhe
Rotordurchmesser
…
Auswahlfeld Gutachten nach den Vorgaben der TR6 (Ja/Nein)
5.2.2.1. Stammdaten aus Gutachten
Mittlere Windgeschwindigkeit der freien Anströmung auf Nabenhöhe
Formparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Ertragseinschätzung für fünf Jahre aus dem Windgutachten
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Anlage 2 EEG
Auswahlfeld Windenergieanlage, die eine bestehende Anlage ersetzt (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld (Wind an Land, Wind auf See)
5.2.2.2. Stammdaten zu Wind auf See
Auswahlfeld Seelage (Ostsee/Nordsee)
Wassertiefe
Küstenentfernung
…
5.2.2.3 Stammdateb Wind an Land
…
5.2.3. Stammdaten Solare Strahlungsenergie
Ausrichtung
…
Auswahlfeld (Freifläche, Gebäude)
5.2.3.1 Freiflächenanlage
Zuschlagsnummer
Fläche
Ackerlandfläche
…
5.2.3.2 Gebäude
70%-Absenkung
…
5.2.4. Stammdaten Biomasse
Auswahlfeld Ausschließlich Biomasse (Ja/Nein)
Auswahlfeld Flexiprämie (Ja/Nein)
5.2.4.1 Stammdaten Inanspruchnahme Flexiprämie
Datum der ersten Inanspruchnahme
…
Auswahlfeld (Flüssig, fest, gasförmig: vor Ort verstromt, gasförmig: Biomethan)
5.2.4.2 Stammdaten Flüssige Biomasse
…
5.2.4.3 Stammdaten Feste Biomasse
…
5.2.4.4 Stammdaten Gasförmige Biomasse: vor Ort verstromt
…
5.2.4.5. Stammdaten Gasförmige Biomasse: Biomethan
Handelt es sich um den erstmaligen ausschließlichen Einsatz von Biomethan (Ja/Nein)
Veröffentlichung der Daten zur Nutzung der freigewordenen Kapazitäten (Ja/Nein)
…
5.3. Netzersatzanlagen
Auswahlfeld Brennstoff (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Auswahlfeld Betriebsweise (z.B. reiner Inselbetrieb, Kurzzeitsynchronisation, Parallelbetrieb)
Auswahlfeld Sektoren (z.B. Flughafen, Krankenhaus)
…
5.4. Speicher
…
6. Stammdaten zu KWK-Anlagen
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Thermische Leistung
Prozessabhängigkeiten der Wirkleistungseinspeisung
Bandbreite der maximal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
Bandbreite minimal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
…
Auswahlfeld Anlage, in der vor dem August 2014 andere Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt wurden (Ja/Nein)
Energieträger
Inbetriebnahmedatum mit anderem Energieträger
…
7. Stammdaten zum Eigenverbrauch
Auswahlfeld (Ja/Nein)
…
8. Stammdaten Regelleistungsbereitstellung
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Präqualifizierte Primärregelleistung positiv
Präqualifizierte Primärregelleistung negativ
Präqualifizierte Sekundärregelleistung positiv
Präqualifizierte Sekundärregelleistung negativ
Präqualifizierte Minutenreserveleistung positiv
Präqualifizierte Minutenreserveleistung negativ
9. Stammdaten Redispatchfähigkeit
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand kalt (>48h Stillstandzeit)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand warm (<48 Stillstandzeit)
Mindestbetriebszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Maximale Anzahl der Betriebsartenwechsel in Anzahl in der Stunde
Anzahl der technisch möglichen Einsenkungen pro Tag/Lastwechselrestriktionen Anzahl pro Tag (innerhalb PROD_max - PROD_min)
Abfahrzeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Mindeststillstandszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Betriebszustand 1
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min
Betriebszustand 2
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min

## Inbetriebnahme
| Einheit | Stromerzeugungsanlage | Gaserzeugungsanlage
1. Stammdaten zum Standort |  |  |  |  | Legende
Name der Anlage/ des Kraftwerks |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz | Registrierungsveraussetzung
Lokation
Displayname, sofern vorhanden |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz | Pflichtfeld (wird durch BNetzA angemahnt)
StrasseFlur |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz | Freiwillig
Hausnummer |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz | vertraulich zu behandeln | V | Die vertraulichen Daten sind für Behörden zugänglich und die Daten können von den jeweiligen Marktakteuren für andere Marktakteure freigegeben werden.
Postleitzahl |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz | Dateneintrag durch die Netzbetreiber | NB | Diese Daten werden durch die Netzbetreiber eingetragen und gepflegt.
OrtGemarkung |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
BundeslandFI |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Land |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Gemeindeschluessel |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Land |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Laengengrad |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
Breitengrad |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
GaussKruegerRechtswert |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
GaussKruegerHochwert |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMZonenwert |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMEast |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
UTMNorth |  | V bei < 30 kW oder Privatperson | V bei < 30 kW oder Privatperson
…
2. Nummern aus anderen Registern
Anlagenschluessel EEG |  | NB
Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer |  | NB
ASO-Nummer (PV-Melderegister) |  | AB |  | sollte freiwillig/grün sein
Eindeutiger Identifikator gemäß Marktkommunikation
andere bereits vergebene Nummern
W-Code, sofern vorhanden |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Zählpunktbezeichnung |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
2. Sonstige Stammdaten
Anschlussnetzbetreiber (MP-ID) |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Spannungsebene (evtl. mehrere) des Netzanschlusses im Bilanzierungsgebiet |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Bilanzierungsgebiet (EIC) |  | NB | NB | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Regelzone |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Netzanschlusspunkt |  | NB | NB | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
EEG-Anlage
KWKG-Anlage
3. Stammdaten zum Anlagenstatus
Auswahlfeld (Planung, Genehmigung, Inbetriebnahme, Änderung, Stilllegung)
3.1. Genehmigung
Genehmigungsdatum |  | AB | AB | sollte freiwillig/grün sein
Genehmigungsbehörde |  | AB | AB | sollte freiwillig/grün sein
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde |  | AB | AB | sollte freiwillig/grün sein
Datum der geplanten Inbetriebnahme |  | AB | AB
Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss |  | AB | AB | sollte freiwillig/grün sein
…
3.2. Inbetriebnahme
Inbetriebnahmedatum |  | NB | NB
(Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt (Erste Einspeisung) |  | AB | AB | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
3.3. Änderung
Datum der Leistungsänderung |  | NB | NB
Installierte Leistung der Erweiterung | kW | NB | NB
Rückbau der Leistung | kW | NB | NB
…
3.4. Stilllegung
Stilllegungsdatum |  | sollte verpflichtened sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
vorübergehend stillgelegt nach KraftNAV |  | sollte verpflichtened sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
4. Technische Stammdaten
MastR-Lokationsnummmer
Name des Anlagenparks |  | AB
Installierte Leistung des Generators bzw. Wechselrichters | kW | NB | NB
Nettonennleistung der Produktion | kW | AB | AB
Inselnetzbetriebsfähigkeit |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
Auswahlfeld Schwarzstartfähigkeit (Ja/Nein) |  | sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
Auswahlfeld Fernsteuerbarkeit (Netzbetreiber, Direktvermarkter, Dritter) - Mehrfachauswahl möglich
Online-Information zur Leistungseinspeisung liegt beim Anschlussnetzbetreiber vor (ja/nein) |  | NB |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
5. Stammdaten zur Anlagenart
Auswahlfeld Energieträger (Konventionelle Energie, Erneuerbare Energie, Netzersatzanlage, Speicher) |  | NB
5.1. Stammdaten zu konventioneller Energie
Auswahlfeld (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich |  | NB
Bei Mehrfachnennung: Prozentangaben zu Anteilen | % | AB
…
5.2. Stammdaten zu erneuerbaren Energien
Direktvermarktung Prozentzahl |  | sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Auswahlfeld (Wasser, Wind an Land, Wind auf See, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Biomasse, Klärgas, Deponiegas, Grubengas) |  | NB
5.2.1 Wasser
Auswahlfeld Ertüchtigung (Ja/Nein) |  | sollte rot sein
Art der Ertüchtigungsmaßnahme |  | sollte rot sein
Datum der Ertüchtigungsmaßnahme |  | sollte rot sein
Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens |  | sollte rot sein
…
Auswahlfeld Zulassungspflichtig (Ja/Nein)
…
5.2.2. Stammdaten Wind
Hersteller der Anlage
Anlagentyp
Nabenhöhe
Rotordurchmesser
…
Auswahlfeld Gutachten nach den Vorgaben der TR6 (Ja/Nein)
5.2.2.1. Stammdaten aus Gutachten
Mittlere Windgeschwindigkeit der freien Anströmung auf Nabenhöhe
Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss
Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Ertragseinschätzung für fünf Jahre aus dem Windgutachten
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Anlage 2 EEG
Auswahlfeld Windenergieanlage, die eine bestehende Anlage ersetzt (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld (Wind an Land, Wind auf See)
5.2.2.2. Stammdaten zu Wind auf See
Auswahlfeld Seelage (Ostsee/Nordsee)
Wassertiefe
Küstenentfernung
…
5.2.2.3 Stammdateb Wind an Land
…
5.2.3. Stammdaten Solare Strahlungsenergie
Ausrichtung |  | sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Neigungswinkel |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
Auswahlfeld (Freifläche, Gebäude)
5.2.3.1 Freiflächenanlage
Zuschlagsnummer |  | AB
Fläche | m² | AB
Ackerlandfläche | m² | AB
…
5.2.3.2 Gebäude
70%-Absenkung |  | NB/sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
5.2.4. Stammdaten Biomasse
Auswahlfeld Ausschließlich Biomasse (Ja/Nein) |  | NB/sollte verpflichtens sein
Auswahlfeld Flexiprämie (Ja/Nein) |  | NB/sollte verpflichtens sein
5.2.4.1 Stammdaten Inanspruchnahme Flexiprämie
Datum der ersten Inanspruchnahme |  | NB/sollte verpflichtend sein
…
Auswahlfeld (Flüssig, fest, gasförmig: vor Ort verstromt, gasförmig: Biomethan) |  | NB
5.2.4.2 Stammdaten Flüssige Biomasse
BLE-Registrierungsnummer |  | AB
…
5.2.4.3 Stammdaten Feste Biomasse |  |  |  | Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen und sich ändernden Einsatzstoffe bei der Verstromung, sollte auf eine weitere Detailtiefe verzichtet werden!
…
5.2.4.4 Stammdaten Gasförmige Biomasse: vor Ort verstromt |  |  |  | Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen und sich ändernden Einsatzstoffe bei der Verstromung, sollte auf eine weitere Detailtiefe verzichtet werden!
…
5.2.4.5. Stammdaten Gasförmige Biomasse: Biomethan |  |  |  | Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen und sich ändernden Einsatzstoffe bei der Verstromung, sollte auf eine weitere Detailtiefe verzichtet werden!
Handelt es sich um den erstmaligen ausschließlichen Einsatz von Biomethan (Ja/Nein) |  | NB
Veröffentlichung der Daten zur Nutzung der freigewordenen Kapazitäten (Ja/Nein)
…
5.3. Netzersatzanlagen
Auswahlfeld Brennstoff (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich |  | sollte verpflichtend sein
Auswahlfeld Betriebsweise (z.B. reiner Inselbetrieb, Kurzzeitsynchronisation, Parallelbetrieb) |  | sollte verpflichtend sein
Auswahlfeld Sektoren (z.B. Flughafen, Krankenhaus) |  | sollte verpflichtend sein
…
5.4. Speicher
Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb (ja/nein) |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Verbrauch VERB_nenn (unter 3.2) |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
6. Stammdaten zu KWK-Anlagen
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Thermische Leistung | kW
Prozessabhängigkeiten der Wirkleistungseinspeisung |  | sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Bandbreite der maximal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe |  | sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Bandbreite minimal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe |  | sollte verpflichtend sein |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
…
Auswahlfeld Anlage, in der vor dem August 2014 andere Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt wurden (Ja/Nein)
Energieträger |  | sollte verpflichtend sein
Inbetriebnahmedatum mit anderem Energieträger für
…
7. Stammdaten zum Eigenverbrauch
Auswahlfeld (Ja/Nein) |  | sollte verpflichtend sein
…
8. Stammdaten Regelleistungsbereitstellung |  |  |  | gültig für Erzeuhungsanlagen und Speicher
Auswahlfeld (Ja/Nein) |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Präqualifizierte Primärregelleistung positiv |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Präqualifizierte Primärregelleistung negativ |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Präqualifizierte Sekundärregelleistung positiv |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Präqualifizierte Sekundärregelleistung negativ |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Präqualifizierte Minutenreserveleistung positiv |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Präqualifizierte Minutenreserveleistung negativ |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
9. Stammdaten Redispatchfähigkeit |  |  |  | gültig für Erzeugungsanlagen und Speicher
Auswahlfeld (Ja/Nein) |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand kalt (>48h Stillstandzeit) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand warm (<48h Stillstandzeit) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Hochfahrzeit von Sychronisation bis Pmin in Minuten (>48 Stillstandszeit) (unter 3.1 Betreiber von Anlagen ≥10 MW) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Hochfahrzeit von Sychronisation bis Pmin in Minuten (<48 Stillstandszeit) (unter 3.1 Betreiber von Anlagen ≥10 MW) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Mindestbetriebszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Maximale Anzahl der Betriebsartenwechsel in Anzahl pro Stunde |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Anzahl der technisch möglichen Einsenkungen pro Tag/Lastwechselrestriktionen Anzahl pro Tag (innerhalb PROD_max - PROD_min) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Abfahrzeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Mindeststillstandszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Betriebszustand 1
PROD_max |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
PROD_min |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
für PROD_min bis PROD_max |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min ) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Betriebszustand 2
PROD_max |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
PROD_min |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
für PROD_min bis PROD_max (zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min ) |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min |  | gelb/vertraulich |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
10. Stammdaten Letztverbrauchsanlagen größer 50 MW |  |  |  | gültig für Erzeuhungsanlagen und Speicher
Netzanschlusskapazität |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Anteil beeinflussbare Last (min/max) |  |  |  | Anforderung aus dem Energieinformationsnetz
Note on A201: Frein: ggf. sind für Letztverbrauchsanlagen weitere Stammdaten wie Adresse etc. erforderlich
Note on C125: Joachim Delazer: Ist hier die dauerhafte Leistungsreduzierung gemeint? Wenn ja, hat der NB die Information.
Note on C128: Joachim Delazer: Angaben durch den Netzbetreiber, da vergütungsrelevant.
Note on C129: Joachim Delazer: Angaben durch den Netzbetreiber, da vergütungsrelevant.
Note on C131: Joachim Delazer: Angaben durch den Netzbetreiber, da vergütungsrelevant.
Note on C135: Joachim Delazer: Wird dem Anlagenbetreiber vom BLE mitgeteilt.

## Änderung
| Stromerzeugungsanlage | Gaserzeugungsanlage
1. Stammdaten zum Standort |  |  | Legende
Name der Anlage/ des Kraftwerks |  |  | Registrierungsveraussetzung
StrasseFlur |  |  | Pflichtfeld (wird durch BNetzA angemahnt)
Hausnummer |  |  | Freiwillig
Postleitzahl |  |  | vertraulich zu behandeln | V | Die vertraulichen Daten sind für Behörden zugänglich und die Daten können von den jeweiligen Marktakteuren für andere Marktakteure freigegeben werden.
OrtGemarkung |  |  | Dateneintrag durch die Netzbetreiber | NB | Diese Daten werden durch die Netzbetreiber eingetragen und gepflegt.
BundeslandFI
Land
Gemeindeschluessel
Land
Laengengrad
Breitengrad
GaussKruegerRechtswert
GaussKruegerHochwert
UTMZonenwert
UTMEast
UTMNorth
…
2. Nummern aus anderen Registern
Anlagenschluessel EEG
Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer
ASO-Nummer (PV-Melderegister)
BDEW- bzw. DVGW-Marktpartner-ID
andere bereits vergebene Nummern
…
3. Stammdaten zum Anlagenstatus
Auswahlfeld (Planung, Genehmigung, Inbetriebnahme, Änderung, Stilllegung)
3.1. Genehmigung
Genehmigungsdatum
Genehmigungsbehörde
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde
Datum der geplanten Inbetriebnahme
Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss
…
3.2. Inbetriebnahme
Inbetriebnahmedatum
(Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt (Erste Einspeisung)
…
3.3. Änderung
Datum der Leistungsänderung
Installierte Leistung der Erweiterung
Rückbau der Leistung
…
3.4. Stilllegung
Stilllegungsdatum
vorübergehend stillgelegt nach KraftNAV
…
4. Technische Stammdaten
MastR-Lokationsnummmer
Name des Anlagenparks
Installierte Leistung
Nettonennleistung der Produktion
Bilanzierungsgebiet (EIC)
…
Auswahlfeld Schwarzstartfähigkeit (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld Fernsteuerbarkeit (Netzbetreiber, Direktvermarkter, Dritter) - Mehrfachauswahl möglich
…
5. Stammdaten zur Anlagenart
Auswahlfeld (Konventionelle Energie, Erneuerbare Energie, Netzersatzanlage, Speicher)
5.1. Stammdaten zu konventioneller Energie
Auswahlfeld (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Bei Mehrfachnennung: Prozentangaben zu Anteilen
…
5.2. Stammdaten zu erneuerbaren Energien
Auswahlfeld (Wasser, Wind, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Biomasse, Klärgas, Deponiegas)
5.2.1 Wasser
Auswahlfeld Ertüchtigung (Ja/Nein)
Art der Ertüchtigungsmaßnahme
Datum der Ertüchtigungsmaßnahme
Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens
…
Auswahlfeld Zulassungspflichtig (Ja/Nein)
…
5.2.2. Stammdaten Wind
Hersteller der Anlage
Anlagentyp
Nabenhöhe
Rotordurchmesser
…
Auswahlfeld Gutachten nach den Vorgaben der TR6 (Ja/Nein)
5.2.2.1. Stammdaten aus Gutachten
Mittlere Windgeschwindigkeit der freien Anströmung auf Nabenhöhe
Formparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Ertragseinschätzung für fünf Jahre aus dem Windgutachten
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Anlage 2 EEG
Auswahlfeld Windenergieanlage, die eine bestehende Anlage ersetzt (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld (Wind an Land, Wind auf See)
5.2.2.2. Stammdaten zu Wind auf See
Auswahlfeld Seelage (Ostsee/Nordsee)
Wassertiefe
Küstenentfernung
…
5.2.2.3 Stammdateb Wind an Land
…
5.2.3. Stammdaten Solare Strahlungsenergie
Ausrichtung
…
Auswahlfeld (Freifläche, Gebäude)
5.2.3.1 Freiflächenanlage
Zuschlagsnummer
Fläche
Ackerlandfläche
…
5.2.3.2 Gebäude
70%-Absenkung
…
5.2.4. Stammdaten Biomasse
Auswahlfeld Ausschließlich Biomasse (Ja/Nein)
Auswahlfeld Flexiprämie (Ja/Nein)
5.2.4.1 Stammdaten Inanspruchnahme Flexiprämie
Datum der ersten Inanspruchnahme
…
Auswahlfeld (Flüssig, fest, gasförmig: vor Ort verstromt, gasförmig: Biomethan)
5.2.4.2 Stammdaten Flüssige Biomasse
…
5.2.4.3 Stammdaten Feste Biomasse
…
5.2.4.4 Stammdaten Gasförmige Biomasse: vor Ort verstromt
…
5.2.4.5. Stammdaten Gasförmige Biomasse: Biomethan
Handelt es sich um den erstmaligen ausschließlichen Einsatz von Biomethan (Ja/Nein)
Veröffentlichung der Daten zur Nutzung der freigewordenen Kapazitäten (Ja/Nein)
…
5.3. Netzersatzanlagen
Auswahlfeld Brennstoff (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Auswahlfeld Betriebsweise (z.B. reiner Inselbetrieb, Kurzzeitsynchronisation, Parallelbetrieb)
Auswahlfeld Sektoren (z.B. Flughafen, Krankenhaus)
…
5.4. Speicher
…
6. Stammdaten zu KWK-Anlagen
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Thermische Leistung
Prozessabhängigkeiten der Wirkleistungseinspeisung
Bandbreite der maximal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
Bandbreite minimal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
…
Auswahlfeld Anlage, in der vor dem August 2014 andere Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt wurden (Ja/Nein)
Energieträger
Inbetriebnahmedatum mit anderem Energieträger
…
7. Stammdaten zum Eigenverbrauch
Auswahlfeld (Ja/Nein)
…
8. Stammdaten Regelleistungsbereitstellung
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Präqualifizierte Primärregelleistung positiv
Präqualifizierte Primärregelleistung negativ
Präqualifizierte Sekundärregelleistung positiv
Präqualifizierte Sekundärregelleistung negativ
Präqualifizierte Minutenreserveleistung positiv
Präqualifizierte Minutenreserveleistung negativ
9. Stammdaten Redispatchfähigkeit
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand kalt (>48h Stillstandzeit)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand warm (<48 Stillstandzeit)
Mindestbetriebszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Maximale Anzahl der Betriebsartenwechsel in Anzahl in der Stunde
Anzahl der technisch möglichen Einsenkungen pro Tag/Lastwechselrestriktionen Anzahl pro Tag (innerhalb PROD_max - PROD_min)
Abfahrzeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Mindeststillstandszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Betriebszustand 1
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min
Betriebszustand 2
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min

## Stilllegung
| Stromerzeugungsanlage | Gaserzeugungsanlage
1. Stammdaten zum Standort |  |  | Legende
Name der Anlage/ des Kraftwerks |  |  | Registrierungsveraussetzung
StrasseFlur |  |  | Pflichtfeld (wird durch BNetzA angemahnt)
Hausnummer |  |  | Freiwillig
Postleitzahl |  |  | vertraulich zu behandeln | V | Die vertraulichen Daten sind für Behörden zugänglich und die Daten können von den jeweiligen Marktakteuren für andere Marktakteure freigegeben werden.
OrtGemarkung |  |  | Dateneintrag durch die Netzbetreiber | NB | Diese Daten werden durch die Netzbetreiber eingetragen und gepflegt.
BundeslandFI
Land
Gemeindeschluessel
Land
UTMZonenwertBNetzA
UTMEastBNetzA
UTMNorthBNetzA
Laengengrad
Breitengrad
GaussKruegerRechtswert
GaussKruegerHochwert
UTMZonenwert
UTMEast
UTMNorth
…
2. Nummern aus anderen Registern
Anlagenschluessel EEG
Bundesnetzagentur Kraftwerksnummer
ASO-Nummer
BDEW- bzw. DVGW-Marktpartner-ID
andere bereits vergebene Nummern
…
3. Stammdaten zum Anlagenstatus
Auswahlfeld (Planung, Genehmigung, Inbetriebnahme, Änderung, Stilllegung)
3.1. Genehmigung
Genehmigungsdatum
Genehmigungsbehörde
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde
Datum der geplanten Inbetriebnahme
Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss
…
3.2. Inbetriebnahme
Inbetriebnahmedatum
(Kommerzieller) Inbetriebnahmezeitpunkt (Erste Einspeisung)
…
3.3. Änderung
Datum der Leistungsänderung
Installierte Leistung der Erweiterung
Rückbau der Leistung
…
3.4. Stilllegung
Stilllegungsdatum
vorübergehend stillgelegt nach KraftNAV
…
4. Technische Stammdaten
MastR-Lokationsnummmer
Name des Anlagenparks
Installierte Leistung
Nettonennleistung der Produktion
Bilanzierungsgebiet (EIC)
…
Auswahlfeld Schwarzstartfähigkeit (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld Fernsteuerbarkeit (Netzbetreiber, Direktvermarkter, Dritter) - Mehrfachauswahl möglich
…
5. Stammdaten zur Anlagenart
Auswahlfeld (Konventionelle Energie, Erneuerbare Energie, Netzersatzanlage, Speicher)
5.1. Stammdaten zu konventioneller Energie
Auswahlfeld (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Bei Mehrfachnennung: Prozentangaben zu Anteilen
…
5.2. Stammdaten zu erneuerbaren Energien
Auswahlfeld (Wasser, Wind, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Biomasse, Klärgas, Deponiegas)
5.2.1 Wasser
Auswahlfeld Ertüchtigung (Ja/Nein)
Art der Ertüchtigungsmaßnahme
Datum der Ertüchtigungsmaßnahme
Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens
…
Auswahlfeld Zulassungspflichtig (Ja/Nein)
…
5.2.2. Stammdaten Wind
Hersteller der Anlage
Anlagentyp
Nabenhöhe
Rotordurchmesser
…
Auswahlfeld Gutachten nach den Vorgaben der TR6 (Ja/Nein)
5.2.2.1. Stanmdaten aus Gutachten
Mittlere Windgeschwindigkeit der freien Anströmung auf Nabenhöhe
Formparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Nabenhöhe
Ertragseinschätzung für fünf Jahre aus dem Windgutachten
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Anlage 2 EEG
Auswahlfeld Windenergieanlage, die eine bestehende Anlage ersetzt (Ja/Nein)
…
Auswahlfeld (Wind an Land, Wind auf See)
5.2.2.2. Stammdaten zu Wind auf See
Auswahlfeld Seelage (Ostsee/Nordsee)
Wassertiefe
Küstenentfernung
…
5.2.2.3 Stammdateb Wind an Land
…
5.2.3. Stammdaten Solare Strahlungsenergie
Ausrichtung
…
Auswahlfeld (Freifläche, Gebäude)
5.2.3.1 Freiflächenanlage
Zuschlagsnummer
Fläche
Ackerlandfläche
…
5.2.3.2 Gebäude
70%-Absenkung
…
5.2.4. Stammdaten Biomasse
Auswahlfeld Ausschließlich Biomasse (Ja/Nein)
Auswahlfeld Flexiprämie (Ja/Nein)
5.2.4.1 Stammdaten Inanspruchnahme Flexiprämie
Datum der ersten Inanspruchnahme
…
Auswahlfeld Leistungserhöhung (Ja/Nein)
5.2.4.2 Stammdaten Leistungserhöhung
Datum der Leistungserhöhung
Umfang der Leistungserhöhung
…
Auswahlfeld (Flüssig, fest, gasförmig: vor Ort verstromt, gasförmig: Biomethan)
5.2.4.2 Stammdaten Flüssige Biomasse
…
5.2.4.3 Stammdaten Feste Biomasse
…
5.2.4.4 Stammdaten Gasförmige Biomasse: vor Ort verstromt
…
5.2.4.5. Stammdaten Gasförmige Biomasse: Biomethan
Handelt es sich um den erstmaligen ausschließlichen Einsatz von Biomethan (Ja/Nein)
Veröffentlichung der Daten zur Nutzung der freigewordenen Kapazitäten (Ja/Nein)
…
5.3. Netzersatzanlagen
Auswahlfeld Brennstoff (Kernenergie, Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Müll, Grubengas) - Mehrfachauswahl möglich
Auswahlfeld Betriebsweise (z.B. reiner Inselbetrieb, Kurzzeitsynchronisation, Parallelbetrieb)
Auswahlfeld Sektoren (z.B. Flughafen, Krankenhaus)
…
5.4. Speicher
…
6. Stammdaten zu KWK-Anlagen
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Thermische Leistung
Prozessabhängigkeiten der Wirkleistungseinspeisung
Bandbreite der maximal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
Bandbreite minimal möglichen elektrischen Leistungsabgabe (von…bis) in Abhängigkeit von der Wärmeabgabe
…
Auswahlfeld Anlage, in der vor dem August 2014 andere Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt wurden (Ja/Nein)
Energieträger
Inbetriebnahmedatum mit anderem Energieträger
…
7. Stammdaten zum Eigenverbrauch
Auswahlfeld (Ja/Nein)
…
8. Stammdaten Regelleistungsbereitstellung
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Präqualifizierte Primärregelleistung positiv
Präqualifizierte Primärregelleistung negativ
Präqualifizierte Sekundärregelleistung positiv
Präqualifizierte Sekundärregelleistung negativ
Präqualifizierte Minutenreserveleistung positiv
Präqualifizierte Minutenreserveleistung negativ
9. Stammdaten Redispatchfähigkeit
Auswahlfeld (Ja/Nein)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand kalt (>48h Stillstandzeit)
Anfahrtszeit bis Synchronisation in Stunden und Minuten (15min-Raster) aus Zustand warm (<48 Stillstandzeit)
Mindestbetriebszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Maximale Anzahl der Betriebsartenwechsel in Anzahl in der Stunde
Anzahl der technisch möglichen Einsenkungen pro Tag/Lastwechselrestriktionen Anzahl pro Tag (innerhalb PROD_max - PROD_min)
Abfahrzeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Mindeststillstandszeit in Stunden und Minuten (15-min-Raster)
Betriebszustand 1
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min
Betriebszustand 2
PROD_max
PROD_min
Lastgradient (LstGrd) % von PROD_nenn/ Minute
für PROD_min bis PROD_max
(zusätzlich wenn Unterschied LstGrd PROD_max bis PROD_min )
oder Rampe (Leistungswerte als 1/4h-Mittelwerten) MW / 15 min