## Beschreibung
Tool zur Berechnung des Kapazitätsbedarfs in Verteilnetzen
Dieses Tool ermöglicht eine Anwendung der Ergebnisse der "Studie zum Leistungsbedarf der VNB - Einflussfaktoren auf den zukünftigen Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber" auf verschiedene Netze. Ausgehend von der zukünftigen Entwicklung des Energieverbrauchs auf Basis der Studie "Entwicklung der Energiemärkte – Energiereferenzprognose" der Prognos AG, des EWI und der GWS (im Auftrag des BMWi), wurde der regionale Verlauf der Kapazitäten für Deutschland bestimmt. Die angenommenen Vollbenutzungsstunden, die eine Umrechnung der Energieverbräuche in Kapazitäten erlauben, berücksichtigen verschiedene Sanierungsmaßnahmen, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Energie und Leistung haben. Es werden die Segmente RLM und SLP getrennt betrachtet und können deshalb auch einzeln berechnet werden. Während für die Sektoren Haushalte(HH), Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) dynamische Vollbenutzungsstunden resultieren, kann ausgewählt werden, ob für den Sektor Industrie konstante Vollbenutzungsstundenoder ein konstanter Leistungsbedarf angenommen wird. Der Sektor Kraftwerke und Erzeugungsanlagen werden aus der Betrachtung herausgenommen, da davon ausgegangen wird, dass sich der Kapazitätsbedarf dieses Sektor nicht ändern wird. Im Folgenden werden die verschiedenen Eingabefelder beschrieben.
BENUTZUNGSVEREINBARUNG - Dieses Tool spiegelt die in der Studie zum Leistungsbedarf der Verteilnetze gewonnenen Erkenntnisse wider und erlaubt es, die dort durchgeführten Berechnungen nachzuvollziehen. Als Erweiterung zu dem Bericht wird es kostenlos zur Verfügung gestellt. - Das Tool wird "wie besehen" ohne Garantie zur Verfügung gestellt. Jede Gewährleistung oder Haftung für die Software wird ausgeschlossen. Eine Verwendung der berechneten Werte erfolgt somit auf eigene Verantwortung. - Es ist auf eine sorgfältige Plausibilisierung der Eingabedaten und der Ergebnisse zu achten. - Das Tool wurde auf Basis von Mircosoft Excel ohne Scripte entwickelt. Entsprechend gelten die Nutzungsvereinbarungen von Microsoft Excel als dem ausführenden Programm. - Eine allgemeine Unterstützung, Support oder Updates sind wegen der kostenlosen Weitergabe nicht möglich. Bei Bedarf bieten wir diese Leistungen als Dienstleistung an. - Eine Vervielfältigung, entgeltliche oder unentgeltliche Verbreitung oder Veröffentlichung, sowie Änderungen an dem Tool, welche über die übliche Anwendung hinausgehen, sind ohne schriftliche Genehmigung der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH nicht zulässig. è Mit der Nutzung des Tool stimmen Sie dieser Vereinbarung zu.
Grundsätzlich gilt für alle Tabellenfelder folgende Farbmarkierung.
Eingabe
Berechnung
Fester Wert aus Studie
Ausgabe
Vorschlag FfE nach Energiereferenzprognose
Es existieren folgende, obligatorisch anzugebene Eingabeparameter:
Parameter | Beschreibung
Leistungsbedarf gesamt [in MW] | Hier soll die Kapazität des gesamten Netzes, die durch die interne Bestellung resultiert, angegeben werden.
Leistungsbedarf SLP [in MW] (alternativ Restlast verwenden) | Hier soll die Kapazität der SLP-Last bzw. Restlast, die bei einer Anwendung der internen Bestellung auf die Restlast resultiert, angegeben werden
Leistungsbedarf RLM [in MW] | Hier soll der Kapazitätsbedarf der RLM-Kunden angegeben werden, der bei einer Anwendung der internen Bestellung auf das Segment RLM resultiert.
Leistungsbedarf Erzeugungsanlagen bzw. Kraftwerke [in MW] | Hier soll die Kapazität der Erzeugungsanlagen (Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke) angegeben werden. Sie wird bis 2025 als konstant angenommen.
Verbrauch gesamt [in MWh] | Hier soll ein mittlerer Verbrauch des Netzes angegeben werden. Es kann hierfür entweder ein temperaturbereinigter Verbrauch verwendet werden, oder die Mittelwerte der Jahre 2012 und 2013, falls das sich das Netz in diesem Zeitraum nicht wesentlich verändert hat (Konzessionsabgänge, Netzausbau).
Verbrauch SLP [in MWh] | Hier soll der mittlere Verbrauch des SLP-Segments angegeben werden (für mittleren Verbrauch siehe Beschreibung Verbrauch gesamt).
Verbrauch RLM ohne Erzeugungsanlagen bzw. Kraftwerke [in MWh] | Hier soll der mittlere Verbrauch des RLM-Segments abzüglich des Verbrauchs für Erzeugungsanlagen angegeben werden (für mittleren Verbrauch siehe Beschreibung Verbrauch gesamt).
Entwicklung der Volllaststunden in der Industrie | Die Untersuchung konnte für den Sektor Industrie keine Aussage treffen, wie sich die Volllaststunden (Verhältnis aus Enerigeverbrauch und Kapazität) bei einer Änderung des Verbrauchs verhalten. Der Nutzer muss hier selbst eine Auswahl zwischen zwei als plausibel eingestuften Trends treffen. Auswahlmöglichkeiten sind: - die Annahme konstanter Vollbenutzungsstunden, die eine konsistente Veränderung der Kapazität gegenüber dem Verbrauch beschreibt, und - die Annahme eines konstanten Leistungsbedarfs, die bei dem durch die Energiereferenzprognose gegebenen Verbrauchsrückgang einen gleichbleibenden Kapazitätsbedarf nach sich zieht.
Erste 2 Stellen der PLZ des Netzgebiets (PLZ2-Gebiet) | Hier sollen die ersten zwei Stellen der Postleitzahl angegeben werden. Dies dient der Bewertung der regionalen Entwicklung. Die Kombination 00 ergibt die Entwicklung für Deutschland. Beispiel: Für die Postleitzahl 85667 wird 85 eingegeben.
Anteil an Verbrauch erstes PLZ2-Gebiet [in %] | Für Netze, die sich an der Grenze von zwei PLZ2-Gebieten befinden, gibt es die Möglichkeit zwei PLZ2-Gebiete anzugeben. Wird diese Option gewünsch, dann soll in diesem Feld angegeben werden, wieviel des Gesamtverbrauchs in PLZ-Gebiet 1 entsteht. Der Anteil des zweiten Gebiets wird berechnet.
Erste 2 Stellen des zweiten PLZ2 - Gebiets | Für Netze, die sich an der Grenze von zwei PLZ2-Gebieten befinden, gibt es die Möglichkeit die PLZ2 des zweiten Netzgebietes anzugeben. Überdeckt ein Netz mehr als zwei PLZ2 Gebiete, so sollten die zwei PLZ2 Gebiete mit dem höchsten Verbrauchsanteil gewählt werden.
Kundenwerte EFH (Summe aller Ausprägungen) [in MWh] | Hier soll die Summe der Kundenwerte aller Einfamilienhäuser angegeben werden. Sind diese nicht bekannt (z.B. bei analytischem SLP-Verfahren), dann kann in diesen Eingabefeldern auch die Verteilung des Verbrauchs zwischen Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und GHD angegeben werden.
Kundenwerte MFH (Summe aller Ausprägungen) [in MWh ] | Hier soll die Summe der Kundenwerte aller Mehrfamilienhäuser angegeben werden.
Kundenwerte Gewerbe/GHD [in MWh] | Hier soll die Summe der Kundenwerte aller Gewerbe-Profile (GHD-Verbraucher) im SLP angegeben werden.
Anteil des GHD-Verbrauchs an Verbrauch RLM [in %] (ohne Erzeugungsanlagen bzw. Kraftwerke) | Hier soll die Summe der Anteile von GHD (Gewerbe, Handel und Dienstleistungen) und Haushalte im RLM-Segment angegeben werden, da diese auch mit dynamischen Vollbenutzungsstunden berücksichtigt werden.
Auslegungstemperatur [in °C] | Hier soll die Auslegungstemperatur angegeben werden. Sie hat einen Einfluss auf das Verhältnis von Energie und Leistung des SLP-Segments.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit folgende optionale Parameter zu variieren:
Unterscheidung Nachverdichtung und Verbrauchsänderungen | Die BMWi-Energiereferenzprognose hat untersucht, wie sich die Verbraucher Deutschlands zukünftig under dem Einfluss endogener und exogener Parameter verhalten werden. Daraus resultiert in allen Sektoren eine Verbrauchsänderung, welche für mittlere bzw. typische Verbraucher gilt. Eine regionale Betrachtung auf Siedlungsebene bzw. auf der Ebene einzelner Betriebe war nicht möglich. Daher wird hier zwischen Nachverdichtung und Verbrauchsänderung und Neubauten unterschieden: - Die Nachverdichtung gibt die anteilige Rate der neu angeschlossenen Kunden wieder, welche z.B. von Heizöl auf Erdgas wechseln (nicht in Referenzprognose betrachet). - Die Verbrauchsänderung gibt die Änderung des Energieverbrauchs wieder, welcher für alle Kunden des jeweiligen Segments gilt (in Referenzprognose betrachtet) - Die Neubauquote gibt den Anschluss von Neubauten wieder (in Referenzprognose betrachtet)
Quote Nachverdichtung Industrie [in % vom Bestand, pro Jahr] | Über diesen Faktor kann angegeben werden, ob neue Industriekunden in Bestandsgebieten hinzukommen. Es wird angenommen, dass das Verbraucherverhalten dem der bereits angeschlossenen Kunden entspricht. Da die Referenzprognose den Fokus auf Deutschland legt, konnten für diese regional sehr unterschiedlichen Daten keine Aussage gemacht werden. Hier kann der Nutzer die Werte aus seiner Erfahrung eintragen.
Quote Nachverdichtung GHD [in % vom Bestand, pro Jahr] | Über diesen Faktor kann angegeben werden, ob neue GHD-Kunden (Gewerbe, Handel und Dienstleistungen) in Bestandsgebieten hinzukommen. Es wird ebenfalls angenommen, dass sich diese Kunden im Gasbezugsverhalten den bereits angeschlossenen Kunden gleichen. Da die Referenzprognose den Fokus auf Deutschland legt, konnten für diese regional sehr unterschiedlichen Daten keine Aussage gemacht werden. Hier kann der Nutzer die Werte aus seiner Erfahrung eintragen.
Quote Nachverdichtung HH [in % vom Bestand, pro Jahr] | Über diesen Faktor kann angegeben werden, ob neue Haushaltskunden in Bestandsgebieten hinzukommen. Der Unterschied zum Neubau besteht hier darin, dass die Gebäudestruktur der der bereits angeschlossenen Kunden entspricht. In der Referenzprognose ist bei einem Flächenzuwachs der beheizten Flächen in Deutschland von 0,24% pro Jahr ein Anstieg der gasbeheizten Flächen von 0,42% hinterlegt. Dies ergibt sich durch eine hohe Anschlussquote bei Neubauten, sowie dem Umstieg von z.B. Heizöl auf Erdgas. Da die Referenzprognose den Fokus auf Deutschland legt, konnten für diese regional sehr unterschiedlichen Daten keine detaillierte Aussage gemacht werden. Hier kann der Nutzer die Werte aus seiner Erfahrung eintragen.
Verbrauchsänderung Industrie (energetische Änderung) [in % pro Jahr] | Die Verbrauchsänderung der Industrie. In den vorgeschlagenen Werten der Referenzprognose sind Wachstum und Veränderung des spezifischen Verbrauchs bereits berücksichtigt. Wird hier ein Wert eingetragen, so wird dieser an Stelle des vorgeschlagenen Wertes verwendet.
Verbrauchsänderung GHD (energetische Änderung) [in % pro Jahr] | Die Verbrauchsänderung des Sektors GHD. In den vorgeschlagenen Werten sind Wachstum und Veränderung des spezifischen Verbrauchs bereits berücksichtigt. Wird hier Wert eingetragen, so wird dieser anstelle des vorgeschlagenen Wertes verwendet. Es erfolgt eine Anpassung des GHD-Bereichs in den Segmenten SLP und RLM.
Neubauquote EFH [in % vom Bestand EFH pro Jahr] | Die Neubauqote für Einfamilienhäuser (EFH) pro Jahr anteilig am Bestand an EFH. Wird ein Wert eingetragen, wird dieser anstelle des vorgeschlagenen Wertes verwendet.
Neubauquote MFH [in % vom Bestand MFH pro Jahr] | Die Neubauqote für Mehrfamilienhäuser (MFH) pro Jahr, anteilig am Bestand der MFH. Wird ein Wert eingetragen, wird dieser anstelle des vorgeschlagenen Wertes verwendet.
Individuelle Anpassungen | Das Tool bietet auch die Möglichkeit der Eingabe von Kapazitätsänderungen, welche detailliert bekannt sind. So kann z.B. ein großer Industriebetrieb der im Jahr 2017 angeschlossen wird, direkt im Bereich 'Ergebnis mit individuellen Anpassungen' im rechten Bereich des Arbeitsblattes eingegeben werden. Eine doppelte Berücksichtigung dieses Betriebes bei den anderen Parametern ist nicht mehr notwendig. Es kann auch die leistungsbedarfsreduzierende Wirkung von Elementen im Netz in dieser Spalte berücksichtigt werden. Die Neuinstallation einer Biogasanlage beispielsweise, die über das gesamte Jahr eine konstante Einspeisung garantiert, würde den Leistungsbedarf im Verteilnetz dementsprechend reduzieren. Ist z.B. bekannt, dass ein Betrieb mit 350 MW im Jahr 2017 angeschlossen wird, und im Jahr 2019 ein Betrieb mit 130 MW, dann werden diese Werte je einmal in dem jeweiligen Jahr eingetragen. Eine in einem Jahr angegebene Änderung wirkt auch in den Folgejahren. So kann optional zu den vorangegangen Angaben, welche eher allgemeinen Charakter haben, auch ein bereits vorhandenes detailliertes Wissen als individuelle Anpassung angegeben werden.
Drittnetze ohne separaten Zählpunkt | Bei Drittnetze ohne Zählpunkte ist die gesamte Auswertung auch für das Drittnetz zu erstellen. Induviduelle Anpassungen in Drittnetzen können in einer separaten Spalte bei den individuellen Anpassungen angegeben werden. Ist eine bilanzielle Trennung der Netze möglich, so sollte der Netzbetreibers des nachgelagerten Netzes eine eigene Berechnung des zukünftigen Kapazitätsbedarfs durchführen.
Kontaktdaten v 1.0 vom 05.11.2014 | Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft GmbH Dr.-Ing. Thomas Gobmaier, Benedikt Eberl Am Blütenanger 71, 80995 München Tel: +49 (0)89 158 121 -52 bzw. -47 e-mail: TGobmaier@ffe.de bzw. Beberl@ffe.de Internet: http://www.ffegmbh.de

## Eingabe Parameter
Format der Zellen: |  | Bereich für eigene Notizen
Eingabe
Berechnung
Fester Wert aus Studie
Ausgabe
Vorschlag FfE nach Energiereferenzprognose
Eingabe obligatorisch: | Parameter Eingabe |  | Ergebnis Kapazität und Verbrauch |  | (ohne individuelle Anpassung) |  | Ergebnis mit individuellen Anpassungen
[9 empty] | Indidviduelle Anpassung bei Kenntnis über konkrete Leistungsveränderung | Individuelle Anpassung nachgelagerte Netze
Leistungsbedarf gesamt [in MW] | 132443.9351 |  |  | heute | 2020 | 2025
Leistungsbedarf SLP [in MW] (bei Bedarf: Restlast verwenden) | 95443.067 | [5 empty] | Jahr | Kapazität gesamt Berechnung |  |  | Kapazitätsprognose bis 2025
Leistungsbedarf RLM [in MW] | 37000.8681 |  | Leistungsbedarf gesamt [in MW] | 132443.9351 |  |  |  | in MW | in MW | in MW | in MW
Leistungsbedarf Kraftwerke [in MW] | 0 |  | Leistungsbedarf SLP [in MW] | 95443.067 |  |  | 2015 | 132443.9351 |  |  | 132443.9351
|  |  | Leistungsbedarf RLM [in MW] | 37000.8681 |  |  | 2016 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Verbrauch gesamt [in MWh] | 325694444.4422 |  | Leistungsbedarf Kraftwerke [in MW] | 0 |  |  | 2017 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Verbrauch SLP [in MWh] | 230972222.2222 | [5 empty] | 2018 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Verbrauch RLM ohne Kraftwerke [in MWh] | 94722222.22 |  | Verbrauch gesamt [in MWh] | 325694444.4422 |  |  | 2019 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | Verbrauch SLP [in MWh] | 230972222.2222 |  |  | 2020 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Entwicklung der Volllaststunden in der Industrie | Keine Berechnung möglich, bitte Auswahl treffen! |  | Verbrauch RLM ohne Kraftwerke [in MWh] | 94722222.22 |  |  | 2021 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 2022 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 2023 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Erste 2 Stellen der PLZ des Netzgebiets (PLZ2-Gebiet) | 0 |  | Ergebnis relative Änderungen |  | (ohne individuelle Anpassung) |  | 2024 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 2025 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Optional: Bei Überschneidung zweites PLZ2-Gebiet |  |  |  | heute | 2020 | 2025
|  |  | Entwicklung des Leistungsbedarfs gesamt [in %] | 100% | #VALUE! | #VALUE!
Anteil an Verbrauch erstes PLZ2-Gebiet [in %] | 100% |  | Entwicklung des Verbrauchs gesamt [in %] | 100% | #VALUE! | #VALUE!
Erste 2 Stellen des zweiten PLZ2 - Gebiets |  |  |  | 2015 | 2020 | 2025 |  | 100%
Anteil an Verbrauch zweites PLZ2-Gebiet (keine Eingabe, zur Kontrolle) | 0% | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
Kundenwerte EFH (Summe aller Ausprägungen) [in MWh] | 520000 | [6 empty] | #VALUE!
Kundenwerte MFH (Summe aller Ausprägungen) [in MWh ] | 480000 | [6 empty] | #VALUE!
Kundenwerte Gewerbe/GHD [in MWh] | 0 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
Anteil des GHD-Verbrauchs an Verbrauch RLM [in %] | 100% | [6 empty] | #VALUE!
(ohne Erzeugungsanlagen bzw. Kraftwerke) | [7 empty] | #VALUE!
Auslegungstemperatur [in °C] | -10 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
Eingabe optional | Parameter Eingabe
[in % pro Jahr bezogen auf jeweiligen Sektor]
Nachverdichtung (Neuanschluss von Verbrauchern durch Umstieg auf Erdgas)
Quote Nachverdichtung Industrie [in % vom Bestand Industrie, pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose
Quote Nachverdichtung GHD [in % vom Bestand GHD, pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose
Quote Nachverdichtung HH [in % vom Bestand HH, pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose
Änderung des Energieverbrauchs entsprechend Referenzprognose (regionales Wachstum sowie Sanierung bereits berücksichtigt)
Verbrauchsänderung Industrie (energetische Änderung) [in % pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose [in % pro Jahr] | -0.4974%
Verbrauchsänderung GHD (energetische Änderung) [in % pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose [in % pro Jahr] | -2.786%
Neubauquoten von privaten Haushalten
Neubauquote EFH [in % vom Bestand EFH pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose [in % pro Jahr] | 0.7408%
Neubauquote MFH [in % vom Bestand MFH pro Jahr]
Vorschlag nach Referenzprognose [in % pro Jahr] | 0.7453%
Note on D47: Die Referenzprognose mit Fokus Deutschland hat für diese Daten mit hoher örtlicher Auflösung keine Vorgaben.
Note on D50: Die Referenzprognose mit Fokus Deutschland hat für diese Daten mit hoher örtlicher Auflösung keine Vorgaben.
Note on D53: Die Referenzprognose mit Fokus Deutschland hat für diese Daten mit hoher örtlicher Auflösung keine Vorgaben.

## aus_Eingabeparameter (hidden)
| Parameter Eingabe | 2020 | 2025 | Eingabe optional | Parameter Eingabe |  | Faktor SLP
[5 empty] | bis 2020 | bis 2025 | bis 2020 | bis 2025
Leistungsbedarf gesamt [in MW] | 132443.9351 |  |  | Verbrauchsänderung Industrie | -0.034877 | -0.049743
Leistungsbedarf SLP [in MW] (bei Bedarf: Restlast verwenden) | 95443.067 |  |  | Vorschlag nach Energiereferenzprognose | -0.034877 | -0.0049743
Leistungsbedarf RLM [in MW] | 37000.8681 |  |  | Verbrauchänderung GHD | -0.1437 | -0.27859 | 1 | 1
Leistungsbedarf Kraftwerke [in MW] | 0 |  |  | Vorschlag nach Energiereferenzprognose | -0.1437 | -0.027859
|  |  |  | Energiereferenzprognose Deutschland | -0.1437 | -0.27859
Verbrauch gesamt [in MWh] | 325694444.4422
Verbrauch SLP [in MWh] | 230972222.2222
Verbrauch RLM ohne Kraftwerke [in MWh] | 94722222.22
Nachverdichtung (Neuanschluss von Verbrauchern durch Umstieg auf Erdgas)
|  |  |  | Quote Nachverdichtung Industrie [in % vom Bestand Industrie, pro Jahr] | 0%
Erste 2 Stellen der PLZ des Netzgebiets (PLZ2-Gebiet) | 0 |  |  | Vorschlag nach Referenzprognose
Optional: Bei Überschneidung zweites PLZ2-Gebiet |  |  |  | Quote Nachverdichtung GHD [in % vom Bestand GHD, pro Jahr] | 0%
Erste 2 Stellen des zweiten PLZ2 - Gebiets | 0 |  |  | Vorschlag nach Referenzprognose
Anteil an Verbrauch erstes PLZ2-Gebiet [in %] | 1
Anteil an Verbrauch zweites PLZ2-Gebiet (keine Eingabe, zur Kontrolle) | 0 |  |  | Quote Nachverdichtung HH [in % vom Bestand HH, pro Jahr] | 0%
Vorschlag nach Referenzprognose
Faktor Neubau
Kundenwerte EFH (Summe aller Ausprägungen) [in MWh] | 520000 |  |  | Neubauquoten von privaten Haushalten
Kundenwerte MFH (Summe aller Ausprägungen) [in MWh ] | 480000 |  |  | Neubauquote EFH [in % vom Bestand EFH pro Jahr] | 0.0074078 | 1
Kundenwerte Gewerbe/GHD [in MWh] | 0 |  |  | Vorschlag nach Referenzprognose [in % pro Jahr] | 0.0074078
|  |  |  | Neubauquote MFH [in % vom Bestand MFH pro Jahr] | 0.0074534 | 1
Anteil des GHD-Verbrauchs an Verbrauch RLM [in %] | 1 |  |  | Vorschlag nach Referenzprognose [in % pro Jahr] | 0.0074534
Auslegungstemperatur [in °C] | -10
Liste Auswahlmöglichkeiten Leistungsberechnung Industrie
|  |  |  | 1 | Keine Berechnung möglich, bitte Auswahl treffen!
|  |  |  | 2 | Berechnung über konstante Vollbenutzungsstunden | Berechnung über konstante Vollbenutzungsstunden
|  |  |  | 3 | Berechnung über konstanten Leistungsbedarf | Berechnung über konstanten Leistungsbedarf
|  |  |  | Index Auswahlbox | 1
Parameter Eingabe |  | Kapazität gesamt [in MW]
Berechnung | 2015 | 132443.9351
Fester Wert | 2016 | #VALUE!
Ausgabe | 2017 | #VALUE!
| 2018 | #VALUE!
| 2019 | #VALUE!
| 2020 | #VALUE!
| 2021 | #VALUE!
| 2022 | #VALUE!
| 2023 | #VALUE!
| 2024 | #VALUE!
| 2025 | #VALUE!

## Vollbenutzungsstunden SLP (hidden)
Vollbenutzungsstunden
SLP gesamt |  | heute | 2020 | 2025
| berechnet aus Eingabedaten | 2420
| berechnet | 2420 | 2342.144 | 2184.9251
SLP-Verbrauch differenziert [in MWh] | berechnet
| EFH | 120105555.5556 | 115066646.2168 | 103490123.533
| MFH | 110866666.6667 | 105572242.6721 | 93759876.467
| GHD | 0 | 0 | 0
SLP-Kapazität differenziert [in MW] | berechnet
| EFH | 54041.5468 | 53595.6227 | 51876.4038
| MFH | 41401.5202 | 40608.1868 | 38401.2907
| GHD | 0 | 0 | 0
SLP gesamt | Eingabedaten und Kundenwerte | heute | 2020 | 2025
| Verbrauch Eingabedaten [in MWh] | 230972222.2222 | 220638888.8889 | 197250000
| Verbrauch Kundenwerte [in MWh] | 1000000000
| Kapazität Eingabedaten [in MW] | 95443.067
| Kapazität Kundenwerte [in MW] | 404160454.944
Eingangsdaten FfE
SLP-Verbrauch differenziert Bestand [in MWh] | Berechnungen FfE | 1 | 2 | 3
1 | EFH | 132906.0883 | 127330.1453 | 114519.8274
4 | MFH | 97788.3564 | 93118.4855 | 82699.5569
7 | GHD | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553
SLP-Kapazität differenziert Bestand [in MW] | Berechnungen FfE | 10 | 11 | 12
1 | EFH | 58.73 | 58.2454 | 56.3771
4 | MFH | 43.2118 | 42.3838 | 40.0804
7 | GHD | 1 | 0.86728 | 0.74296
Aus Kundenwerten
SLP Verbrauch differenziert [in MWh] | Berechnungen aus Kundenwerten
2 | EFH | 520000000
4 | MFH | 480000000
6 | GHD | 0
SLP Kapazität differenziert [in MW] | Berechnungen aus Kundenwerten
3 | EFH | 228842773.1766
5 | MFH | 175317681.7674
7 | GHD | 0
Parameter Eingabe
Berechnung
Fester Wert
Ausgabe

## Vollbenutzungsstunden RLM (hidden)
RLM
|  | heute | 2020 | 2025
Vollbenutzungsstunden [in h] | berechnet aus Eingabedaten | 2560
| für Berechnung mit Anpassung GHD | 2560 | 2436.3616 | 2265.4287
| berechnet | 2263 | 2153.7055 | 2002.6036
Vollbenutzungsstunden [in h] | Berechnungen aus Eingabedaten
differenziert | Industrie | 0 | 0 | 0
| GHD + HH | 2263 | 2153.7055 | 2002.6036
|  | heute | 2020 | 2025
Kapazität [in MW] | Industrie | 0 | 0 | 0
| GHD + HH | 41856.9254 | 37661.1888 | 34122.2469
|  | heute | 2020 | 2025
Verbrauch [in MW] | Industrie | 0 | 0 | 0
| GHD + HH | 94722222.22 | 81111111.1092 | 68333333.3317
| Text | Index
Berechnungsart | Keine Berechnung möglich, bitte Auswahl treffen! | 1
Parameter Eingabe
Berechnung
Fester Wert
Ausgabe

## Input SLP (hidden)
| Energie und Leistung Haushalte |  | GESAMT | [17 empty] | Bestand | [17 empty] | NEUBAU
|  | PLZ2 | Energie [in MWh] | [8 empty] | Kapazität [in MW] | [8 empty] | Energie [in MWh] | [8 empty] | Kapazität [in MW] | [8 empty] | Energie [in MWh] | [8 empty] | Kapazität [in MW] | [8 empty] | Neubauquote [jährlich in %]
Faktor Neubau EFH |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Gewerbe |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Gewerbe |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Gewerbe |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Gewerbe |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Gewerbe |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Gewerbe
1 |  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | EFH | MFH
Faktor Neubau MFH |  | 0 | 132906.0883 | 127330.1453 | 114519.8274 | 97788.3564 | 93118.4855 | 82699.5569 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 58.73 | 58.2454 | 56.3771 | 43.2118 | 42.3838 | 40.0804 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 132906.0883 | 125595.8205 | 111833.1643 | 97788.3564 | 91603.5727 | 80352.2554 |  |  |  | 58.73 | 57.2819 | 54.8845 | 43.2118 | 41.5422 | 38.7325 |  |  |  | 0 | 1734.3248 | 2686.6631 | 0 | 1514.9128 | 2347.3015 |  |  |  | 0 | 0.96351 | 1.4926 | 0 | 0.84162 | 1.3479 |  |  |  | 0.7408% | 0.7453%
1 |  | 1 | 1243.731 | 1203.7654 | 1109.1145 | 1905.7291 | 1825.5013 | 1644.8798 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.54959 | 0.54688 | 0.53316 | 0.84213 | 0.82824 | 0.7882 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1243.731 | 1187.5958 | 1084.1782 | 1905.7291 | 1796.4459 | 1600.0481 |  |  |  | 0.54959 | 0.5379 | 0.51931 | 0.84213 | 0.8121 | 0.76245 |  |  |  | 0 | 16.1696 | 24.9364 | 0 | 29.0554 | 44.8318 |  |  |  | 0 | 0.0089831 | 0.013854 | 0 | 0.016142 | 0.025744 |  |  |  | 0.7279% | 0.7332%
|  | 2 | 665.0061 | 642.0966 | 588.537 | 625.4915 | 598.6043 | 538.3642 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.29386 | 0.29209 | 0.28421 | 0.2764 | 0.27157 | 0.25798 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 665.0061 | 633.6284 | 575.5145 | 625.4915 | 589.2105 | 523.911 |  |  |  | 0.29386 | 0.28738 | 0.27698 | 0.2764 | 0.26636 | 0.24968 |  |  |  | 0 | 8.4683 | 13.0225 | 0 | 9.3938 | 14.4532 |  |  |  | 0 | 0.0047046 | 0.0072347 | 0 | 0.0052188 | 0.0082996 |  |  |  | 0.7176% | 0.7228%
|  | 3 | 431.1393 | 414.3938 | 375.2921 | 408.2568 | 388.7753 | 345.1759 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.19052 | 0.18928 | 0.18373 | 0.18041 | 0.17709 | 0.16769 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 431.1393 | 408.6015 | 366.3881 | 408.2568 | 382.4117 | 335.3885 |  |  |  | 0.19052 | 0.18606 | 0.17878 | 0.18041 | 0.17356 | 0.16207 |  |  |  | 0 | 5.7923 | 8.904 | 0 | 6.3636 | 9.7873 |  |  |  | 0 | 0.0032179 | 0.0049467 | 0 | 0.0035353 | 0.0056202 |  |  |  | 0.7178% | 0.7231%
|  | 4 | 1338.1502 | 1287.3962 | 1169.852 | 2044.0561 | 1940.1618 | 1710.5009 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.59132 | 0.58657 | 0.56821 | 0.90325 | 0.88338 | 0.83049 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1338.1502 | 1270.2206 | 1143.38 | 2044.0561 | 1909.2524 | 1662.8368 |  |  |  | 0.59132 | 0.57703 | 0.5535 | 0.90325 | 0.86621 | 0.80312 |  |  |  | 0 | 17.1756 | 26.4721 | 0 | 30.9094 | 47.6642 |  |  |  | 0 | 0.009542 | 0.014707 | 0 | 0.017172 | 0.02737 |  |  |  | 0.7263% | 0.7316%
|  | 6 | 2091.9189 | 2009.847 | 1821.0523 | 1819.8626 | 1728.9639 | 1528.1745 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.9244 | 0.91632 | 0.88658 | 0.80418 | 0.78703 | 0.74126 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2091.9189 | 1983.444 | 1780.4391 | 1819.8626 | 1701.7869 | 1486.3491 |  |  |  | 0.9244 | 0.90166 | 0.86402 | 0.80418 | 0.77193 | 0.71725 |  |  |  | 0 | 26.403 | 40.6131 | 0 | 27.177 | 41.8254 |  |  |  | 0 | 0.014668 | 0.022563 | 0 | 0.015098 | 0.024018 |  |  |  | 0.7199% | 0.7252%
|  | 7 | 771.8568 | 745.6768 | 683.7059 | 783.8427 | 747.7308 | 667.0996 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.34108 | 0.33927 | 0.33029 | 0.34637 | 0.33974 | 0.32138 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 771.8568 | 735.42 | 667.9334 | 783.8427 | 735.8094 | 648.7578 |  |  |  | 0.34108 | 0.33357 | 0.32152 | 0.34637 | 0.33312 | 0.31085 |  |  |  | 0 | 10.2568 | 15.7725 | 0 | 11.9214 | 18.3418 |  |  |  | 0 | 0.0056982 | 0.0087625 | 0 | 0.006623 | 0.010533 |  |  |  | 0.7203% | 0.7256%
|  | 8 | 748.2375 | 719.0838 | 651.919 | 991.8482 | 941.8521 | 831.4359 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.33064 | 0.3278 | 0.31722 | 0.43829 | 0.42889 | 0.40381 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 748.2375 | 709.5994 | 637.322 | 991.8482 | 926.9929 | 808.5547 |  |  |  | 0.33064 | 0.32253 | 0.30911 | 0.43829 | 0.42063 | 0.39067 |  |  |  | 0 | 9.4843 | 14.5971 | 0 | 14.8592 | 22.8812 |  |  |  | 0 | 0.0052691 | 0.0081095 | 0 | 0.0082551 | 0.013139 |  |  |  | 0.722% | 0.7272%
|  | 9 | 868.4314 | 839.236 | 770.61 | 1265.1666 | 1208.9592 | 1083.2486 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.38375 | 0.3814 | 0.37093 | 0.55907 | 0.54889 | 0.52045 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 868.4314 | 828.0526 | 753.3967 | 1265.1666 | 1189.8359 | 1053.799 |  |  |  | 0.38375 | 0.37519 | 0.36137 | 0.55907 | 0.53826 | 0.50354 |  |  |  | 0 | 11.1834 | 17.2133 | 0 | 19.1233 | 29.4496 |  |  |  | 0 | 0.006213 | 0.009563 | 0 | 0.010624 | 0.016911 |  |  |  | 0.7223% | 0.7276%
|  | 10 | 1293.2878 | 1236.608 | 1107.3285 | 6304.7577 | 5986.0995 | 5279.9635 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.57149 | 0.56578 | 0.54576 | 2.786 | 2.7274 | 2.569 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1293.2878 | 1219.989 | 1081.5934 | 6304.7577 | 5889.3403 | 5130.0518 |  |  |  | 0.57149 | 0.55655 | 0.53146 | 2.786 | 2.6736 | 2.4829 |  |  |  | 0 | 16.619 | 25.7351 | 0 | 96.7593 | 149.9117 |  |  |  | 0 | 0.0092328 | 0.014297 | 0 | 0.053755 | 0.086085 |  |  |  | 0.7414% | 0.7468%
|  | 12 | 1293.2878 | 1236.608 | 1107.3285 | 6304.7577 | 5986.0995 | 5279.9635 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.57149 | 0.56578 | 0.54576 | 2.786 | 2.7274 | 2.569 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1293.2878 | 1219.989 | 1081.5934 | 6304.7577 | 5889.3403 | 5130.0518 |  |  |  | 0.57149 | 0.55655 | 0.53146 | 2.786 | 2.6736 | 2.4829 |  |  |  | 0 | 16.619 | 25.7351 | 0 | 96.7593 | 149.9117 |  |  |  | 0 | 0.0092328 | 0.014297 | 0 | 0.053755 | 0.086085 |  |  |  | 0.7414% | 0.7468%
|  | 13 | 1293.2878 | 1236.608 | 1107.3285 | 6304.7577 | 5986.0995 | 5279.9635 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.57149 | 0.56578 | 0.54576 | 2.786 | 2.7274 | 2.569 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1293.2878 | 1219.989 | 1081.5934 | 6304.7577 | 5889.3403 | 5130.0518 |  |  |  | 0.57149 | 0.55655 | 0.53146 | 2.786 | 2.6736 | 2.4829 |  |  |  | 0 | 16.619 | 25.7351 | 0 | 96.7593 | 149.9117 |  |  |  | 0 | 0.0092328 | 0.014297 | 0 | 0.053755 | 0.086085 |  |  |  | 0.7414% | 0.7468%
|  | 14 | 1225.7452 | 1178.7851 | 1068.4223 | 2008.0231 | 1909.7298 | 1690.0861 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.54165 | 0.53794 | 0.52147 | 0.88733 | 0.86955 | 0.82023 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1225.7452 | 1161.8625 | 1042.2474 | 2008.0231 | 1878.113 | 1641.1579 |  |  |  | 0.54165 | 0.52853 | 0.50693 | 0.88733 | 0.85198 | 0.79213 |  |  |  | 0 | 16.9226 | 26.1749 | 0 | 31.6168 | 48.9282 |  |  |  | 0 | 0.0094014 | 0.014542 | 0 | 0.017565 | 0.028096 |  |  |  | 0.7478% | 0.7533%
|  | 15 | 1090.7654 | 1048.0735 | 948.3989 | 583.1681 | 555.0181 | 492.0155 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.482 | 0.47829 | 0.46301 | 0.2577 | 0.25276 | 0.23889 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1090.7654 | 1033.2894 | 925.5481 | 583.1681 | 545.83 | 477.8068 |  |  |  | 0.482 | 0.47007 | 0.45031 | 0.2577 | 0.24765 | 0.23073 |  |  |  | 0 | 14.7841 | 22.8508 | 0 | 9.188 | 14.2086 |  |  |  | 0 | 0.0082134 | 0.012695 | 0 | 0.0051045 | 0.0081591 |  |  |  | 0.7371% | 0.7425%
|  | 16 | 1011.4227 | 974.2028 | 885.7358 | 586.559 | 559.0329 | 496.879 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.44694 | 0.44399 | 0.43033 | 0.2592 | 0.25436 | 0.24046 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1011.4227 | 959.9264 | 863.741 | 586.559 | 549.5635 | 482.2825 |  |  |  | 0.44694 | 0.43606 | 0.41811 | 0.2592 | 0.2491 | 0.23208 |  |  |  | 0 | 14.2765 | 21.9948 | 0 | 9.4694 | 14.5965 |  |  |  | 0 | 0.0079314 | 0.012219 | 0 | 0.0052608 | 0.0083818 |  |  |  | 0.7453% | 0.7507%
|  | 17 | 903.6569 | 869.9685 | 790.8883 | 771.1874 | 734.1556 | 651.5103 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.39932 | 0.39648 | 0.38431 | 0.34078 | 0.33414 | 0.31571 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 903.6569 | 857.8008 | 772.1807 | 771.1874 | 722.2555 | 633.2046 |  |  |  | 0.39932 | 0.38972 | 0.37392 | 0.34078 | 0.32753 | 0.3052 |  |  |  | 0 | 12.1677 | 18.7076 | 0 | 11.9001 | 18.3057 |  |  |  | 0 | 0.0067598 | 0.010393 | 0 | 0.0066112 | 0.010512 |  |  |  | 0.7192% | 0.7245%
|  | 18 | 744.8288 | 716.2084 | 649.4478 | 892.7874 | 847.5343 | 747.1394 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.32913 | 0.32644 | 0.31581 | 0.39451 | 0.3858 | 0.36244 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 744.8288 | 706.2607 | 634.094 | 892.7874 | 833.7867 | 725.9096 |  |  |  | 0.32913 | 0.32092 | 0.30728 | 0.39451 | 0.37816 | 0.35025 |  |  |  | 0 | 9.9477 | 15.3538 | 0 | 13.7477 | 21.2298 |  |  |  | 0 | 0.0055265 | 0.0085299 | 0 | 0.0076376 | 0.012191 |  |  |  | 0.7254% | 0.7307%
|  | 19 | 641.7927 | 618.4261 | 563.4579 | 469.0606 | 446.3305 | 395.6767 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.2836 | 0.28202 | 0.27431 | 0.20727 | 0.2033 | 0.19223 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 641.7927 | 609.7904 | 550.1506 | 469.0606 | 439.0976 | 384.5252 |  |  |  | 0.2836 | 0.27722 | 0.26692 | 0.20727 | 0.19928 | 0.18583 |  |  |  | 0 | 8.6356 | 13.3073 | 0 | 7.233 | 11.1516 |  |  |  | 0 | 0.0047976 | 0.0073929 | 0 | 0.0040183 | 0.0064036 |  |  |  | 0.7251% | 0.7304%
|  | 20 | 1266.7535 | 1209.3515 | 1078.5775 | 1921.5642 | 1826.9407 | 1616.4809 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.55977 | 0.55433 | 0.53491 | 0.84912 | 0.83225 | 0.7858 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1266.7535 | 1192.8836 | 1053.0384 | 1921.5642 | 1797.1889 | 1570.3177 |  |  |  | 0.55977 | 0.54519 | 0.52072 | 0.84912 | 0.81572 | 0.75929 |  |  |  | 0 | 16.468 | 25.5391 | 0 | 29.7518 | 46.1632 |  |  |  | 0 | 0.0091489 | 0.014188 | 0 | 0.016529 | 0.026509 |  |  |  | 0.7435% | 0.7489%
|  | 21 | 2521.7815 | 2411.6351 | 2159.0827 | 1963.7856 | 1868.8945 | 1657.0439 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.1144 | 1.1047 | 1.0681 | 0.86778 | 0.85111 | 0.80459 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2521.7815 | 2378.3251 | 2107.371 | 1963.7856 | 1838.1521 | 1609.2938 |  |  |  | 1.1144 | 1.0862 | 1.0394 | 0.86778 | 0.83403 | 0.77717 |  |  |  | 0 | 33.31 | 51.7117 | 0 | 30.7424 | 47.7501 |  |  |  | 0 | 0.018506 | 0.028729 | 0 | 0.017079 | 0.02742 |  |  |  | 0.7476% | 0.753%
|  | 22 | 1266.7535 | 1209.3515 | 1078.5775 | 1921.5642 | 1826.9407 | 1616.4809 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.55977 | 0.55433 | 0.53491 | 0.84912 | 0.83225 | 0.7858 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1266.7535 | 1192.8836 | 1053.0384 | 1921.5642 | 1797.1889 | 1570.3177 |  |  |  | 0.55977 | 0.54519 | 0.52072 | 0.84912 | 0.81572 | 0.75929 |  |  |  | 0 | 16.468 | 25.5391 | 0 | 29.7518 | 46.1632 |  |  |  | 0 | 0.0091489 | 0.014188 | 0 | 0.016529 | 0.026509 |  |  |  | 0.7435% | 0.7489%
|  | 23 | 1293.9444 | 1238.4007 | 1110.8391 | 797.0348 | 758.8435 | 673.5351 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.57178 | 0.56678 | 0.54787 | 0.3522 | 0.34549 | 0.32671 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1293.9444 | 1221.3666 | 1084.4688 | 797.0348 | 746.4167 | 654.2875 |  |  |  | 0.57178 | 0.55732 | 0.53322 | 0.3522 | 0.33858 | 0.31566 |  |  |  | 0 | 17.0341 | 26.3702 | 0 | 12.4268 | 19.2476 |  |  |  | 0 | 0.0094634 | 0.01465 | 0 | 0.0069038 | 0.011053 |  |  |  | 0.738% | 0.7434%
|  | 24 | 2033.1768 | 1943.624 | 1738.8972 | 1118.1601 | 1064.3555 | 944.2905 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.89844 | 0.89034 | 0.86035 | 0.49411 | 0.48469 | 0.4584 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2033.1768 | 1917.1399 | 1697.9075 | 1118.1601 | 1046.9757 | 917.3777 |  |  |  | 0.89844 | 0.87562 | 0.83757 | 0.49411 | 0.47503 | 0.44295 |  |  |  | 0 | 26.4841 | 40.9898 | 0 | 17.3798 | 26.9128 |  |  |  | 0 | 0.014713 | 0.022772 | 0 | 0.0096554 | 0.015454 |  |  |  | 0.7381% | 0.7435%
|  | 25 | 1673.9716 | 1600.992 | 1433.8509 | 544.7307 | 518.8916 | 460.9924 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.73971 | 0.73297 | 0.70804 | 0.24071 | 0.23619 | 0.22344 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1673.9716 | 1579.0676 | 1399.8747 | 544.7307 | 510.302 | 447.6742 |  |  |  | 0.73971 | 0.72079 | 0.68917 | 0.24071 | 0.23142 | 0.21579 |  |  |  | 0 | 21.9244 | 33.9762 | 0 | 8.5897 | 13.3182 |  |  |  | 0 | 0.01218 | 0.018876 | 0 | 0.004772 | 0.0076478 |  |  |  | 0.7425% | 0.7479%
|  | 26 | 3003.1075 | 2873.0769 | 2575.3299 | 849.893 | 809.5807 | 719.5122 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.327 | 1.3164 | 1.2748 | 0.37556 | 0.36886 | 0.3498 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 3003.1075 | 2833.9564 | 2514.7719 | 849.893 | 796.3709 | 699.053 |  |  |  | 1.327 | 1.2946 | 1.2411 | 0.37556 | 0.36152 | 0.33805 |  |  |  | 0 | 39.1204 | 60.558 | 0 | 13.2098 | 20.4592 |  |  |  | 0 | 0.021734 | 0.033643 | 0 | 0.0073388 | 0.011748 |  |  |  | 0.7387% | 0.7441%
|  | 27 | 3405.7703 | 3257.012 | 2917.3439 | 1648.8981 | 1567.3722 | 1386.1848 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.505 | 1.4919 | 1.4431 | 0.72863 | 0.71417 | 0.6744 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 3405.7703 | 3213.0395 | 2849.198 | 1648.8981 | 1541.8977 | 1346.6627 |  |  |  | 1.505 | 1.4675 | 1.4052 | 0.72863 | 0.70002 | 0.6517 |  |  |  | 0 | 43.9724 | 68.1459 | 0 | 25.4746 | 39.5221 |  |  |  | 0 | 0.024429 | 0.037859 | 0 | 0.014153 | 0.022695 |  |  |  | 0.7421% | 0.7495%
|  | 28 | 3405.7703 | 3257.012 | 2917.3439 | 1648.8981 | 1567.3722 | 1386.1848 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.505 | 1.4919 | 1.4431 | 0.72863 | 0.71417 | 0.6744 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 3405.7703 | 3213.0395 | 2849.198 | 1648.8981 | 1541.8977 | 1346.6627 |  |  |  | 1.505 | 1.4675 | 1.4052 | 0.72863 | 0.70002 | 0.6517 |  |  |  | 0 | 43.9724 | 68.1459 | 0 | 25.4746 | 39.5221 |  |  |  | 0 | 0.024429 | 0.037859 | 0 | 0.014153 | 0.022695 |  |  |  | 0.7421% | 0.7495%
|  | 29 | 1359.9561 | 1302.2645 | 1169.9403 | 399.7244 | 381.0733 | 339.3293 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.60095 | 0.59612 | 0.57729 | 0.17663 | 0.17345 | 0.16441 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1359.9561 | 1284.59 | 1142.5982 | 399.7244 | 374.8577 | 329.7089 |  |  |  | 0.60095 | 0.5863 | 0.5621 | 0.17663 | 0.16999 | 0.15889 |  |  |  | 0 | 17.6745 | 27.3421 | 0 | 6.2157 | 9.6205 |  |  |  | 0 | 0.0098192 | 0.01519 | 0 | 0.0034531 | 0.0055244 |  |  |  | 0.7365% | 0.7419%
|  | 30 | 1058.7598 | 1011.8274 | 904.6038 | 1539.0945 | 1464.5709 | 1298.43 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.46786 | 0.46348 | 0.44755 | 0.68011 | 0.6667 | 0.62962 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1058.7598 | 998.0491 | 883.2955 | 1539.0945 | 1440.7125 | 1261.5135 |  |  |  | 0.46786 | 0.45583 | 0.43572 | 0.68011 | 0.65344 | 0.60842 |  |  |  | 0 | 13.7783 | 21.3083 | 0 | 23.8584 | 36.9164 |  |  |  | 0 | 0.0076546 | 0.011838 | 0 | 0.013255 | 0.021199 |  |  |  | 0.7356% | 0.741%
|  | 31 | 2349.3908 | 2251.7602 | 2027.7853 | 990.7737 | 944.7122 | 841.6331 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.0382 | 1.0296 | 0.99682 | 0.43781 | 0.42981 | 0.40721 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2349.3908 | 2221.5053 | 1980.9887 | 990.7737 | 929.3406 | 817.8449 |  |  |  | 1.0382 | 1.0128 | 0.97082 | 0.43781 | 0.42127 | 0.39355 |  |  |  | 0 | 30.2549 | 46.7967 | 0 | 15.3716 | 23.7882 |  |  |  | 0 | 0.016808 | 0.025998 | 0 | 0.0085398 | 0.01366 |  |  |  | 0.736% | 0.7414%
|  | 32 | 1953.5616 | 1869.7025 | 1678.0373 | 729.1047 | 694.5847 | 617.5441 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.86326 | 0.85534 | 0.82654 | 0.32219 | 0.31615 | 0.29929 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1953.5616 | 1844.6238 | 1639.2579 | 729.1047 | 683.3317 | 600.1345 |  |  |  | 0.86326 | 0.84141 | 0.80499 | 0.32219 | 0.3099 | 0.28929 |  |  |  | 0 | 25.0786 | 38.7794 | 0 | 11.253 | 17.4096 |  |  |  | 0 | 0.013933 | 0.021544 | 0 | 0.0062517 | 0.0099972 |  |  |  | 0.735% | 0.7403%
|  | 33 | 1896.8215 | 1813.7804 | 1623.3994 | 1113.4051 | 1061.4326 | 944.481 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.83819 | 0.831 | 0.80354 | 0.492 | 0.48319 | 0.45779 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1896.8215 | 1788.7808 | 1584.6941 | 1113.4051 | 1043.6789 | 916.98 |  |  |  | 0.83819 | 0.81711 | 0.78203 | 0.492 | 0.47332 | 0.442 |  |  |  | 0 | 24.9996 | 38.7054 | 0 | 17.7536 | 27.501 |  |  |  | 0 | 0.013889 | 0.021503 | 0 | 0.0098631 | 0.015792 |  |  |  | 0.7394% | 0.7448%
|  | 34 | 1641.4214 | 1574.5156 | 1421.0585 | 793.0823 | 756.1956 | 674.0062 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.72533 | 0.7197 | 0.69777 | 0.35046 | 0.34412 | 0.32636 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1641.4214 | 1553.612 | 1388.7539 | 793.0823 | 744.1401 | 655.3659 |  |  |  | 0.72533 | 0.70809 | 0.67982 | 0.35046 | 0.33742 | 0.31565 |  |  |  | 0 | 20.9036 | 32.3045 | 0 | 12.0555 | 18.6402 |  |  |  | 0 | 0.011613 | 0.017947 | 0 | 0.0066975 | 0.010704 |  |  |  | 0.7326% | 0.738%
|  | 35 | 1896.4762 | 1818.1739 | 1638.5531 | 695.4135 | 663.8233 | 593.0515 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.83804 | 0.83119 | 0.80499 | 0.3073 | 0.30186 | 0.28642 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1896.4762 | 1793.8232 | 1600.8695 | 695.4135 | 653.078 | 576.4143 |  |  |  | 0.83804 | 0.81766 | 0.78405 | 0.3073 | 0.29589 | 0.27687 |  |  |  | 0 | 24.3507 | 37.6836 | 0 | 10.7452 | 16.6372 |  |  |  | 0 | 0.013528 | 0.020935 | 0 | 0.0059696 | 0.0095537 |  |  |  | 0.7376% | 0.743%
|  | 36 | 1077.9958 | 1034.3993 | 934.177 | 360.6281 | 344.5471 | 308.4262 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.47636 | 0.4728 | 0.45858 | 0.15936 | 0.15675 | 0.14916 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1077.9958 | 1020.5724 | 912.8092 | 360.6281 | 338.9612 | 299.7893 |  |  |  | 0.47636 | 0.46512 | 0.44671 | 0.15936 | 0.15365 | 0.1442 |  |  |  | 0 | 13.8269 | 21.3678 | 0 | 5.5859 | 8.6369 |  |  |  | 0 | 0.0076816 | 0.011871 | 0 | 0.0031033 | 0.0049596 |  |  |  | 0.7331% | 0.7385%
|  | 37 | 1606.3295 | 1543.9724 | 1400.449 | 716.3659 | 684.789 | 614.0183 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.70982 | 0.70472 | 0.6842 | 0.31656 | 0.31123 | 0.29596 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1606.3295 | 1523.6676 | 1369.0941 | 716.3659 | 673.8596 | 597.1324 |  |  |  | 0.70982 | 0.69344 | 0.66678 | 0.31656 | 0.30516 | 0.28627 |  |  |  | 0 | 20.3048 | 31.3548 | 0 | 10.9294 | 16.8859 |  |  |  | 0 | 0.01128 | 0.017419 | 0 | 0.0060719 | 0.0096965 |  |  |  | 0.7292% | 0.7346%
|  | 38 | 2128.9003 | 2039.7217 | 1835.5373 | 1562.0653 | 1488.4134 | 1324.4478 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.94074 | 0.93273 | 0.90269 | 0.69026 | 0.67711 | 0.64077 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2128.9003 | 2012.4984 | 1793.4825 | 1562.0653 | 1464.6432 | 1287.7083 |  |  |  | 0.94074 | 0.91761 | 0.87933 | 0.69026 | 0.66391 | 0.61967 |  |  |  | 0 | 27.2233 | 42.0549 | 0 | 23.7702 | 36.7394 |  |  |  | 0 | 0.015124 | 0.023364 | 0 | 0.013206 | 0.021097 |  |  |  | 0.7307% | 0.7361%
|  | 39 | 1258.8891 | 1212.4471 | 1104.2688 | 1048.7632 | 997.2747 | 883.0533 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.55629 | 0.55251 | 0.53649 | 0.46344 | 0.45405 | 0.42851 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1258.8891 | 1196.1089 | 1079.1087 | 1048.7632 | 981.3744 | 858.555 |  |  |  | 0.55629 | 0.54344 | 0.52251 | 0.46344 | 0.44522 | 0.41444 |  |  |  | 0 | 16.3382 | 25.1601 | 0 | 15.9002 | 24.4983 |  |  |  | 0 | 0.0090768 | 0.013978 | 0 | 0.0088335 | 0.014068 |  |  |  | 0.7237% | 0.729%
|  | 40 | 892.7958 | 852.4999 | 760.8593 | 1816.1684 | 1727.3238 | 1529.8047 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.39452 | 0.39103 | 0.37816 | 0.80255 | 0.78703 | 0.74412 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 892.7958 | 841.0454 | 743.1295 | 1816.1684 | 1699.3946 | 1486.5525 |  |  |  | 0.39452 | 0.38467 | 0.36831 | 0.80255 | 0.77151 | 0.71928 |  |  |  | 0 | 11.4545 | 17.7298 | 0 | 27.9292 | 43.2521 |  |  |  | 0 | 0.0063636 | 0.0098499 | 0 | 0.015516 | 0.024837 |  |  |  | 0.738% | 0.7434%
|  | 41 | 1737.4929 | 1662.8758 | 1492.0821 | 1012.0044 | 964.6601 | 858.6976 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.76778 | 0.76148 | 0.73724 | 0.4472 | 0.43928 | 0.41671 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1737.4929 | 1640.3807 | 1457.2676 | 1012.0044 | 948.9003 | 834.2943 |  |  |  | 0.76778 | 0.74898 | 0.7179 | 0.4472 | 0.43053 | 0.40269 |  |  |  | 0 | 22.4952 | 34.8145 | 0 | 15.7598 | 24.4032 |  |  |  | 0 | 0.012497 | 0.019341 | 0 | 0.0087555 | 0.014013 |  |  |  | 0.7378% | 0.7432%
|  | 42 | 961.8496 | 920.377 | 825.9248 | 1521.6895 | 1447.927 | 1284.3287 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.42503 | 0.42104 | 0.40684 | 0.67242 | 0.65902 | 0.62253 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 961.8496 | 908.2294 | 807.1489 | 1521.6895 | 1424.9089 | 1248.7325 |  |  |  | 0.42503 | 0.41429 | 0.39641 | 0.67242 | 0.64623 | 0.60209 |  |  |  | 0 | 12.1476 | 18.7759 | 0 | 23.0181 | 35.5962 |  |  |  | 0 | 0.0067487 | 0.010431 | 0 | 0.012788 | 0.020441 |  |  |  | 0.7335% | 0.7388%
|  | 44 | 1110.6059 | 1061.1838 | 948.9267 | 2316.4037 | 2198.2738 | 1937.2648 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.49077 | 0.48552 | 0.4678 | 1.0236 | 1.0015 | 0.94246 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1110.6059 | 1047.1424 | 927.2241 | 2316.4037 | 2163.1772 | 1882.9914 |  |  |  | 0.49077 | 0.47772 | 0.45574 | 1.0236 | 0.982 | 0.91129 |  |  |  | 0 | 14.0415 | 21.7026 | 0 | 35.0965 | 54.2734 |  |  |  | 0 | 0.0078008 | 0.012057 | 0 | 0.019498 | 0.031166 |  |  |  | 0.7338% | 0.7392%
|  | 45 | 1474.995 | 1408.9499 | 1259.0667 | 2847.1078 | 2702.8615 | 2384.4867 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.65179 | 0.6449 | 0.62154 | 1.2581 | 1.2314 | 1.1601 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1474.995 | 1390.3443 | 1230.3264 | 2847.1078 | 2660.089 | 2318.3813 |  |  |  | 0.65179 | 0.63456 | 0.60557 | 1.2581 | 1.2077 | 1.1221 |  |  |  | 0 | 18.6056 | 28.7403 | 0 | 42.7725 | 66.1054 |  |  |  | 0 | 0.010336 | 0.015967 | 0 | 0.023763 | 0.03796 |  |  |  | 0.7316% | 0.737%
|  | 46 | 1503.1288 | 1436.5433 | 1284.4271 | 995.6388 | 947.6948 | 840.7813 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.66422 | 0.6582 | 0.63598 | 0.43996 | 0.43161 | 0.40831 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1503.1288 | 1416.9907 | 1254.1843 | 995.6388 | 932.2743 | 816.9177 |  |  |  | 0.66422 | 0.64734 | 0.61918 | 0.43996 | 0.42305 | 0.3946 |  |  |  | 0 | 19.5526 | 30.2427 | 0 | 15.4204 | 23.8637 |  |  |  | 0 | 0.010863 | 0.016802 | 0 | 0.0085669 | 0.013703 |  |  |  | 0.7359% | 0.7413%
|  | 47 | 1908.1765 | 1824.1434 | 1632.3958 | 1749.8393 | 1662.5296 | 1469.0371 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.84321 | 0.83542 | 0.80711 | 0.77324 | 0.75762 | 0.71507 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1908.1765 | 1799.5459 | 1594.3545 | 1749.8393 | 1635.8383 | 1427.7364 |  |  |  | 0.84321 | 0.82176 | 0.78598 | 0.77324 | 0.74279 | 0.69135 |  |  |  | 0 | 24.5976 | 38.0413 | 0 | 26.6913 | 41.3007 |  |  |  | 0 | 0.013665 | 0.021134 | 0 | 0.014828 | 0.023716 |  |  |  | 0.7353% | 0.7407%
|  | 48 | 2457.0732 | 2350.3557 | 2105.4206 | 956.2779 | 912.6183 | 814.2525 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.0858 | 1.0772 | 1.0431 | 0.42257 | 0.4155 | 0.39476 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2457.0732 | 2317.8855 | 2055.099 | 956.2779 | 897.4159 | 790.68 |  |  |  | 1.0858 | 1.0592 | 1.0152 | 0.42257 | 0.40705 | 0.38123 |  |  |  | 0 | 32.4702 | 50.3215 | 0 | 15.2024 | 23.5725 |  |  |  | 0 | 0.018039 | 0.027956 | 0 | 0.0084458 | 0.013536 |  |  |  | 0.7426% | 0.7481%
|  | 49 | 2954.86 | 2825.4252 | 2528.5443 | 839.2841 | 800.8921 | 714.481 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.3057 | 1.2963 | 1.2571 | 0.37087 | 0.36478 | 0.34684 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2954.86 | 2786.2997 | 2467.8473 | 839.2841 | 787.583 | 693.8234 |  |  |  | 1.3057 | 1.2746 | 1.2234 | 0.37087 | 0.35738 | 0.33497 |  |  |  | 0 | 39.1255 | 60.697 | 0 | 13.3091 | 20.6576 |  |  |  | 0 | 0.021736 | 0.033721 | 0 | 0.0073939 | 0.011862 |  |  |  | 0.7453% | 0.7507%
|  | 50 | 1316.2223 | 1259.0714 | 1128.2748 | 1505.2921 | 1433.3525 | 1272.8636 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.58163 | 0.57685 | 0.55843 | 0.66518 | 0.65289 | 0.61836 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1316.2223 | 1241.9103 | 1101.6534 | 1505.2921 | 1409.9948 | 1236.611 |  |  |  | 0.58163 | 0.56732 | 0.54364 | 0.66518 | 0.63991 | 0.59754 |  |  |  | 0 | 17.1611 | 26.6213 | 0 | 23.3577 | 36.2526 |  |  |  | 0 | 0.0095339 | 0.01479 | 0 | 0.012977 | 0.020818 |  |  |  | 0.7451% | 0.7506%
|  | 51 | 1540.8489 | 1475.3554 | 1325.3575 | 1433.7879 | 1364.6855 | 1210.8373 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.68089 | 0.6754 | 0.65417 | 0.63358 | 0.62169 | 0.58853 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1540.8489 | 1455.4442 | 1294.5366 | 1433.7879 | 1342.6199 | 1176.664 |  |  |  | 0.68089 | 0.66434 | 0.63704 | 0.63358 | 0.60943 | 0.56891 |  |  |  | 0 | 19.9112 | 30.8209 | 0 | 22.0656 | 34.1733 |  |  |  | 0 | 0.011062 | 0.017123 | 0 | 0.012259 | 0.019624 |  |  |  | 0.7383% | 0.7437%
|  | 52 | 1731.3798 | 1656.4418 | 1485.1493 | 963.4692 | 919.2092 | 820.0629 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.76508 | 0.75851 | 0.73381 | 0.42575 | 0.41843 | 0.39741 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1731.3798 | 1634.0289 | 1450.36 | 963.4692 | 904.2126 | 796.7734 |  |  |  | 0.76508 | 0.74605 | 0.71449 | 0.42575 | 0.4101 | 0.38403 |  |  |  | 0 | 22.413 | 34.7894 | 0 | 14.9966 | 23.2896 |  |  |  | 0 | 0.012452 | 0.019327 | 0 | 0.0083314 | 0.013374 |  |  |  | 0.7459% | 0.7513%
|  | 53 | 2509.2651 | 2402.4808 | 2157.7529 | 1243.0619 | 1184.2097 | 1052.5639 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.1088 | 1.1003 | 1.0663 | 0.5493 | 0.53922 | 0.51073 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2509.2651 | 2369.7869 | 2106.9287 | 1243.0619 | 1164.7136 | 1022.2407 |  |  |  | 1.1088 | 1.0821 | 1.0381 | 0.5493 | 0.52839 | 0.49331 |  |  |  | 0 | 32.6939 | 50.8242 | 0 | 19.4961 | 30.3232 |  |  |  | 0 | 0.018163 | 0.028236 | 0 | 0.010831 | 0.017413 |  |  |  | 0.7516% | 0.757%
|  | 54 | 759.2767 | 727.791 | 655.7166 | 289.0383 | 275.5206 | 245.3398 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.33552 | 0.33281 | 0.32246 | 0.12772 | 0.12541 | 0.1189 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 759.2767 | 718.1193 | 640.7459 | 289.0383 | 271.0687 | 238.4452 |  |  |  | 0.33552 | 0.32744 | 0.31414 | 0.12772 | 0.12294 | 0.11494 |  |  |  | 0 | 9.6717 | 14.9707 | 0 | 4.4519 | 6.8945 |  |  |  | 0 | 0.0053732 | 0.0083171 | 0 | 0.0024733 | 0.0039591 |  |  |  | 0.7382% | 0.7436%
|  | 55 | 1604.8864 | 1539.5651 | 1389.1919 | 791.801 | 755.3756 | 673.7313 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.70919 | 0.70387 | 0.6825 | 0.34989 | 0.34381 | 0.32636 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1604.8864 | 1518.6681 | 1356.7283 | 791.801 | 743.0004 | 654.4965 |  |  |  | 0.70919 | 0.69226 | 0.66446 | 0.34989 | 0.33693 | 0.31532 |  |  |  | 0 | 20.897 | 32.4636 | 0 | 12.3752 | 19.2348 |  |  |  | 0 | 0.011609 | 0.018035 | 0 | 0.0068751 | 0.011045 |  |  |  | 0.7487% | 0.7541%
|  | 56 | 2063.9992 | 1977.6331 | 1779.8338 | 684.6463 | 652.2875 | 580.0954 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.91206 | 0.90462 | 0.87616 | 0.30254 | 0.29702 | 0.28149 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2063.9992 | 1951.1197 | 1738.7262 | 684.6463 | 641.7154 | 563.6955 |  |  |  | 0.91206 | 0.88989 | 0.85332 | 0.30254 | 0.29114 | 0.27207 |  |  |  | 0 | 26.5134 | 41.1075 | 0 | 10.5721 | 16.3998 |  |  |  | 0 | 0.01473 | 0.022838 | 0 | 0.0058734 | 0.0094174 |  |  |  | 0.7426% | 0.7481%
|  | 57 | 1558.3069 | 1491.5265 | 1339.2439 | 399.481 | 380.1736 | 337.2411 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.6886 | 0.68246 | 0.66006 | 0.17653 | 0.17319 | 0.16393 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1558.3069 | 1471.7685 | 1308.6943 | 399.481 | 374.0615 | 327.7857 |  |  |  | 0.6886 | 0.67148 | 0.64308 | 0.17653 | 0.1698 | 0.1585 |  |  |  | 0 | 19.758 | 30.5496 | 0 | 6.1121 | 9.4554 |  |  |  | 0 | 0.010977 | 0.016972 | 0 | 0.0033956 | 0.0054296 |  |  |  | 0.7342% | 0.7396%
|  | 58 | 1273.6078 | 1218.6126 | 1093.1958 | 1427.2495 | 1357.6094 | 1203.0062 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.5628 | 0.55783 | 0.53958 | 0.63069 | 0.61864 | 0.58536 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1273.6078 | 1202.4198 | 1068.1882 | 1427.2495 | 1335.883 | 1169.4353 |  |  |  | 0.5628 | 0.54884 | 0.52569 | 0.63069 | 0.60657 | 0.56608 |  |  |  | 0 | 16.1927 | 25.0076 | 0 | 21.7264 | 33.5709 |  |  |  | 0 | 0.008996 | 0.013893 | 0 | 0.01207 | 0.019278 |  |  |  | 0.7309% | 0.7362%
|  | 59 | 2330.3223 | 2229.1466 | 1998.1446 | 1125.8485 | 1071.9146 | 951.6035 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.0297 | 1.0207 | 0.98705 | 0.4975 | 0.48823 | 0.46222 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2330.3223 | 2199.1882 | 1951.7626 | 1125.8485 | 1054.47 | 924.5816 |  |  |  | 1.0297 | 1.004 | 0.96129 | 0.4975 | 0.47853 | 0.4467 |  |  |  | 0 | 29.9584 | 46.382 | 0 | 17.4446 | 27.0219 |  |  |  | 0 | 0.016644 | 0.025768 | 0 | 0.0096914 | 0.015517 |  |  |  | 0.7367% | 0.7421%
|  | 60 | 1081.0252 | 1035.7128 | 931.4449 | 1624.0581 | 1545.1385 | 1369.4925 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.4777 | 0.47353 | 0.45779 | 0.71766 | 0.70309 | 0.66327 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1081.0252 | 1021.4313 | 909.2122 | 1624.0581 | 1519.9568 | 1330.2804 |  |  |  | 0.4777 | 0.4656 | 0.44544 | 0.71766 | 0.6891 | 0.64076 |  |  |  | 0 | 14.2815 | 22.2327 | 0 | 25.1818 | 39.2121 |  |  |  | 0 | 0.0079341 | 0.012351 | 0 | 0.01399 | 0.022517 |  |  |  | 0.7535% | 0.7559%
|  | 61 | 1081.0252 | 1035.7128 | 931.4449 | 1624.0581 | 1545.1385 | 1369.4925 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.4777 | 0.47353 | 0.45779 | 0.71766 | 0.70309 | 0.66327 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1081.0252 | 1021.4313 | 909.2122 | 1624.0581 | 1519.9568 | 1330.2804 |  |  |  | 0.4777 | 0.4656 | 0.44544 | 0.71766 | 0.6891 | 0.64076 |  |  |  | 0 | 14.2815 | 22.2327 | 0 | 25.1818 | 39.2121 |  |  |  | 0 | 0.0079341 | 0.012351 | 0 | 0.01399 | 0.022517 |  |  |  | 0.7535% | 0.7559%
|  | 63 | 2216.9219 | 2123.3457 | 1908.4112 | 1366.9153 | 1303.0825 | 1160.1544 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.97964 | 0.97148 | 0.9401 | 0.60403 | 0.59287 | 0.56141 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2216.9219 | 2094.2795 | 1863.257 | 1366.9153 | 1281.6852 | 1126.8968 |  |  |  | 0.97964 | 0.95533 | 0.91502 | 0.60403 | 0.58099 | 0.54231 |  |  |  | 0 | 29.0662 | 45.1542 | 0 | 21.3973 | 33.2576 |  |  |  | 0 | 0.016148 | 0.025086 | 0 | 0.011887 | 0.019098 |  |  |  | 0.7485% | 0.754%
|  | 64 | 1480.8628 | 1418.2205 | 1274.2324 | 785.9191 | 749.4634 | 667.6518 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.65438 | 0.64877 | 0.6274 | 0.34729 | 0.34078 | 0.32244 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1480.8628 | 1398.687 | 1243.8455 | 785.9191 | 737.0532 | 648.3362 |  |  |  | 0.65438 | 0.63792 | 0.61052 | 0.34729 | 0.33389 | 0.31134 |  |  |  | 0 | 19.5335 | 30.3869 | 0 | 12.4102 | 19.3155 |  |  |  | 0 | 0.010852 | 0.016882 | 0 | 0.0068946 | 0.011092 |  |  |  | 0.7523% | 0.7578%
|  | 65 | 1684.598 | 1614.9542 | 1454.6277 | 1419.2569 | 1353.703 | 1206.7109 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.74441 | 0.73878 | 0.71611 | 0.62716 | 0.61578 | 0.58351 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1684.598 | 1592.8029 | 1420.1441 | 1419.2569 | 1331.3959 | 1171.9671 |  |  |  | 0.74441 | 0.72647 | 0.69695 | 0.62716 | 0.60339 | 0.56356 |  |  |  | 0 | 22.1513 | 34.4836 | 0 | 22.3071 | 34.7439 |  |  |  | 0 | 0.012306 | 0.019158 | 0 | 0.012393 | 0.019951 |  |  |  | 0.7546% | 0.7601%
|  | 66 | 3489.7188 | 3338.4903 | 2993.8808 | 997.6956 | 949.6519 | 842.845 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 1.5421 | 1.5282 | 1.4776 | 0.44087 | 0.43273 | 0.41002 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 3489.7188 | 3294.1853 | 2925.4017 | 997.6956 | 934.4319 | 819.3083 |  |  |  | 1.5421 | 1.5036 | 1.4396 | 0.44087 | 0.42428 | 0.39651 |  |  |  | 0 | 44.3051 | 68.4791 | 0 | 15.22 | 23.5367 |  |  |  | 0 | 0.024614 | 0.038044 | 0 | 0.0084556 | 0.013516 |  |  |  | 0.7316% | 0.7369%
|  | 67 | 2231.5174 | 2139.3134 | 1927.7892 | 1098.2322 | 1046.6433 | 931.5517 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.98609 | 0.97814 | 0.9475 | 0.4853 | 0.47647 | 0.45166 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2231.5174 | 2110.5483 | 1883.1325 | 1098.2322 | 1029.7059 | 905.2437 |  |  |  | 0.98609 | 0.96215 | 0.92269 | 0.4853 | 0.46706 | 0.43655 |  |  |  | 0 | 28.7651 | 44.6567 | 0 | 16.9374 | 26.3081 |  |  |  | 0 | 0.015981 | 0.024809 | 0 | 0.0094096 | 0.015107 |  |  |  | 0.7453% | 0.7507%
|  | 68 | 823.9834 | 788.1147 | 706.1635 | 934.0691 | 888.3508 | 786.6703 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.36411 | 0.36073 | 0.34846 | 0.41276 | 0.40454 | 0.38198 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 823.9834 | 777.4323 | 689.5658 | 934.0691 | 873.8992 | 764.2049 |  |  |  | 0.36411 | 0.3548 | 0.33924 | 0.41276 | 0.39651 | 0.36908 |  |  |  | 0 | 10.6824 | 16.5977 | 0 | 14.4515 | 22.4654 |  |  |  | 0 | 0.0059347 | 0.0092209 | 0 | 0.0080286 | 0.0129 |  |  |  | 0.7488% | 0.7543%
|  | 69 | 708.0966 | 677.8794 | 608.6037 | 609.8341 | 581.5246 | 518.1468 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.3129 | 0.31027 | 0.30023 | 0.26948 | 0.26451 | 0.25052 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 708.0966 | 668.6256 | 594.2191 | 609.8341 | 572.0023 | 503.3372 |  |  |  | 0.3129 | 0.30513 | 0.29224 | 0.26948 | 0.25922 | 0.24202 |  |  |  | 0 | 9.2537 | 14.3846 | 0 | 9.5222 | 14.8096 |  |  |  | 0 | 0.005141 | 0.0079915 | 0 | 0.0052901 | 0.0085042 |  |  |  | 0.7512% | 0.7567%
|  | 70 | 2146.471 | 2053.944 | 1842.0865 | 2668.2367 | 2540.0192 | 2254.2432 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.94851 | 0.94032 | 0.90949 | 1.1791 | 1.1561 | 1.0926 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2146.471 | 2025.9158 | 1798.4925 | 2668.2367 | 2498.577 | 2189.7415 |  |  |  | 0.94851 | 0.92475 | 0.88527 | 1.1791 | 1.1331 | 1.0556 |  |  |  | 0 | 28.0282 | 43.594 | 0 | 41.4422 | 64.5017 |  |  |  | 0 | 0.015571 | 0.024219 | 0 | 0.023023 | 0.037039 |  |  |  | 0.7528% | 0.7587%
|  | 71 | 2146.471 | 2053.944 | 1842.0865 | 2668.2367 | 2540.0192 | 2254.2432 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.94851 | 0.94032 | 0.90949 | 1.1791 | 1.1561 | 1.0926 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2146.471 | 2025.9158 | 1798.4925 | 2668.2367 | 2498.577 | 2189.7415 |  |  |  | 0.94851 | 0.92475 | 0.88527 | 1.1791 | 1.1331 | 1.0556 |  |  |  | 0 | 28.0282 | 43.594 | 0 | 41.4422 | 64.5017 |  |  |  | 0 | 0.015571 | 0.024219 | 0 | 0.023023 | 0.037039 |  |  |  | 0.7528% | 0.7587%
|  | 72 | 1922.6469 | 1841.2711 | 1654.8072 | 849.5773 | 810.3551 | 722.5269 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.8496 | 0.84212 | 0.81431 | 0.37542 | 0.36847 | 0.34893 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1922.6469 | 1816.3744 | 1616.2043 | 849.5773 | 797.1416 | 702.0286 |  |  |  | 0.8496 | 0.82829 | 0.79287 | 0.37542 | 0.36113 | 0.33716 |  |  |  | 0 | 24.8968 | 38.6029 | 0 | 13.2135 | 20.4982 |  |  |  | 0 | 0.013832 | 0.021446 | 0 | 0.0073408 | 0.011771 |  |  |  | 0.7423% | 0.7478%
|  | 73 | 1887.7255 | 1803.6823 | 1611.9651 | 1020.9485 | 972.9228 | 865.4956 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.83417 | 0.8266 | 0.79878 | 0.45115 | 0.44277 | 0.41919 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1887.7255 | 1779.1769 | 1573.9473 | 1020.9485 | 956.9877 | 840.7612 |  |  |  | 0.83417 | 0.81298 | 0.77766 | 0.45115 | 0.43392 | 0.40499 |  |  |  | 0 | 24.5054 | 38.0178 | 0 | 15.9351 | 24.7344 |  |  |  | 0 | 0.013614 | 0.021121 | 0 | 0.0088528 | 0.014203 |  |  |  | 0.7444% | 0.7498%
|  | 74 | 2025.4828 | 1941.2357 | 1747.1542 | 857.4878 | 818.6029 | 731.1328 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.89504 | 0.88774 | 0.85923 | 0.37892 | 0.37212 | 0.3527 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2025.4828 | 1914.4696 | 1705.544 | 857.4878 | 805.0589 | 710.0667 |  |  |  | 0.89504 | 0.87287 | 0.83611 | 0.37892 | 0.3646 | 0.34061 |  |  |  | 0 | 26.7661 | 41.6102 | 0 | 13.544 | 21.0661 |  |  |  | 0 | 0.01487 | 0.023117 | 0 | 0.0075244 | 0.012097 |  |  |  | 0.7507% | 0.7561%
|  | 75 | 886.0754 | 847.8525 | 760.3257 | 465.8044 | 443.7669 | 394.4859 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.39155 | 0.38801 | 0.37493 | 0.20583 | 0.2019 | 0.19089 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 886.0754 | 836.2992 | 742.3965 | 465.8044 | 436.4863 | 383.1816 |  |  |  | 0.39155 | 0.38159 | 0.36497 | 0.20583 | 0.19785 | 0.1844 |  |  |  | 0 | 11.5533 | 17.9292 | 0 | 7.2806 | 11.3043 |  |  |  | 0 | 0.0064185 | 0.0099607 | 0 | 0.0040448 | 0.0064914 |  |  |  | 0.7448% | 0.7502%
|  | 76 | 2097.6606 | 2009.2949 | 1806.7179 | 1353.8834 | 1290.533 | 1148.9427 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.92694 | 0.91891 | 0.88883 | 0.59827 | 0.58696 | 0.55541 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2097.6606 | 1982.0712 | 1764.4178 | 1353.8834 | 1269.4916 | 1116.2318 |  |  |  | 0.92694 | 0.90378 | 0.86533 | 0.59827 | 0.57527 | 0.53662 |  |  |  | 0 | 27.2237 | 42.3001 | 0 | 21.0414 | 32.7109 |  |  |  | 0 | 0.015124 | 0.0235 | 0 | 0.01169 | 0.018784 |  |  |  | 0.7488% | 0.7543%
|  | 77 | 1006.6868 | 965.0259 | 868.9824 | 460.2828 | 439.4892 | 392.7044 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.44485 | 0.44084 | 0.42587 | 0.20339 | 0.1996 | 0.18888 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1006.6868 | 951.7254 | 848.3282 | 460.2828 | 432.2321 | 381.4292 |  |  |  | 0.44485 | 0.43345 | 0.4144 | 0.20339 | 0.19557 | 0.1824 |  |  |  | 0 | 13.3005 | 20.6542 | 0 | 7.2571 | 11.2752 |  |  |  | 0 | 0.0073892 | 0.011475 | 0 | 0.0040317 | 0.0064746 |  |  |  | 0.7471% | 0.7525%
|  | 78 | 1249.2345 | 1196.6655 | 1075.9569 | 839.1224 | 800.0368 | 712.5477 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.55203 | 0.54704 | 0.52861 | 0.3708 | 0.36374 | 0.34403 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1249.2345 | 1180.3423 | 1050.6092 | 839.1224 | 786.9394 | 692.1989 |  |  |  | 0.55203 | 0.53797 | 0.51453 | 0.3708 | 0.35647 | 0.33235 |  |  |  | 0 | 16.3232 | 25.3477 | 0 | 13.0974 | 20.3488 |  |  |  | 0 | 0.0090685 | 0.014082 | 0 | 0.0072763 | 0.011685 |  |  |  | 0.7472% | 0.7527%
|  | 79 | 1585.9215 | 1520.9555 | 1370.8186 | 1314.3525 | 1254.3078 | 1119.1439 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.7008 | 0.69492 | 0.67214 | 0.5808 | 0.57004 | 0.53948 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1585.9215 | 1499.8132 | 1337.909 | 1314.3525 | 1233.3905 | 1086.568 |  |  |  | 0.7008 | 0.68318 | 0.65385 | 0.5808 | 0.55842 | 0.52077 |  |  |  | 0 | 21.1424 | 32.9096 | 0 | 20.9173 | 32.576 |  |  |  | 0 | 0.011746 | 0.018283 | 0 | 0.011621 | 0.018706 |  |  |  | 0.7547% | 0.7602%
|  | 80 | 675.8218 | 645.0569 | 575.1351 | 2711.1049 | 2579.1271 | 2284.8382 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.29864 | 0.29557 | 0.28494 | 1.198 | 1.1737 | 1.1069 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 675.8218 | 636.3472 | 561.6055 | 2711.1049 | 2536.7707 | 2219.0083 |  |  |  | 0.29864 | 0.29073 | 0.27742 | 1.198 | 1.1502 | 1.0691 |  |  |  | 0 | 8.7097 | 13.5296 | 0 | 42.3563 | 65.8299 |  |  |  | 0 | 0.0048387 | 0.0075164 | 0 | 0.023531 | 0.037802 |  |  |  | 0.7437% | 0.7491%
|  | 81 | 675.8218 | 645.0569 | 575.1351 | 2711.1049 | 2579.1271 | 2284.8382 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.29864 | 0.29557 | 0.28494 | 1.198 | 1.1737 | 1.1069 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 675.8218 | 636.3472 | 561.6055 | 2711.1049 | 2536.7707 | 2219.0083 |  |  |  | 0.29864 | 0.29073 | 0.27742 | 1.198 | 1.1502 | 1.0691 |  |  |  | 0 | 8.7097 | 13.5296 | 0 | 42.3563 | 65.8299 |  |  |  | 0 | 0.0048387 | 0.0075164 | 0 | 0.023531 | 0.037802 |  |  |  | 0.7437% | 0.7491%
|  | 82 | 1193.2428 | 1139.9005 | 1017.1682 | 760.5786 | 725.6557 | 646.3646 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.52728 | 0.52276 | 0.50511 | 0.33609 | 0.33012 | 0.31258 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1193.2428 | 1123.6181 | 991.8029 | 760.5786 | 713.0562 | 626.7266 |  |  |  | 0.52728 | 0.51372 | 0.49102 | 0.33609 | 0.32312 | 0.3013 |  |  |  | 0 | 16.2825 | 25.3654 | 0 | 12.5995 | 19.638 |  |  |  | 0 | 0.0090458 | 0.014092 | 0 | 0.0069997 | 0.011277 |  |  |  | 0.7686% | 0.7742%
|  | 83 | 1010.6625 | 966.9332 | 866.2718 | 646.2296 | 616.2628 | 548.7152 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.4466 | 0.44291 | 0.4284 | 0.28556 | 0.28042 | 0.26559 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1010.6625 | 953.3354 | 845.0882 | 646.2296 | 605.8426 | 532.4736 |  |  |  | 0.4466 | 0.43535 | 0.41663 | 0.28556 | 0.27463 | 0.25626 |  |  |  | 0 | 13.5979 | 21.1836 | 0 | 10.4202 | 16.2416 |  |  |  | 0 | 0.0075544 | 0.011769 | 0 | 0.005789 | 0.0093265 |  |  |  | 0.7582% | 0.7638%
|  | 84 | 1328.9705 | 1273.4641 | 1144.6406 | 404.9776 | 386.9953 | 346.185 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.58726 | 0.58307 | 0.56504 | 0.17896 | 0.17604 | 0.16732 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1328.9705 | 1255.1946 | 1116.1762 | 404.9776 | 380.3963 | 335.8982 |  |  |  | 0.58726 | 0.57292 | 0.54923 | 0.17896 | 0.17237 | 0.16141 |  |  |  | 0 | 18.2695 | 28.4645 | 0 | 6.5991 | 10.2868 |  |  |  | 0 | 0.01015 | 0.015814 | 0 | 0.0036661 | 0.005907 |  |  |  | 0.7581% | 0.7637%
|  | 85 | 1754.6083 | 1679.7594 | 1505.2288 | 882.2154 | 842.9865 | 753.0396 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.77535 | 0.76927 | 0.74369 | 0.38984 | 0.38304 | 0.36262 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1754.6083 | 1654.7934 | 1466.2685 | 882.2154 | 827.9548 | 729.5701 |  |  |  | 0.77535 | 0.7554 | 0.72205 | 0.38984 | 0.37469 | 0.34914 |  |  |  | 0 | 24.9661 | 38.9603 | 0 | 15.0318 | 23.4695 |  |  |  | 0 | 0.01387 | 0.021645 | 0 | 0.008351 | 0.013477 |  |  |  | 0.7751% | 0.7808%
|  | 86 | 1982.7061 | 1896.614 | 1698.7984 | 1007.9202 | 960.735 | 854.8369 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.87614 | 0.86871 | 0.84002 | 0.44539 | 0.43729 | 0.41419 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1982.7061 | 1870.1471 | 1657.5921 | 1007.9202 | 944.7383 | 829.9188 |  |  |  | 0.87614 | 0.854 | 0.81713 | 0.44539 | 0.4284 | 0.39988 |  |  |  | 0 | 26.4668 | 41.2063 | 0 | 15.9967 | 24.9181 |  |  |  | 0 | 0.014704 | 0.022892 | 0 | 0.0088871 | 0.014309 |  |  |  | 0.7564% | 0.7619%
|  | 87 | 793.8768 | 759.8406 | 681.5606 | 554.5086 | 528.8277 | 471.0841 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.35081 | 0.34781 | 0.3363 | 0.24503 | 0.2406 | 0.22792 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 793.8768 | 749.2887 | 665.1752 | 554.5086 | 520.0184 | 457.3975 |  |  |  | 0.35081 | 0.34195 | 0.3272 | 0.24503 | 0.2357 | 0.22006 |  |  |  | 0 | 10.5519 | 16.3855 | 0 | 8.8093 | 13.6866 |  |  |  | 0 | 0.0058621 | 0.009103 | 0 | 0.0048941 | 0.0078593 |  |  |  | 0.7468% | 0.7523%
|  | 88 | 1553.1818 | 1489.2197 | 1341.2952 | 805.7563 | 768.9343 | 686.0646 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.68634 | 0.68068 | 0.65848 | 0.35606 | 0.34957 | 0.33106 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1553.1818 | 1468.4008 | 1308.9084 | 805.7563 | 756.13 | 666.1355 |  |  |  | 0.68634 | 0.66912 | 0.64049 | 0.35606 | 0.34245 | 0.31962 |  |  |  | 0 | 20.8189 | 32.3869 | 0 | 12.8043 | 19.9291 |  |  |  | 0 | 0.011566 | 0.017993 | 0 | 0.0071135 | 0.011444 |  |  |  | 0.7521% | 0.7576%
|  | 89 | 1556.3613 | 1489.1527 | 1335.0299 | 640.1533 | 610.913 | 545.1638 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.68774 | 0.68157 | 0.65857 | 0.28288 | 0.27776 | 0.26317 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1556.3613 | 1468.7094 | 1303.3143 | 640.1533 | 600.8103 | 529.4825 |  |  |  | 0.68774 | 0.67021 | 0.64095 | 0.28288 | 0.27215 | 0.25417 |  |  |  | 0 | 20.4432 | 31.7155 | 0 | 10.1027 | 15.6813 |  |  |  | 0 | 0.011357 | 0.01762 | 0 | 0.0056126 | 0.0090048 |  |  |  | 0.7447% | 0.7501%
|  | 90 | 1132.1428 | 1081.8578 | 966.955 | 1348.5017 | 1283.1354 | 1137.3583 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.50028 | 0.49575 | 0.47897 | 0.59589 | 0.58426 | 0.552 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1132.1428 | 1067.0589 | 944.01 | 1348.5017 | 1262.1319 | 1104.7766 |  |  |  | 0.50028 | 0.48752 | 0.46622 | 0.59589 | 0.57259 | 0.53329 |  |  |  | 0 | 14.7989 | 22.945 | 0 | 21.0035 | 32.5817 |  |  |  | 0 | 0.0082216 | 0.012747 | 0 | 0.011669 | 0.01871 |  |  |  | 0.7426% | 0.7481%
|  | 91 | 1582.2681 | 1517.1005 | 1366.6616 | 680.364 | 650.2679 | 582.3342 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.69919 | 0.69404 | 0.67283 | 0.30065 | 0.29557 | 0.28076 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1582.2681 | 1496.1588 | 1334.2155 | 680.364 | 639.5125 | 565.6616 |  |  |  | 0.69919 | 0.68241 | 0.6548 | 0.30065 | 0.28959 | 0.27118 |  |  |  | 0 | 20.9417 | 32.4461 | 0 | 10.7554 | 16.6726 |  |  |  | 0 | 0.011634 | 0.018026 | 0 | 0.0059752 | 0.009574 |  |  |  | 0.7408% | 0.7462%
|  | 92 | 1011.9636 | 970.7238 | 875.1281 | 327.5435 | 312.8416 | 279.7075 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.44718 | 0.44454 | 0.43219 | 0.14474 | 0.14244 | 0.13563 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1011.9636 | 957.1618 | 854.1486 | 327.5435 | 307.6748 | 271.7108 |  |  |  | 0.44718 | 0.43701 | 0.42053 | 0.14474 | 0.13957 | 0.13103 |  |  |  | 0 | 13.562 | 20.9795 | 0 | 5.1668 | 7.9968 |  |  |  | 0 | 0.0075345 | 0.011655 | 0 | 0.0028704 | 0.004592 |  |  |  | 0.7364% | 0.7418%
|  | 93 | 933.0341 | 894.1318 | 804.1767 | 460.7314 | 440.0941 | 393.538 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.4123 | 0.40971 | 0.39799 | 0.20359 | 0.20033 | 0.19065 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 933.0341 | 881.5829 | 784.6944 | 460.7314 | 432.7746 | 382.1687 |  |  |  | 0.4123 | 0.40274 | 0.38716 | 0.20359 | 0.19626 | 0.18412 |  |  |  | 0 | 12.549 | 19.4823 | 0 | 7.3194 | 11.3693 |  |  |  | 0 | 0.0069717 | 0.010824 | 0 | 0.0040663 | 0.0065286 |  |  |  | 0.7482% | 0.7536%
|  | 94 | 1356.2385 | 1297.8965 | 1163.7061 | 425.0729 | 405.7053 | 362.0825 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.59931 | 0.59443 | 0.57522 | 0.18784 | 0.18462 | 0.17528 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1356.2385 | 1279.8867 | 1135.8198 | 425.0729 | 398.9685 | 351.646 |  |  |  | 0.59931 | 0.58442 | 0.55973 | 0.18784 | 0.18088 | 0.16929 |  |  |  | 0 | 18.0099 | 27.8863 | 0 | 6.7368 | 10.4365 |  |  |  | 0 | 0.010005 | 0.015492 | 0 | 0.0037426 | 0.005993 |  |  |  | 0.7383% | 0.7437%
|  | 95 | 990.1326 | 948.4085 | 853.0263 | 513.9203 | 489.2646 | 434.4305 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.43753 | 0.43349 | 0.41893 | 0.2271 | 0.22262 | 0.21034 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 990.1326 | 935.8217 | 833.6007 | 513.9203 | 481.434 | 422.3389 |  |  |  | 0.43753 | 0.4265 | 0.40814 | 0.2271 | 0.21827 | 0.2034 |  |  |  | 0 | 12.5868 | 19.4255 | 0 | 7.8306 | 12.0915 |  |  |  | 0 | 0.0069927 | 0.010792 | 0 | 0.0043504 | 0.0069434 |  |  |  | 0.7288% | 0.7341%
|  | 96 | 1140.8531 | 1094.6541 | 988.363 | 483.6318 | 461.8917 | 413.2325 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.50413 | 0.50044 | 0.48549 | 0.21371 | 0.21009 | 0.19972 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1140.8531 | 1079.959 | 965.6594 | 483.6318 | 454.4939 | 401.7971 |  |  |  | 0.50413 | 0.49228 | 0.47288 | 0.21371 | 0.20598 | 0.19315 |  |  |  | 0 | 14.695 | 22.7036 | 0 | 7.3977 | 11.4353 |  |  |  | 0 | 0.0081639 | 0.012613 | 0 | 0.0041099 | 0.0065666 |  |  |  | 0.7328% | 0.7381%
|  | 97 | 2210.2708 | 2119.635 | 1911.3547 | 868.5902 | 829.038 | 740.4353 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.9767 | 0.96932 | 0.93988 | 0.38382 | 0.37725 | 0.35838 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 2210.2708 | 2091.1321 | 1867.2846 | 868.5902 | 815.6203 | 719.6786 |  |  |  | 0.9767 | 0.95348 | 0.9154 | 0.38382 | 0.36979 | 0.34646 |  |  |  | 0 | 28.5029 | 44.0701 | 0 | 13.4177 | 20.7567 |  |  |  | 0 | 0.015835 | 0.024483 | 0 | 0.0074543 | 0.011919 |  |  |  | 0.7347% | 0.74%
|  | 98 | 605.4372 | 584.9242 | 536.7922 | 278.4908 | 266.0444 | 238.1559 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.26754 | 0.26605 | 0.25909 | 0.12306 | 0.12089 | 0.11474 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 605.4372 | 577.1527 | 524.8287 | 278.4908 | 261.79 | 231.6033 |  |  |  | 0.26754 | 0.26173 | 0.25244 | 0.12306 | 0.11853 | 0.11097 |  |  |  | 0 | 7.7715 | 11.9635 | 0 | 4.2544 | 6.5527 |  |  |  | 0 | 0.0043175 | 0.0066464 | 0 | 0.0023635 | 0.0037628 |  |  |  | 0.7228% | 0.7281%
|  | 99 | 1383.615 | 1334.5101 | 1219.5651 | 1152.0149 | 1098.3093 | 978.4542 | 2263 | 1867.8747 | 1487.8553 | 0.61141 | 0.60743 | 0.59014 | 0.50907 | 0.49909 | 0.47163 | 1 | 0.86728 | 0.74296 | 1383.615 | 1316.4818 | 1191.7492 | 1152.0149 | 1080.6835 | 951.2453 |  |  |  | 0.61141 | 0.59741 | 0.57468 | 0.50907 | 0.4893 | 0.45601 |  |  |  | 0 | 18.0283 | 27.8159 | 0 | 17.6258 | 27.209 |  |  |  | 0 | 0.010016 | 0.015453 | 0 | 0.0097921 | 0.015624 |  |  |  | 0.7248% | 0.7301%

## Input GHD&Industrie (hidden)
Alle Werte in %
PLZ2 | Änderung Verbrauch Industrie 2020 | Änderung Verbrauch Industrie 2025 | Änderung Verbrauch GHD | Änderung Verbrauch GHD
0 | -0.034877 | -0.049743 | -0.1437 | -0.27859
1 | -0.060209 | -0.10196 | -0.16617 | -0.31823
2 | -0.091428 | -0.15516 | -0.19387 | -0.35862
3 | -0.089164 | -0.15599 | -0.19186 | -0.35925
4 | -0.064481 | -0.11092 | -0.16996 | -0.32504
6 | -0.083147 | -0.14505 | -0.18652 | -0.35095
7 | -0.080374 | -0.14465 | -0.18406 | -0.35064
8 | -0.076865 | -0.13443 | -0.18095 | -0.34289
9 | -0.075627 | -0.13262 | -0.17985 | -0.34151
10 | -0.027521 | -0.03816 | -0.13717 | -0.2698
12 | -0.02745 | -0.038079 | -0.1371 | -0.26974
13 | -0.02749 | -0.038129 | -0.13714 | -0.26978
14 | -0.017725 | -0.031659 | -0.12848 | -0.26486
15 | -0.031538 | -0.05565 | -0.14073 | -0.28308
16 | -0.016468 | -0.041351 | -0.12736 | -0.27222
17 | -0.084299 | -0.14989 | -0.18754 | -0.35462
18 | -0.073082 | -0.10791 | -0.17759 | -0.32275
19 | -0.068838 | -0.11668 | -0.17383 | -0.32941
20 | -0.028647 | -0.036322 | -0.13817 | -0.2684
21 | -0.022348 | -0.026084 | -0.13258 | -0.26063
22 | -0.026285 | -0.032753 | -0.13607 | -0.26569
23 | -0.03348 | -0.044609 | -0.14246 | -0.2747
24 | -0.032543 | -0.045637 | -0.14162 | -0.27548
25 | -0.027002 | -0.03557 | -0.13671 | -0.26783
26 | -0.030784 | -0.042452 | -0.14006 | -0.27306
27 | -0.032031 | -0.0431 | -0.14117 | -0.27355
28 | -0.021295 | -0.02475 | -0.13164 | -0.25962
29 | -0.037011 | -0.053919 | -0.14559 | -0.28176
30 | -0.039556 | -0.058893 | -0.14785 | -0.28554
31 | -0.038345 | -0.056479 | -0.14677 | -0.28371
32 | -0.041665 | -0.062034 | -0.14972 | -0.28792
33 | -0.029955 | -0.041079 | -0.13933 | -0.27202
34 | -0.048855 | -0.073893 | -0.1561 | -0.29693
35 | -0.033995 | -0.048023 | -0.14291 | -0.27729
36 | -0.046808 | -0.071992 | -0.15428 | -0.29548
37 | -0.059582 | -0.090714 | -0.16561 | -0.3097
38 | -0.055011 | -0.083049 | -0.16156 | -0.30388
39 | -0.0718 | -0.12489 | -0.17646 | -0.33564
40 | -0.033173 | -0.045591 | -0.14218 | -0.27544
41 | -0.033423 | -0.046866 | -0.1424 | -0.27641
42 | -0.046015 | -0.069818 | -0.15358 | -0.29383
44 | -0.044508 | -0.068551 | -0.15224 | -0.29287
45 | -0.051229 | -0.079861 | -0.1582 | -0.30146
46 | -0.038848 | -0.057022 | -0.14722 | -0.28412
47 | -0.040719 | -0.059851 | -0.14888 | -0.28627
48 | -0.026844 | -0.035274 | -0.13657 | -0.26761
49 | -0.024582 | -0.030256 | -0.13456 | -0.2638
50 | -0.024702 | -0.030515 | -0.13467 | -0.264
51 | -0.031967 | -0.04399 | -0.14111 | -0.27422
52 | -0.024382 | -0.028537 | -0.13438 | -0.26249
53 | -0.018745 | -0.018729 | -0.12938 | -0.25505
54 | -0.032443 | -0.044643 | -0.14154 | -0.27472
55 | -0.021721 | -0.023563 | -0.13202 | -0.25872
56 | -0.027345 | -0.034597 | -0.13701 | -0.26709
57 | -0.04438 | -0.065346 | -0.15213 | -0.29044
58 | -0.053491 | -0.08387 | -0.16021 | -0.3045
59 | -0.039085 | -0.049444 | -0.14743 | -0.27837
60 | -0.024194 | -0.021414 | -0.13422 | -0.25709
61 | -0.015634 | -0.011261 | -0.12662 | -0.24938
63 | -0.021913 | -0.023771 | -0.13219 | -0.25888
64 | -0.01859 | -0.016647 | -0.12924 | -0.25347
65 | -0.016436 | -0.012516 | -0.12733 | -0.25033
66 | -0.053477 | -0.077262 | -0.1602 | -0.29948
67 | -0.025412 | -0.029095 | -0.1353 | -0.26292
68 | -0.021697 | -0.023125 | -0.132 | -0.25838
69 | -0.019188 | -0.019314 | -0.12978 | -0.25549
70 | -0.017054 | -0.014414 | -0.12788 | -0.25177
71 | -0.017995 | -0.016918 | -0.12872 | -0.25367
72 | -0.027787 | -0.034901 | -0.1374 | -0.26733
73 | -0.025798 | -0.031354 | -0.13564 | -0.26463
74 | -0.019943 | -0.019853 | -0.13044 | -0.2559
75 | -0.025594 | -0.030317 | -0.13546 | -0.26385
76 | -0.021774 | -0.023092 | -0.13207 | -0.25836
77 | -0.023377 | -0.026316 | -0.13349 | -0.26081
78 | -0.023141 | -0.026122 | -0.13328 | -0.26066
79 | -0.016179 | -0.012535 | -0.1271 | -0.25035
80 | -0.028135 | -0.030159 | -0.13771 | -0.26373
81 | -0.028144 | -0.030161 | -0.13772 | -0.26373
82 | 0.0010148 | 0.0070194 | -0.11185 | -0.2355
83 | -0.012554 | -0.0065849 | -0.12389 | -0.24583
84 | -0.012811 | -0.0065365 | -0.12412 | -0.24579
85 | 0.0073774 | 0.018364 | -0.1062 | -0.22689
86 | -0.014178 | -0.0099329 | -0.12533 | -0.24837
87 | -0.02366 | -0.026658 | -0.13374 | -0.26107
88 | -0.018806 | -0.016826 | -0.12944 | -0.2536
89 | -0.025378 | -0.030955 | -0.13527 | -0.26433
90 | -0.027334 | -0.034569 | -0.137 | -0.26707
91 | -0.028911 | -0.03807 | -0.1384 | -0.26973
92 | -0.037414 | -0.054583 | -0.14595 | -0.28227
93 | -0.021623 | -0.02525 | -0.13194 | -0.26
94 | -0.033117 | -0.042633 | -0.14213 | -0.27319
95 | -0.059358 | -0.095089 | -0.16542 | -0.31302
96 | -0.047403 | -0.074654 | -0.15481 | -0.2975
97 | -0.042544 | -0.063682 | -0.1505 | -0.28917
98 | -0.074382 | -0.13021 | -0.17875 | -0.33968
99 | -0.074048 | -0.11171 | -0.17845 | -0.32563

## Kennwerte Kundenprofile (hidden)
Normierte Werte auf Jahresverbrauch | [in MWh, normiert auf 1000] | [in MW, entsprechend Normierung] | [in MWh, normiert auf 1000] | [in MW, entsprechend Normierung] | [in MWh, normiert auf 1000] | [in MW, entsprechend Normierung]
Auslegungstemperatur [in °C] | Verbrauch EFH | Kapazität EFH | Vebrauch MFH | Kapazität MFH | Verbrauch GHD | Kapazität GHD
-16 | 1000 | 0.34104 | 1000 | 0.29495 | 1000 | 0.33116
-15 | 1000 | 0.3421 | 1000 | 0.29526 | 1000 | 0.33435
-14 | 1000 | 0.34317 | 1000 | 0.29557 | 1000 | 0.33753
-13 | 1000 | 0.3574 | 1000 | 0.30435 | 1000 | 0.356
-12 | 1000 | 0.37163 | 1000 | 0.31313 | 1000 | 0.37447
-11 | 1000 | 0.40586 | 1000 | 0.33919 | 1000 | 0.40787
-10 | 1000 | 0.44008 | 1000 | 0.36525 | 1000 | 0.44127